	안 전 확 인 안 전 기 준
	휴대용 레이저용품	부속서 46
	(Portable Laser Devices)

1. 적용범위  이 기준은 휴대용 레이저용품의 안전요건 및 시험방법, 표시사항 등에 대하여 규정한다. 휴대용 레이저용품이란 레이저를 외부로 방사하도록 고안된 휴대용 장치를 말하며 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 적용대상은 레이저 장난감 및 레이저 포인터에 한한다.

2. 관련표준  다음의 표준은 이 기준에 인용됨으로서 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 그 최신판을 적용한다.

안전확인 부속서 46

KS Q 1003  랜덤 샘플링 방법

KS C IEC 60825-1  레이저 제품의 안전성-제1부: 장비등급분류, 요구사항 및 사용자 지침

3. 종류  종류는 용도에 따라 다음과 같이 구분한다.

종 류	용 도
A종	레이저광을 외부로 방사하여 문자 또는 도형을 표시하는 것을 목적으로 설계한 제품 (레이저포인터)
B종	어린이가 사용할 수 있는 장난감 등에 부착된 레이저장치

4. 안전요구사항

4.1 겉모양  흠, 오염, 비틀림, 변형, 날카로움 등 사용상 결함이 없어야 한다.

4.2 구조

4.2.1 레이저의 출력안정화회로를 갖추고 있어야 한다.

4.2.2 스위치의 통전상태를 유지하는 기능이 없어야 한다.

4.2.3 A종은 전체길이가 8 ㎝ 이상이어야 한다(어린이용에 한한다).

4.3 레이저의 등급

4.3.1 A종 레이저제품의 등급분류 중 1급 레이저 제품 또는 2급 레이저 제품이어야 한다. 다만, 14세미만의 어린이용은 1급 레이저 제품이어야 한다.

4.3.2 B종 레이저제품의 등급분류 중 1급 레이저 제품이어야 한다.

5. 시험방법

5.1 겉모양  육안 및 촉감으로 확인한다.

5.2 구조  육안으로 확인한다.

5.3 레이저의 등급  KS C IEC 60825-1의 레이저제품의 등급 분류방법에 따라 시험한다.

6. 검사방법

안전확인 부속서 46

6.1 모델의 구분  휴대용레이저용품의 모델은 종류별, 형식별, 재질별, 모양별 등으로 구분한다.

6.2 시료채취방법  필요한 경우 시료는 KS Q 1003에 따라 채취한다.

6.3 시료크기 및 합부판정 조건  시료의 크기 및 합부 판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

검사구분	시료의 크기(n)	합격판정갯수(Ac)	불합격판정갯수(Re)
안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량 또는 질량

7. 표시사항

7.1 표 시 제품 또는 최소단위 포장마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음의 사항을 표시한다.

7.1.1 품명(시행규칙의 표시사항과 동일 위치에 표시하는 경우 생략가능)

7.1.2 종류

7.1.3 모델명(시행규칙의 표시사항과 동일 위치에 표시하는 경우 생략가능)

7.1.4 제조연월

7.1.5 제조자명

7.1.6 수입자명(수입품에 한함)

7.1.7 주소 및 전화번호(국내 제조제품은 국내 제조자, 수입품인 경우에는 수입자)

7.1.8 제조국명(국내 제조제품은 생략 가능, 수입품은 대외무역법에 의거 표시)

7.2 사용상 주의사항 주의사항의 위치, 내용 및 형태를 확실히 눈에 띄게 하여야 한다.

7.2.1 레이저광을 들여다보지 마시오.

7.2.2 레이저광을 사람에게 향하지 마시오.

7.2.3 어린이가 사용하지 않게 하시오(A종에 한함)

7.2.4 기타 안전한 사용에 관한 주의, 경고

제    정 : 기술표준원고시  제2007-34호(2007. 1. 24)

개    정 : 기술표준원고시  제2008-1019호(2008. 12. 31)

개    정 : 기술표준원고시  제2009-978호(2009. 12. 30)

개    정 : 국가기술표준원고시  제2017-032호 (2017. 2. 8)