농림축산검역본부 고시 제2021-36호

｢의료기기법｣ 제2조제1항, 제3조, 제46조, ｢동물용의약품등 취급규칙｣ 제2조제1항제3호․제4호 및 제5조제6항의 규정에 의하여 “동물용의료기기의 범위 및 지정 등에 관한 규정”을 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2021년 06월 16일

농림축산검역본부장

동물용의료기기의 범위 및 분류 등에 관한 규정

제정 농림축산검역본부고시 제2014-24호(2014.12.16.)

개정 농림축산검역본부고시 제2015-23호(2015.08.21.)

개정 농림축산검역본부고시 제2017-20호(2017.04.03.)

개정 농림축산검역본부고시 제2021-36호(2021.06.16..)

제1조(목적) 이 규정은 「의료기기법」 제2조제1항, 제3조, 제46조, 「동물용의약품등 취급규칙」 제2조제1항제4호 및 제5조제6항의 규정에 따른 동물용의료기기의 범위 및 분류 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(동물용의료기기의 범위 및 등급분류) ① 「동물용의약품등 취급규칙」(이하 “취급규칙”이라 한다.) 제2조제1항제4호 및 제5조제6항의 규정에 따른 동물용의료기기의 범위 및 등급분류는 별표1과 같다.

② 동물용의료기기의 성능을 발휘하고 사용 목적을 달성함을 주된 기능으로 하는 독립적으로 제조ㆍ판매되는 동물용의료기기 부분품으로서 안전성ㆍ유효성 확보가 필요한 경우 별도의 동물용의료기기 품목으로 분류할 수 있다.

③ 동물용의료기기를 둘 이상 조합하여 별도의 동물용의료기기로 사용하는 경우 그 전체를 하나의 동물용의료기기로 분류할 수 있다.

제3조(동물용의료기기 해당여부 검토 등) ① 해당 제품이 「의료기기법」 제2조제1항, 취급규칙 제2조제1항제4호의 규정에 의한 동물용의료기기에 해당되는지 여부를 검토 의뢰하고자 하는 자는 다음 각 호의 자료를 갖추어 농림축산검역본부장(이하 “검역본부장”이라 한다)에게 제출하여야 한다.

1. 당해제품의 사용 목적에 관한 자료

2. 당해제품의 형상 및 구조, 원자재, 성능, 사용 방법에 관한 자료

3. 기타 당해제품의 작용 원리 및 규격 등에 관한 자료

② 검역본부장은 제1항의 검토의뢰가 있는 경우에는 당해제품이 「의료기기법」 제2조제1항ㆍ제3조, 취급규칙 제2조제1항제4호의 규정에 따른 동물용의료기기에 부합되는지 여부와 품목지정 가능여부 등을 검토하고 그 결과를 7일 이내에 신청인에게 통보하여야 한다.

제4조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부  칙(제2014-24호, 2014.12.16.)

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 2016년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부  칙(제2015-23호, 2015.8. 21.)

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 2016년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부  칙(제2017-20호, 2017.4.3.)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부  칙(제2021-36호, 2021.06.16.)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[ 별표 ]

동물용의료기기의 범위 및 등급분류(제2조 관련)

1. 동물의료용 기구․기계 Veterinary Medical Instrument

동물의료용 진료대와 수술대 Veterinary operating and treatment table

LA1000100 범용수동식진료대 [1]  Table, examination/treatment, general-purpose, manually-operated  일반적으로 사용하는 수동식 진료대

LA1000200 범용수동유압식진료대 [1]  Table, examination/treatment, general-purpose, hydraulicall -powered  일반적으로 사용하는 유압수동식 진료대

LA1000300  수동식엑스선장치진료대 [1]  Table, x-ray system, diagnostic, manually-operated  엑스선을 이용하여 동물을 투시·촬영할 때 사용하는 수동식 진료대

LA1000400 범용전동식진료대 [1]  Table, examination/treatment, general-purpose, electrically-powered  일반적으로 사용하는 전동식 진료대

LA1000500 범용전동유압식진료대 [1]  Table, examination/treatment, general-purpose, electrohydraulic  일반적으로 사용하는 전동식 유압식 진료대

LA1000600  전동식엑스선장치진료대 [1]  Table, x-ray system, diagnostic, electrically-powered  엑스선을 이용하여 동물을 투시·촬영할 때 사용하는 전동식 진료대

LA1000700  수동식수술대 [1]  Table, operation, manually-operated  수술시 동물을 지지해주는 수동식 수술대

LA1000800  수동유압식수술대 [1]  Table, operation, hydraulically-powered  수술시 동물을 지지해주는 수동 유압식 수술대

LA1000900  전동식수술대 [1]  Table, operation, electrically-powered  수술시 동물을 지지해주는 전동식 수술대

LA1001000  전동유압식대 [1]  Table, operation, electrohydraulic  수술시 동물을 지지해주는 전동 유압식 수술대

LA1001100  가온장치 [2]  Heater, infant  열원을 이용하여 동물의 체온을 유지하는 기구

LA1001200  고정보조대 [1]  Patient animal positioning device  진료 또는 주사 시에 동물이 움직이지 못하도록 잡아주는 기구·기계(천으로 만든 재료는 제외)

동물의료용 조명기  Veterinary light and lamps

LA1100100  수술용무영등 [1]  Light system, surgical  수술실 등에서 환부를 비치는 데에 사용하는 무영등

LA1100200  광파이버수술용조명등 [1]  Light system, surgical, fibreoptic  수술실 등에서 환부를 비치기 위하여 광파이버를 사용하는 기구

LA1100300  일반용조명용광원장치 [1]  Light source, general-purpose  광섬유 등을 이용하여 환부에 빛을 비치는 일반조명용 광원 장치

LA1100400  내시경용광원장치 [2]  Light source, endoscope  광섬유 등을 이용하여 환부에 빛을 비치는 내시경용 광원 장치

LA1100500  헤드램프 [1]  Light, head-worn  수술, 진단 등에 사용하고자 머리에 고정하는 조명용 기구

LA1100600  진료용조명등 [1]  Light, examination  동물의 진료시에 사용하는 조명용 기구. 일반적으로 천정 또는 바닥 등에 고정되며 여러개의 조명기로 시스템을 이룰 수 있다.

LA1100700  엔토프토스코프 [1]  Entoptoscope  눈의 투광체 검사에 사용하는 안과용 기기

LA1100800  이동형조명기 [1]  Light, examination, mobile  진료용 조명기의 모든 특성을 갖춘 이동형 조명기. 보통 경증의 진료 및 치료시에 이용하며 한 장소에서 다른 장소로 쉽게 이동할 수 있다.

LA1100900  귀조명기 [1]  Light, ear  귀 진료에 사용되는 조명 기구

LA1101000  치과용조명기 [1]  Light, dental, general-purpose  치과수술 또는 검사 시 구강을 집중적으로 조명하는 기구

LA1101100  투광조명등 [1]  Light, transilluminator  피부 및 연조직을 반투명으로 조명하여 검사 등 진료를 위한 강한 광원을 갖춘 조명기구

LA1101200 광선환부표시기 [1]  Patient animal positioning device, diagnostic imaging/radiotherapy, laser  비간섭성 빛 또는 레이저로 환부의 위치를 표시해주는 기구

동물의료용 소독기 Veterinary sterilizing apparatus

LA1200100  B형소용량고압증기멸균기 [2]  Sterilizer, moist heat, best-type  챔버의 용량이 60L 이하이며, 포화증기를 이용하여 포장된 고체류 및 중공물질, 다공물질, 침투성을 가진 제품을 멸균하는 기구

LA1200200  N형소용량고압증기멸균기 [2]  Sterilizer, moist heat, none-type  챔버의 용량이 60L 이하이며, 포화증기를 이용하여 포장하지 않은 고체류의 제품을 멸균하는 기구

LA1200300  S형소용량고압증기멸균기 [2]  Sterilizer, moist heat, special-type  챔버의 용량이 60L 이하이며, 포화증기를 이용하여 포장하지 않은 고체류의 제품과 제조자에 의해 특별히 명시된 제품을 멸균하는 기구

LA1200400  대형고압증기멸균기 [2]  Sterilizer, moist heat, large  챔버의 용량이 60L 초과이며, 포화증기를 이용하여 포장을 한 기구류 및 섬유류등을 멸균하는 기구

LA1200500  자외선소독기 [2]  Sterilizer, ultravioloet  동물의료용 제품을 자외선으로 소독하는 기구

LA1200600  적외선소독기 [2]  Sterilizer, ultrared  동물의료용 제품을 적외선으로 소독하는 기구

LA1200700  끓는물소독기 [2]  Sterilizer, boiling water  동물의료용 제품을 끓는 물로 소독하는 기구

LA1200800  건열멸균기 [2]  Sterilizer, dry heat  동물의료용 제품을 건열을 이용하여 멸균하는 기구

LA1200900  에틸렌옥사이드가스멸균기 [2]  Sterilizer, gas, ethylene oxide  동물의료용 제품을 에틸렌옥사이드(EtO) 가스를 사용하여 멸균하는 기구

LA1201000  포름알데히드가스소독기 [2]  Sterilizer, gas, formaldehyde  동물의료용 제품을 포름알데히드가스를 사용하여 소독하는 기구

LA1201100  화학소독기 [2]  Sterilizer, chemical  과산화수소수 등의 화학 용액을 사용하여 수의용 제품을 소독하는 기구

LA1201200  오존소독기 [2]  Sterilizer, ozone  동물의료용 제품을 오존을 이용하여 소독하는 기구

LA1201300  저온플라즈마멸균기 [2]  Sterilizer, plasma, low temperature  수의용 제품을 저온 플라즈마를 이용하여 멸균하는 기구

LA1201400  경성내시경용세정소독기 [2]  Disinfecting unit, endoscope, rigid  경성 내시경 관강내에 소독액을 순환시켜 소독하는 기구. 건조기능이 있는 것도 있다.

LA1201500  연성내시경용세정소독기 [2]  Disinfecting unit, endoscope, flexible  연성 내시경 관강내에 소독액을 순환시켜 소독하는 기구. 건조기능이 있는 것도 있다.

LA1201600  냉액멸균기 [2]  Sterilizer, liquid, cold  수술기구, 연성 및 경성 내시경 등을 냉액을 이용하여 멸균하는 기구

LA1201700  미포장용마이크로파멸균기 [2]  Sterilizer, microwave, unwrapped device  포장되지 않은 수술기구 등을 마이크로파 열원을 이용하여 멸균하는 기구

LA1201800  포장용마이크로파멸균기 [2]  Sterilizer, microwave, wrapped device  포장된 수술기구 등을 마이크로파 열원을 이용하여 멸균하는 기구

LA1201900  액체용마이크로파멸균기 [2]  Sterilizer, microwave, fluid  밀봉용기의 용액 등을 마이크로파 열원을 이용하여 멸균하는 기구

LA1202000  이산화염소가스멸균기 [2]  Sterilizer, gas, chlorine dioxide  수술기구 등을 이산화염소가스를 사용하여 멸균하는 기구

동물의료용 무균수 장치 Veterinary water sterilizers

LA1300100  의료용무균수장치 [2]  Water purification system, general medical use  수술전 수세 등에 사용하는 무균수를 제조하는 기구. 음용수를 제조하는 기구는 제외

동물의료용 마취기 Veterinary anesthesia apparatus

LA1400100  가스마취기 [3]  Anaesthesia system, gas  동물에게 마취가스 등을 주입하여 마취하는 기구

LA1400200  마취용기화기 [3]  Vaporizer, anaesthesia  휘발성 흡입마취제를 증발시키는 기구. 증발된 마취가스는 일정한 농도로 산소 및 아산화질소와 함께 동물의 폐내 주입

LA1400300  아산화질소가스진정기 [3]  Anaesthesia system, nitrous oxide  아산화질소(일산화이질소) 가스를 이용하여 진료 시 동물을 진정시키는 기구

LA1400400  정맥마취기 [3]  Anaesthesia system, intravenous  마취가스를 사용하지 않고 정맥마취를 하는 기구

LA1400500  전기마취기 [3]  Anaesthesia system, electrical  신경조직에 전류를 흘려 동물을 마취하는 기구

동물의료용 호흡 보조기 Veterinary respiratory apparatus

LA1500100  범용인공호흡기 [3]  Ventilator, continuous, facility use  일정량의 산소를 포함한 호흡가스를 동물에게 공급하여 동물의 호흡을 돕거나 조절하는 기구. 신생축․어린동물용 인공호흡기는 제외한다.

LA1500200  고빈도인공호흡기 [3]  Ventilator, high frequency  생리학적 호흡수보다도 높은 빈도의 호흡요구가 있는 동물에게 일정량의 산소를 포함한 호흡가스를 공급하여 호흡을 돕거나 조절하는 자동순환형 기구

LA1500300  마취용인공호흡기 [3]  Workstaion ventilator, anaesthesia  동물의 전신마취에 사용하는 인공호흡기로서 호흡상태의 변화 또는 위험한 동작조건이 발생에 대한 경고장치 구비

LA1500400  신생축·어린동물용인공호흡기 [3]  Ventilator, neonatal/paediatric  가변적인 호흡요구가 있는 신생축, 어린동물에게 장기적인 호흡을 지원하기 위해서 일정량의 산소를 포함한 호흡가스를 공급하여 호흡을 돕거나 조절하는 기구

LA1500500  운반형인공호흡기 [3]  Ventilator, transport  동물의 이송 중 또는 동물병원 밖에서 동물에 대한 일정량의 산소를 포함한 호흡가스를 환축에게 공급하여 동물의 호흡을 돕거나 조절하는 자급식 가스공급기구. 보통 전지전원식이나 공기압식이 있다.

LA1500600  음압인공호흡기 [3]  Ventilator, negative-pressure  흉벽를 음압으로 확장시켜 폐에 공기를 유입시키기 위한 자동순환형 기구

LA1500700  수동식인공호흡기 [3]  Resuscitator, pulmonary manually-operated, reusable  위급할 때 안면마스크나 동물의 기도에 삽입된 튜브를 통하여 호흡을 도와주는 기구. 일반적으로 호흡낭(bag)과 밸브를 포함한다.

LA1500800  호흡기용마스크 [1]  Mask, ventilator  인공호흡을 하거나 산소를 공급하기 위하여 사용하는 마스크 등의 기구

LA1500900  산소공급기 [2]  Oxygen therapy delivery system  동물의 호흡을 위한 산소 용기가 있는 기구로서 튜브와 산소마스크를 같이 사용한다.

LA1501000  의료용산소발생기 [2]  Oxygen concentrator  화학 반응이나 여과, 흡착 등 물리적인 방법에 따라 호흡용 산소를 공급하는 기구

LA1501100  의료용온습도조절기 [2]  Humidifier, heat/moisture exchange   환축의 호흡 가스를 데워주거나 습도를 조절하는 기구

LA1501200  의료용가스공급장치 [2]  Medical gas system  산소, 마취가스 등을 중앙에서 공급하는 기구

LA1501300  의료용산소혼합공급기 [2]  Oxygen therapy delivery system  일정 비율의 산소를 공급하는 기구

LA1501400  산화질소전달장치 [3]  Gas administration system, nitric oxide  동물에게 아산화질소를 일정하게 전달하고자 인공호흡기나 그 밖의 호흡 보조 기구에 연결하여 사용하는 장치

동물의료용 내장기능 대용기 Veterinary artificial internal organ apparatus

LA1600100  인공심폐장치 [4]  Cardiopulmonary bypass system  개심술시에 기계적 순환보조를 하고, 심장을 바이패스함에 따라 심장수술을 용이하게 하는 장치. 기본 기능은 정맥에 산소를 공급하고, 이를 펌프로 동맥측 회로에 되돌리는 것이다. 보통 심장내 흡인, 여과, 온도관리 등의 몇가지 기능을 갖추고 있다. 본 장치는 모듈 및 펌프, 온도조정기, 각종 모니터 등을 포함한다. 단일 장치 또는 모듈로 구성되어 있다.

LA1600200  심폐용혈액회로 [3]  Circuits, blood, cardiopulmonary bypass system, tubing set  환축의 혈액을 체외로 유도하고 재주입하기 위한 회로

LA1600300 심폐용라인내혈액가스모니터 [3]  Cardiopulmonary bypass system blood gas monitor, in-line  심폐장치의 모듈 중 하나로, 순환혈중의 가스농도 측정 및 감시에 이용하는 것을 말한다. 적절한 센서와 함께 사용한다.

LA1600400  호흡회로가스모니터 [2]  Patient monitor respiration  호흡회로내의 가스를 감지하는 기구. 환축회로의 가스유입, 배출 등을 감시하도록 설계된다.

LA1600500  보조순환장치용펌프 [4]  Centrifugal , Sprial blood pump  심부전시의 혈액순환 유지에 이용하는 펌프. 심기능 유지를 인공보조에 의존하고 있는 환축의 순환보조(심부전시의 혈액순환 보조)를 한다. 개심술 및 시술후에 단기간 심장의 기능회복을 보조하기 위해 사용한다. 원심형식과 나선형식 등이 있다.

LA1600600  심폐용혈액펌프 [4]  Cardiopulmonary bypass system, roller pump  가스 교환 및 혈액의 재주입을 목적으로 혈액을 순환시키는 기구. 회전 롤러 방식 등이 있다.

LA1600700  심폐용가스제어장치 [3]  Cardiopulmonary bypass system gas control unit  산소 공급기에서 공급되는 가스의 흐름을 측정하여 제어하는 기구

LA1600800  대동맥풍선제어장치 [4]  Circulatory assist system, intra-aortic balloon  심장기능을 보조하기 위하여 하행 대동맥에 삽입하는 풍선카테터로 구성된 제어장치로서 심장 수술 후 심부전이 정상적인 기능을 하도록 순환을 보조한다.

LA1600900  체온조절장치 [2]  Heating/cooling pad system control unit  환축의 체온을 일정하게 유지하는 데에 사용하는 기구

LA1601000  복막투석장치 [3]  Peritoneal dialysis system  복강 내로 투석액을 주입하여 물질을 교환하는 시간을 부여한 후, 투석물을 제거하여 노폐물을 제거하는 데에 사용하는 기구

LA1601100  인공신장기 [3]  Haemodialysis system  신부전증 또는 중독증 환축에게 투석을 하는 기구. 체외 혈액 시스템과 투석기, 투석액 공급 장치 등으로 구성되어 있으며 체외 혈액 시스템은 튜브, 펌프, 압력 모니터, 기포 탐지기, 경보 장치 등으로 되어 있다. 한외 여과 조절기가 필요한 고투과성 인공 신장기는 여기에서 제외된다.

LA1601200  고투과성인공신장기 [3]  Haemodialysis system, high-permeability  신부전증 또는 중독증 환축에게 투석을 하는 기구. 체외 혈액 시스템과 투과성이 높은 투석기, 한외 여과 조절기, 투석액 공급 장치 등으로 구성되어 있다.

LA1601300  인공신장기용혈액회로 [2]  Circuits, blood dialysis  혈액투석(혈액여과, 혈액투석여과를 포함)을 목적으로 한 혈액회로.

LA1601400  헤파린사용인공신장기용혈액회로 [3]  Circuits, blood dialysis, Heparin  헤파린을 사용한 인공신장기용 혈액회로

LA1601500  복막투석장치용회로 [2]  Circuits, blood dialysis, Pritoneal  복막투석장치 사용시 복강내로 약물을 주입 또는 배액을 할수 있도록 설계된 회로

LA1601600  인공신장기용정수장치 [3]  Water purification system, hemodialysis  투석에 사용하는 물을 정화하는 장치

LA1601700  인공신장기용정수여과기 [3]  Water purification filter, hemodialysis  인공신장기에 장착되어 물 또는 인공신장투석액을 정화하기 위하여 세균이나 내독소(endotoxin) 등을 제거하는 여과기

LA1601800  인공신장기용혈액여과기 [3]  Dialyser, disposable  혈액 투석에 사용하는 여과기로서 중공사형, 코일형, 적층형 등이 있다

LA1601900  투석용주사제여과기 [3]  Filter, blood dialysis  고효율 투석 시 환축 몸에 주입할 주사액을 투석액으로부터 직접 여과를 통해서 제조하는 기구

LA1602000  혈액관류장치 [3]  Haemoperfusion unit  환축의 혈액을 활성탄소, 레진 등의 흡착 물질 또는 혈액 여과기 등을 사용하여 혈액 내의 독, 약물 등을 제거하는 데에 사용하는 장치

LA1602100  체외형인공심장박동기 [3]  Pacemaker, cardiac, external, invasive  심장에 자극을 주고자 주기적인 전기 펄스를 발생시키는 기구로서 인공심장박동기 이식 중 일시적 대체, 심장 수술 시 또는 심근 경색 환축의 불규칙 박동을 조절하기 위한 기구

LA1602200  이식형인공심장박동기 [4]  Pacemaker, cardiac, implantable  심장에 주기적인 전기 자극 펄스를 주는 이식용 기구. 작동 및 제어 분석 관련 어플리케이션 소프트웨어 패키지를 포함

LA1602201  인공심장박동기 소프트웨어 [2] Pacemaker application software, cardiac, implantable 인공심장박동기 작동 및 제어 분석 관련 어플리케이션 소프트웨어

LA1602300  이식형인공심장박동기전극 [4]  Pacemaker electrode cardiac, implantable  이식용인공심장박동기와 심장에 연결되는 절연 전도체 전극. 펄스 발생기로부터 심장에 전기적 자극을 전달 및/또는 펄스 발생기에 심장의 전기적 신호를 전달한다.

LA1602400  체외형인공심장박동기전극 [4]  Electrode, pacemaker, cardiac, external, transoesophageal  체외형인공심장박동기와 심장에 연결되는 절연 전도체 전극. 펄스 발생기로부터 심장에 전기적 자극을 전달 및/또는 펄스 발생기에 심장의 전기적 신호를 전달한다.

LA1602500  인공심장박동기분석기 [3]  Electrocardiographic analyser  인공 심장 박동기 시술 시 인공 심장 박동기와 연결된 전극을 시험하여 심장 박동기의 정상 작동 여부를 분석하는 기구

LA1602600  인공심장박동기리드어댑터 [4]  Adaptor, pacemaker lead, implantable  이식형 인공심장박동기 리드의 커넥터를 인공심장박동기에 접속하기 위해 이용하는 어댑터.

LA1602700  인공심장박동기백 [3]  Bag, pacemaker, implantable  인공심장박동기를 담는 이식형 기구. 인공심장박동기의 안정된 이식환경을 만들기 위한 백이다. 보통 폴리머 메쉬로 되어 있다.

LA1602800  비이식형인공심장박동기수리교체재료 [3]  Repair kit, external pacemaker, cardiac  접착제, 밀봉제, 나사 등 페이스메이커 이음줄 수리 또는 재연결에 사용하는 비이식형 기구

LA1602900  이식형인공심장박동기수리교체재료 [4]  Repair kit, implantable pacemaker, cardiac  접착제, 밀봉제, 나사 등 페이스메이커 이음줄 수리 또는 재연결에 사용하는 이식형 기구

LA1603000  인공신장투석액제조기 [3]  Dissolver, blood dialysis  투석에 사용되는 인공신장투석액 제조 시 전기전도율제어 등을 통하여 투석형분말용제 등을 소정의 농도로 용해시키기 위해 사용하는 기기

동물의료용 보육기 Veterinary neonatal incubator

LA1700100  거치형보육기 [3]  Incubator, infant  신생축의 의료 환경을 개선하기 위해 사용하는 것으로서 견고한 박스 형태의 기기. 전원을 사용하는 히터, 공기 순환용 팬, 습도 조절을 위한 물탱크 등으로 구성되어 있으며 산소 접속구가 있는 것도 있음

LA1700200  운반용보육기 [3]  Incubator, infant, transportable  이동하는 동안 신생축의 보육환경 개선을 위해 사용하는 것으로서 견고한 박스 형태의 기구

LA1700300  이동형보육기 [3]  Incubator, infant, mobile  이동하는 동안 신생축의 보육환경 개선을 위해 사용하는 것으로서 이동을 위한 바퀴가 있는 견고한 박스 형태의 기구

동물 진단용 방사선발생장치  Veterinary X-ray genrating apparatus, diagnostic

LA1800100  전신용전산화단층엑스선촬영장치 [2]  CT system, full-body  복수의 X선 tube와 검출기를 이용하여 서로 다른 각도에서 얻어진 동일 평면상의 자료를 재조합하여 전신의 단층면 영상을 얻는 기구

LA1800200  부위한정용전산화단층엑스선촬영장치 [2]  CT system, limited view field  복수의 X선 tube와 검출기를 이용하여 서로 다른 각도에서 얻어진 동일 평면상의 자료를 재조합하여 두부에서 경부 또는 사지 등의 국소부위의 단층면 영상을 얻는 기구

LA1800300  치과용전산화단층촬영엑스선장치 [2]  Dental x-ray system, panoramic/tomographic, digital  진단을 목적으로 반도체 등을 이용하여 엑스선 투사 신호를 디지털로 전환하여 치아, 턱 등의 단층면 영상을 얻는 기구로서 치아, 턱 및 구강구조의 파노라마 화상을 촬영하도록 설계되어 있음

LA1800400 암형전산화단층엑스선촬영장치 [2]  X-ray system, diagnostic, computed tomography, arm  뼈, 치아 등의 경조직 촬영을 목적으로 X선 tube와 검출기를 양끝에 갖춘 지지구조 (암, C-Arm형)를 회전하여 서로 다른 각도에서 얻어진 동일 평면상의 자료를 재조합하여 전신 단층면의 영상을 얻는 기구

LA1800500 일렉트론빔엑스선전산화단층촬영장치 [2]  X-ray system, diagnostic, computed tomography, electronic beam  복수의 X선 tube와 검출기를 이용하여 서로 다른 각도에서 얻어진 동일 평면상의 자료를 재조합하여 전신 단층면의 영상을 얻는 전자빔 주사방식 기구

LA1800600 진단용엑스선촬영장치  [2]  X-ray system, diagnostic, general-purpose, analogue  진단을 목적으로 엑스선을 이용하여 동물을 촬영하는 기구

LA1800700  형광판식엑스선투시촬영장치 [3]  X-ray system, diagnostic, fluorescent scanner  형광판을 사용하여 일반 진단을 목적으로 동물을 투시촬영을 하는 기구

LA1800800 진단용엑스선투시촬영장치 [3]  Fluoroscopic x-ray system, general-purpose, stationary, digital  이미지 인텐시파이어  (또는 증폭기)에 따라 동물의 해부학적 구조의 엑스선상을 영상화하는 고정형 기구

LA1800900 이동형엑스선투시촬영장치 [3]  Fluoroscopic x-ray system, general-purpose, mobile, digital  이미지 인텐시화이어에 따라 동물의 해부학적 구조의 엑스선상 영상화 이동형 기구

LA1801000  단층촬영용엑스선장치 [2]  Multi-directional tomography x-ray system  동물의 특정 단면 영상화 기구

LA1801100  간접촬영용엑스선장치 [2]  Photofluorographic X-ray system   작은 필름에 엑스선상을 기록하는 대량 검진용 장치

LA1801200  이동형엑스선촬영장치 [2]  Fluoroscopic x-ray system, general-purpose, mobile, analogue  진단을 위하여 엑스선을 발생시켜 제어하는 이동형 바퀴 부착 기구

LA1801300  포터블엑스선촬영장치 [2]  Fluoroscopic x-ray system, general-purpose, portable, digital  진단용 엑스선 발생 제어형 이동식 기구

LA1801400 이동형디지털식순환기용엑스선투시진단장치 [3]  Fluoroscopic x-ray system, angiography, mobile, digital  조영제 주입 후 심장, 혈관계, 림프계를 영상화하는  이동형  디지털식  엑스선 투시 진단 장치

LA1801500 이동형아날로그식순환기용엑스선투시진단장치 [3]  Fluoroscopic x-ray system, angiography, mobile, analogue  조영제 주입 후 심장, 혈관계, 림프계를 영상화하는 이동식 아날로그형 엑스선 투시 진단장치

LA1801600 거치형디지털식순환기용엑스선투시진단장치 [3]  Fluoroscopic x-ray system, angiography, stationary, analogue  조영제 주입 후 심장, 혈관계, 림프계를 영상화하는 거치형디지털식 엑스선 투시 진단 장치

LA1801700 거치형아날로그식순환기용엑스선투시진단장치 [3]  Fluoroscopic x-ray system, angiography, stationary, digital  조영제 주입 후 심장, 혈관계, 림프계를 영상화하는 거치형아날로그식 엑스선 투시 진단 장치

LA1801800  전신용엑스선골밀도측정기 [3]  Bone absorptiometric x-ray system, dual-energy  뼈 또는 인접 조직에 엑스선을 투과하여 뼈의 밀도와 미네랄 함량을 측정하는 기구

LA1801900  한정부위용엑스선골밀도측정기 [3]  X-ray system, diagnostic, bone absorptiometer, limited view field  발목 등 동물의 일부분의 뼈 또는 인접 조직에 엑스선을 투과하여 뼈의 밀도와 미네랄 함량을 측정하는 기구

LA1802000 디지털진단용엑스선촬영장치 [2]  X-ray system, diagnostic, general-purpose, hand-held, digital  반도체 등을 이용하여 엑스선 투사 신호를 디지털로 전환하여 영상화하는 기구로서 엑스선 발생부 포함

LA1802100 이동형디지털진단용엑스선촬영장치 [2]  Basic diagnostic x-ray system, mobile, digital  반도체 등을 이용하여 엑스선 투사 신호를 디지털로 전환하여 영상화하는 기구로서 엑스선 발생부를 포함하며  이동할 수 있는 바퀴가 있음

LA1802200  이동형디지털진단용엑스선촬영장치 [2]  Basic diagnostic x-ray system, portable, digital  반도체 등을 이용하여 엑스선 투사 신호를 디지털로 전환하여 영상화하는 기구로서 엑스선 발생부를 포함하며 다른 장소로 쉽게 이동할 수 있는 구조로 되어 있음

LA1802300  디지털치과진단용구강내엑스선촬영장치 [2]  Dental x-ray system, general-purpose, intraoral, digital  진단을 목적으로 엑스선을 이용하여 구강내에 검출기를 위치시켜 치아, 턱 등을 촬영하는 기구

LA1802400  디지털치과진단용구강외엑스선촬영장치 [2]  Dental x-ray system, general-purpose, extraoral, digital  진단을 목적으로 엑스선을 이용하여 구강외에 검출기를 위치시켜 치아, 턱 등을 촬영하는 기구

LA1802500 디지털치과진단용파노라마엑스선촬영장치 [2]  Dental x-ray system, panoramic, digital  진단을 목적으로 반도체 등을 이용하여 엑스선 투사 신호를 디지털로 전환하여 영상화하는 치아, 턱 등을 촬영하는 기구. 치아, 턱 및 구강구조의 파노라마(넓은 시계)화상을 촬영하도록 설계되어 있음

LA1802600  치과진단용구강내엑스선촬영장치 [2]  Dental x-ray system, general-purpose, intraoral, analogue  진단을 목적으로 엑스선을 이용하여 구강내에 필름을 위치시켜 치아, 턱 등을 촬영하는 기구

LA1802700  치과진단용구강외엑스선촬영장치 [2]  Dental x-ray system, general-purpose, extraoral, analogue  진단을 목적으로 엑스선을 이용하여 구강외에 필름을 위치시켜 치아, 턱 등을 촬영하는 기구

LA1802800  치과진단용엑스선투시촬영장치 [3]  Dental x-ray system, panoramic/tomographic, analogue  이미지 인텐시파이어  (증폭 또는 증강화)에 따라 치아, 턱  구조의 엑스선상을 영상화하는 기구

LA1802900  치과진단용파노라마엑스선촬영장치 [2]  Dental x-ray system, panoramic, analogue  진단을 목적으로 엑스선을 이용하여 치아, 턱 등을 촬영하는 기구. 치아, 턱 및 구강구조의 파노라마(넓은 시계) 화상을 촬영하도록 설계되어 있음

LA1803000  엑스선간접촬영용카메라 [1]  Multiformat camera, diagnostic imaging  작은 필름을 이용하여 엑스선상을 촬영하는 기구. 어둠상자를 포함하기도 함

LA1803100  산란엑스선제거용그리드 [1]  X-ray grid, stationary  방사선 촬영시 산란선을 제거하는 고정식 기구

LA1803200  산란엑스선제거용운동그리드 [1]  X-ray grid, moving  방사선 촬영시 산란선을 제거하는 왕복운동식 기구

LA1803300  산란엑스선제거용회전그리드 [1]  X-ray grid, rotating  방사선 촬영시 산란선을 제거하는 회전식 기구

LA1803400  수동식방사선용필름카세트 [1]  X-ray film cassette, manually-operated  방사선 촬영 시 필름을 내장하는 수동식 기구

LA1803500  자동식방사선용필름카세트 [1]  X-ray film cassette, automatic film changing  방사선 촬영 시 필름을 내장하는 자동식 기구

LA1803600  광휘진성형광판용카세트 [1]  Fluorescence, cassette  광휘진성 형광판을 내장하는 카세트

동물의료용 비전리 진단 장치 Veterinary non-ionization diagnostic device

LA1900100 초전도자석식전신용자기공명전산화단층촬영장치 [2] MRI system, full-body, superconducting magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 동물의 모든 대상부위(전신)를 단층 촬영하는 기구. 초전도성 자석을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있음

LA1900200 초전도자석식부위한정용자기공명전산화단층촬영장치 [2] MRI system, extremity imaging, superconducting magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 동물의 두부 등 신체의 일부분을 단층 촬영하는 기구. 초전도성 자석을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있음

LA1900300 초전도자석식순환기용자기공명전산화단층촬영장치 [2] MRI system, cardiovascular, superconducting magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 심혈관계를 단층 촬영하는 기구. 초전도성 자석을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있다.

LA1900400 상전도자석식부위한정용자기공명전산화단층촬영장치 [2]  MRI system, extremity imaging, resistive magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 축체의 두부 등 동물의 일부분을 단층 촬영하는 기구. 상전도자석(전자석방식)을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있음

LA1900500 상전도자석식순환기용자기공명전산화단층촬영장치 [2]  MRI system, cardiovascular, resistive magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 심혈관계를 단층 촬영하는 기구. 상전도자석(전자석방식)을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있음

LA1900600  상전도자석식전신용자기공명전산화단층촬영장치 [2]  MRI system, full-body, resistive magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 축체의 모든 대상부위(전신)를 단층 촬영하는 기구. 상전도자석(전자석방식)을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있음

LA1900700 영구자석식부위한정용자기공명전산화단층촬영장치 [2]  MRI system, extremity imaging, permanent magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 동물의 두부 등 신체의 일부분을 단층 촬영하는 기구. 영구자석을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있음

LA1900800 영구자석식순환기용자기공명전산화단층촬영장치 [2]  MRI system, cardiovascular, permanent magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 심혈관계를 단층 촬영하는 기구. 영구자석을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있음

LA1900900  영구자석식전신용자기공명전산화단층촬영장치 [2]  MRI system, full-body, permanent magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 축체의 모든 대상부위(전신)를 단층 촬영하는 기구. 영구자석을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있음

동물의료용 방사선 진료 장치 Veterinary radiolgic device

LA2000100  양전자방출전산화단층촬영장치 [2]  PET system  동물 내부에 위치한 양전자 방출 방사성 핵종의 분포와 위치를 탐색하여 단층 영상을 만드는 기구

LA2000200 양전자방출·전산화단층엑스선조합촬영장치 [2]  Nuclear medicine system, positron emission tomography, combination  양전자방출전산화단층촬영장치와 전산화단층엑스선촬영장치를 조합하여 단층 영상을 만드는 기구

LA2000300  치료용하전입자가속장치 [3]  Accelerator system collimator electron applicator  전자, 양자 등의 대전 입자가 높은 에너지를 갖도록 가속하여 치료에 사용하는 기구

LA2000400  치료용중성자조사장치 [3]  Radionuclide source, therapeutic, neutron activation  높은 에너지의 중성자를 발생시켜 치료에 사용하는 기구

LA2000500  형광스캐너 [2]  X-ray system, diagnostic, fluorescent scanner  동물에 엑스선이나 낮은 에너지의 감마선을 쪼여 유기되는 형광 방사를 측정하는 기구

LA2000600  핵단층촬영장치 [2]  Nuclear, tomography  동물 내의 핵 방사를 탐지하여 특정 부위의 단층면의 영상을 제공하는 기구

LA2000700  방사선치료용빔조정블록 [2]  Beam block material, therapeutic radiation collimator  방사선원의 빔의 형태를 조정하고자 납과 같은 물질로 만든 기구

LA2000800 수동식근접치료용방사선조사장치 [3]  Radiation interstitial therapy, manually-operated  방사선 치료를 위하여 방사선 물질을 체내 또는 피부 표면에 적용하는 수동식 기구

LA2000900  원격조정식근접치료용방사선조사장치 [3]  Radiation interstitial therapy, teletherapy  방사선 치료를 위하여 방사선 물질을 체내 또는 피부 표면에 적용하는 기구

LA2001000  원격치료용방사선조사장치 [3]  Radiation therapy, teletherapy  동물의 축체와 떨어져 있는 방사선원으로 쬐어 치료를 할 수 있도록 하는 기구

LA2001100  감마카메라 [2]  Gamma camera  방사선 동위 원소의 축체내 분포를 검출기로 화상화하는 기구

LA2001200  기능검사용방사선측정장치 [2]  Radiation, diagnostic  축체내의 방사선 동위 원소 농도의 시간적 변화를 측정하여 기록하는 장치로서 갑상선 섭취율 측정, 국소 혈류량 산정, 심장 기능의 평가 등에 사용하는 기구

LA2001300  베타계수기 [2]  Radiation survey meter, beta ray  임상 시료에서 방사되는 베타선을 계수하는 기구

LA2001400  감마계수기 [2]  Radiation survey meter, gamma ray  임상 시료에서 방사되는 감마선을 계수하는 기구

LA2001500  베타·감마계수기 [2]  Radiation survey meter, gamma ray, beta ray  임상 시료에서 방사되는 베타선과 감마선을 계수하는 기구

LA2001600  감마선골밀도측정기 [2]  Bone absorptiometer, gamma ray  뼈 또는 인접 조직에 감마선 등을 투과시켜 뼈의 밀도와 미네랄 함량을 측정하는 기구

LA2001700  단일광자방출전산화단층촬영장치 [2]  Single photon emission computed tomography system   단일 광자방출전산화단층촬영장치와 전산화단층엑스선 촬영장치를 조합하여 이용하여 단층영상을 만드는 장치.

LA2001800  단일광자방출전산화단층엑스선조합촬영장치 [2]  Single photon emission computed tomography combination system   단일 광자방출전산화단층촬영장치와 전산화단층엑스선 촬영장치를 조합하여 이용하여 단층영상을 만드는 장치.

LA2001900  치료용엑스선조사장치 [3]  Radiation therapy  방사선  치료용 엑스선을 발생시켜 제어하는 기구

LA2002000  치료용방사선모사장치 [3]  Radiation therapy simulator system  치료에 사용하는 방사선량 또는 위치를 결정하는 데에 사용하는 투시용 또는 촬영용 엑스선 장치

LA2002100  방사선혈액조사장치 [3]  Radiation, blood  림프구를 억제하기 위하여 혈액 제제 등에 방사선을 조사하는 기구

동물의료용 필름 현상기 Veterinary film developer

LA2100100  암실필름현상기 [1]  X-ray film processor, automatic, darkroom  암실에서 엑스선, 초음파 등 화상 진단을 위하여 필름을 현상하는 기구

LA2100200  명실필름현상기 [1]  X-ray film processor, automatic, daylight  명실에서 엑스선, 초음파 등 화상 진단을 위하여 필름을 현상하는 기구

LA2100300  엑스선롤필름현상기 [1]  Cine film processor, automatic  엑스선 간접촬영 등에 사용되는 롤 필름을 현상하는 기구

LA2100400  치과용자동현상기 [1]  Film processor, dental, automatic  치과용 X선 필름을 자동현상하는 기구. 수동식은 제외한다.

LA2100500  영상출력기 [1]  Imager for veterinary use  엑스선, 초음파 등 영상을  단순히 모니터에 출력하는 기구

LA2100600  필름출력기 [1]  Film processor for veterinary medical use, layser  엑스선, 초음파 등 영상을 레이저 등을 이용하여 필름으로 출력하는 기구

동물의료용 이학 진료용 기구 Veterinary physical devices

LA2200100  저주파자극기 [2]  Stimulator, microwave  전극을 통하여 동물에 저주파 전류를 가하는 기구

LA2200200  간섭전류형저주파자극기 [2]  Stimulator, microwave, interference  전극을 통하여 동물에 피부저항이 거의 없을 정도의 높은 주파수(약 4000HZ)의 서로 다른 중주파를 가하는 기구

LA2200300  자외선조사기 [2]  Phototherapy unit, ultraviolet  자외선을 쬐어 피부 질환의 치료 등에 사용하는 기구

LA2200400  전위발생기 [2]  Statics electricity stimulator for medical use  축체에 교류 전계 또는 직류 전계를 가하여 혈액 순환의 개선 등에 사용하는 기구

LA2200500  적외선조사기 [2]  Phototherapy unit, infrared  약 700～50000nm의 적외선 에너지를 축체에 쬐어 근육통의 완화 등에 사용하는 기구

LA2200600  고출력광선조사기 [3]  Light, highpowered  에너지 밀도 20J/㎠ 또는 2W/㎠ 이상의 출력광선(적외선 및 자외선 제외)을 이용하여 치료 등에 사용하는 기구

LA2200700  저출력광선조사기 [2]  Light, lowpowered  에너지 밀도 20J/㎠ 또는 2W/㎠ 미만의 출력광선(적외선 및 자외선 제외)을 이용하여 치료 등에 사용하는 기구

LA2200800  펄스광선조사기 [3]  Skin surface treatment system generator, multi-modality  에너지 세기가 큰 펄스형태의 빛(IPL, Intense Pulsed Light)을 방출시켜 피부질환치료 등을 위해 사용하는 기구

LA2200900  극초단파자극기 [3]  Diathermy treatment system, microwave  915~2450MHz의 전자파 에너지를 축체에 가하여 통증의 완화 등에 사용하는 기구

LA2201000  초단파자극기 [3]  Diathermy treatment system, short wave  13~27.12MHz의 전자파 에너지를 동물에 가하여 통증의 완화 등에 사용하는 기구

LA2201100  고주파자극기 [3]  Diathermy treatment system operator console, high frequency  고주파 에너지를 축체에 가하여 통증의 완화 등에 사용하는 기구

LA2201200  초음파자극기 [2]  Transducer assembly, ultrasound, therapeutic, diathermy 20kHz 이상의 초음파 에너지를 축체에 가하여 통증의 완화 등에 사용하는 기구

LA2201300  온열기 [2]  Heater system  동물에 일정한 열을 가하여 근육통의 완화 등에 사용하는 기구. 적외선 또는 광선을 사용하는 것은 여기에서 제외되며, 단순 보온에 사용되는 온열전기매트 등의 제품은 해당되지 않는다.

LA2201400  극저온기 [3]  Freezing  환부를 극저온의 낮은 온도로 유지하여 통증의 완화, 부종의 경감 등에 사용하는 기구

LA2201500  저온기 [2]  Cooling  환부를 낮은 온도로 유지하여 통증의 완화, 부종의 경감 등에 사용하는 기구

LA2201600  발작치료용미주신경전기자극장치 [3]  Vagus nerve electrical stimulation system, antiseizure  발작의 조절을 목적으로 미주신경을 자극하는 전기신경자극 기구로서 발작을 소실시키거나 발작빈도를 저하시키기 때문에 간질 치료에 사용

LA2201700  표면전극기능식근육전기자극장치 [2]  Electrode/lead, stimulator, muscular  신경장애로 마비된 말초근육을 표면에서 전기 자극함으로써 생체기능을 보조 및 제어하는 기구

LA2201800  이식전극기능식근육전기자극장치 [3]  Electrode/lead, stimulator, implantable, muscular  신경장애로 마비된 말초근육을 이식전극에 의하여 전기 자극함으로써 생체기능을 보조 및 제어하는 기구

LA2201900  연조직전기자극장치 [2]  Injured-tissue electrical stimulation system  체외로부터의 손상이 있는 조직의 치료촉진을 위하여 전기 자극 하는 기구로서 보통 직류 전류를 공급한다.

LA2202000  치과용양측성근전기자극장치 [2]  Dental pulp analysis system  두경부의 통증을 완화시키거나 근육을 이완시키기 위하여 전기 자극을 하는 기구

LA2202100  혼수각성용미주신경전기자극장치 [4]  Vagus nerve electrical stimulation system, coma arousal  중증 혼수 등 상태에서의 각성을 위해 미주신경을 전기자극하는 기구. 펄스제너레이터와 피하내 미주신경 주위에 이식된 전극과 접속하는 리드와이어로 구성

LA2202200  횡격신경전기자극장치 [4]  Diaphragm/phrenic nerve electrical stimulation system  횡격막을 주기적으로 수축시키고 횡격신경에 전기 자극 하는 기구. 환축의 횡격신경 주위에 배치한 이식형 수신기와 이식형 수신기에 자극펄스를 보내는 외부송신기로 구성

LA2202300  체외충격파치료기 [3]  Extracorporeal lithotripsy system, electrohydraulic  통증의 완화 등의 목적으로 고속 수중 방전 동력(electrohydraulic) 등을 이용, 충격파를 발생하여 체내에 기계적인 자극을 가하는 기구

LA2202400  고주파온열기 [3]  Radiofrequency, heater  고주파 온열을 이용하여 암 치료에 사용하는 기기

LA2202500  공명기 [2]  Resonator  공명 현상을 이용하여 치료를 목적으로 사용하는 기구

LA2202600  물요법장치 [2]  Hydrotherapy massage bath  동물에 일정한 온도 또는 일정한 열을 가하기 위하여 자체 조절기능이 있는 기구로 물, 온수, 증기 등을 가압하거나 와류시켜 통증의 완화, 소양증 및 외상치료의 보조 등에 사용하는 기구. 분만용 욕조를 포함하되, 일정한 온도 또는 일정한 열을 가하기 위한 자체 조절 기능이 없거나, 수의학적 효능·효과를 목적으로 제조되지 않은 욕조, 반신욕조, 발욕조 및 안면사우나기기 등은 제외한다.

LA2202700  2등급동물의료용조합자극기 [2]  Combination stimulator, class 2  두 가지 이상의 기능을 조합하여 사용하는 기구. 개별 기능의 해당 등급 중 상위 등급이 2등급인 기구

LA2202800  3등급동물의료용조합자극기 [3]  Combination stimulator, class 3  두 가지 이상의 기능을 조합하여 사용하는 기구. 개별 기능의 해당 등급 중 상위 등급이 3등급인 기구

LA2202900  4등급동물의료용조합자극기 [4]  Combination stimulator, class 4  두 가지 이상의 기능을 조합하여 사용하는 기구. 개별 기능의 해당 등급 중 상위 등급이 4등급인 기구

동물의료용 심혈관 기계 및 기구 Veterinary cardiovascular devices

LA2300100  저출력심장충격기 [3]  Defibrillator, low-powered  전기 충격을 직접 혹은 흉벽에 놓인 전극을 통하여 심장에 보냄으로써 심방이나 심실의 세동을 제거하는 데에 사용하는 기구. 50Ω의 시험 부하에서 최대 전기 출력이 360J 이내

LA2300200  고출력심장충격기 [3]  Defibrillator, high-powered  전기 충격을 직접 혹은 흉벽에 놓인 전극을 통하여 심장에 보냄으로써 심방이나 심실의 세동을 제거하는 데에 사용하는 기구. 50Ω의 시험 부하에서 최대 전기 출력이 360J 이상

LA2300300  전동식심폐인공소생기 [3]  Resuscitator, cardiopulmonary, electrically-powered  심박동 정지 시 혈액의 순환을 위하여 심장 부위의 가슴을 주기적으로 압박해주는 기구. 전기, 공압, 수동식 기구 등이 있다. 심폐 소생기를 포함

LA2300400  혈액농축기 [2]  Haemoconcentrator  혈액을 농축하는 기구

LA2300500  자동혈액회수재주입장치 [3]  Blood recovery collection container, autotransfusion  수술 또는 외상에 따라 유출되는 혈액을 모아서 재주입하는 기구

LA2300600  회전식지혈대 [2]  Tourniquet, automatic rotating  사지에 혈액의 흐름을 억제함으로써 일시적으로 전체 혈액 흐름의 양을 줄여 심장의 부하를 줄이는 데에 사용하는 기구

LA2300700  지혈대 [1]  Tourniquet strap  동물의 사지를 묶을 수 있는 끈이나 만을 하는 튜빙 등으로 구성된 기구

LA2300800  공압식지혈대 [2]  Tourniquet, pneumatic  압력 조절 장치, 연결 튜빙, 팽창 커프 등으로 구성되어 있으며 사지 주위를 커프 등으로 싸서 팽창시켜 혈액의 순환을 줄이거나 막는 기구

LA2300900  생체신호처리장치 [2]  Electronic signal conditioner, physiological  생체 신호의 증폭, 처리 및 기록 등을 위하여 사용하는 기구

LA2301000  원격생체신호처리장치 [2]  Telemetry system, physiological signal  생체신호처리를 원격지에서 송신, 수신, 기록 등을 하기 위한 시스템

LA2301100  생체신호증폭기 [2]  Amplifier, multiple physiological signal  동물용 의료기기 간의 생체 신호 레벨과 임피던스를 조절하는 증폭기.

LA2301200  혈액용적측정기 [2]  Measurer, blood volume  혈구의 양, 혈장의 양, 전체 혈액의 양 등을 측정하는 기구

LA2301300  경피혈중가스분석기 [2]  Blood gas monitor, transcutaneous  동물의 피부 위에서 혈액 중의 산소 또는 이산화탄소 분압 등을 측정하는 기구

LA2301400  피하혈중가스분석장치 [2]  Blood gas analyser, oxygen, subcutaneous  카테터, 캐뉼러 또는 프로브 등을 피하조직에 삽입하여 혈중의 산소분압을 측정하기 위해 사용하는 자동 또는 반자동 기구. 그래프 및 데이터 출력기능을 갖추고 있음

LA2301500  혈중수소이온농도측정기 [2]  Electrode, blood gas, pH  환축의 산염기 평형을 진단하기 위하여 혈액 내의 pH를 측정하는 기구로서 카테터형 pH전극 사용

LA2301600  체외검사용옥시미터 [2]  Oximeter, in vitro, line-powered  축체에서 채취한 혈액검체중의 산소농도 및 헤모글로빈을 측정하기 위해 이용하는 광전자 장치를 말한다.

LA2301700  옥시헤모글로빈분석장치 [2]  Analyser, haematology, oxyhaemoglobin  혈액중의 산소와 결합해 있는 헤모글로빈의 농도를 측정하는 자동 또는 반자동 기구

LA2301800  내장형혈중가스분석기 [2]  Analyser, blood gas, internal  환축의 순환기, 호흡기, 신진대사 상태 등을 진단하기 위하여 혈관 내에서 혈액의 산소 분압(PO2), 이산화탄소 분압(PCO2) 등을 측정하는 데에 사용하는 기구.

LA2301900  초음파혈관감시기 [2]  Ultrasonic, blood, monitor  초음파를 이용하여 환축의 혈액 흐름 내에 공기 방울 등을 감시하는 기구

LA2302000  펄스옥시미터 [2]  Pulse oximeter, line-powered  프로브에 의한 광검출을 이용하여 혈액의 산소포화도를 경피적으로 측정하는 기구

LA2302100  기능검사옥시미터 [2]  Test instrument, pulse oximeter  생체에 조사한 근적외광을 검출하고 혈액중의 헤모글로빈 농도의 변화를 계측하는 기구

LA2302200  원격펄스옥시미터 [2]  Telemetry system, pulse oximetry  헤모글로빈의 산소포화도를 측정하는 시스템으로, 배선 또는 기타 케이블 접속을 없애기 위해 신호전송경로의 일부에 무선통신을 이용하는 기구

LA2302300  펄스옥시미터모듈 [2]  Oximeter module, pulse  프로브에 의한 광검출을 이용하여 혈액의 포화산소분압의 경피적 측정을 하는 기구

LA2302400  전자혈류계 [2]  Blood flowmeter, electromagnetic  관동맥 바이패스술, 장기이식, 기타 혈관재건술 후에 혈류속도의 확인 및 측정방법을 제공하는 기구

LA2302500  초음파혈류계 [2]  Blood flowmeter, ultrasonic  초음파도플러 기술을 이용하여 혈류속도를 비관혈적 또는 관혈적으로 측정하고 혈류장애(혈전, 협착 등)를 측정하거나 그 정도의 평가를 지원하는 기구

LA2302600  레이저혈류계 [2]  Blood flowmeter, laser  레이저 기술을 이용하여 혈류속도를 비관혈적 또는 관혈적으로 측정하고, 혈류장애(혈전, 협착, 기계적 손상 등)를 특정하거나 그 정도의 평가를 지원하는 기구

LA2302700  자기공명혈류계 [2]  Blood flowmeter, magnetic resonance  말초혈관질환을 진단하기 위하여 환축의 혈류량를 측정하는 기구로서 자장을 가한 후 혈액으로부터 자기공명신호를 감지하여 정해진 간격으로 사지 횡단면의 혈류량을 측정한다.

LA2302800  혈류량계 [2]  Plethysmograph  전기 임피던스의 변화 또는 수압, 공압, 광전자식 방법에 따라 혈류량을 측정하는 기구

LA2302900  뇌혈류계 [3]  Stream clock, encephalic  뇌 부분 또는 목 부분 등에서 직접 전기 임피던스를 측정하여 뇌의 혈류를 평가하는 기구

LA2303000  열희석심박출량계 [2]  Cardiac output unit, thermal dilution  지시약 희석법을 이용하여 심장으로부터의 혈류를 측정하는 기구

LA2303100  임피던스심박출량계 [2]  Cardiac output unit, impedance  심장의 활동과 관련된 흉곽 임피던스 변화의 측정치로 심박출량을 구하는 기구

LA2303200  초음파심박출량계 [2]  Cardiac output unit, ultrasonic  초음파도플러 효과를 이용하여 심장으로부터의 혈류를 측정하는 기구

LA2303300  피크법심박출량계 [2]  Cardiac output unit, direct Fick  피크법에 따라 심장으로부터의 혈류를 측정하는 기구. 심박출량을 전신산소 소비량을 동맥혈과 혼합정맥혈의 산소포함의 차이로 뺀 값으로서 계산하며 모든 측정항목(혼합정맥혈 산소함량을 포함)을 측정 및 표시함

LA2303400  색소희석심박출량계 [2]  Cardiac output unit, dye dilution  심장에 유입하는 혈액에 색소를 주입하고 카테터에 의해 심장에서 유출하는 색소농도변화를 감시하여 혈류를 측정하는 기구

LA2303500  혈관내색전촉진용보철재 [3]  Embolization implant inserter, intervascular  치료목적으로 동맥 또는 정맥내의 혈전형성을 촉진하거나 혈류를 차단하기 위해 이용하는 인공기구

LA2303600  심혈관내여과기 [4]  Filter, cardiovascular  혈전이 심장으로 가는 것을 막기 위하여 하대정맥에 설치하는 기구

LA2303700  색전방어용기구 [4]  Embolic protection device  혈관내 색전등을 방지하기 위해 동맥내에 유치하여 혈전등의 색전자를 포획하기 위해 사용하는 카테터형태의 기구로서 여과기가 있는 가이드와이어 또는 폐색풍선을 가짐

LA2303800  혈관박리카테터장치 [4]  Catheter, intravascular, ablation  연마용 팁이 부착된 카테터를 혈관에 삽입하여 회전 절삭함으로써 혈관 내 이물질을 제거하는 기구

동물의료용 비뇨기과 기계 및 기구 Veterinary urology devices

LA2400100  초음파체외충격파쇄석기 [3]  Lithotriptor, external, ultrasonic  초음파를 이용하여 체외에서 결석을 파괴하는 기구

LA2400200  전기체외충격파쇄석기 [3]  Lithotriptor, external, electromechanical  전기 충격 펄스 등을 이용하여 결석을 파괴하는 기구

LA2400300  엑스선투시체내충격파쇄석기 [3]  Lithotriptor, internal, X-ray  엑스선 투시하에서 결석파쇄용 핀해머의 충격에 의해 결석을 파쇄하는 기구

LA2400400  레이저체내충격파쇄석기 [3]  Lithotriptor, internal, laser  레이저 에너지를 조사하여 결석을 파쇄하는 기구. 요관경, 레이저 저항성 카테터, 전용 레이저 수술기 등으로 이루어진다.

LA2400500  전기수압체내충격파쇄석기 [3]   Lithotriptor, internal, electrohydraulic  플라즈마 유도충격파를 이용하여 신장, 요관, 방광에서 발견되는 결석을 분쇄하는 기구

LA2400600  천공체내충격파쇄석기 [3]  Lithotriptor, internal, perforation  장치선단부에 결석파쇄용 드릴을 장착하고 이 드릴로 결석에 구멍을 내 결석을 천공파쇄하는 기구

LA2400700  초음파체내충격파쇄석기 [3]   Lithotriptor, internal, ultrasonic  초음파 진동을 이용하여 체내의 결석을 파쇄하는 기구

LA2400800  압축파쇄석기 [3]  Lithotriptor, compressed air  공기압축한 선단부를 연속적으로 가동, 충격파를 발생시켜 결석을 파쇄하는 기구

LA2400900  분사식신장결석제거장치 [2]  Water jet catheter system, renal  물 등을 내뿜어 신장 결석을 밖으로 밀어내는 데에 사용하는 기구

LA2401000  척수이식배뇨장치 [4]  Bladder/bowel-evacuation electrical stimulation system  방광 반사나 카테터로 방광을 비울 수 없는 척수를 절단한 대마비(사지의 마비) 동물의 방광의 배설을 위하여 척수에 전기 자극을 주는 기구. 동물의 척수 중 척수 원추 부분에 이식되는 전극이 있는 수신부와 자극 펄스를 체내로 보내는 외부 송신부로 구성되어 있음

LA2401100  방광내압계 [2]  Urodynamic measurement system  방광의 용적과 압력을 측정하는 기구

LA2401200  일회용소변유량·용적측정장치 [1]  Urine flowmeter, single-use  소변의 유량 및 용적을 측정하는 일회용 기구. 유속 측정기, 소변 유량계 등이 있음

LA2401300  재사용가능소변유량·용적측정장치 [1]  Urine flowmeter, reusable  소변의 유량 및 용적을 측정하는 재사용 기구. 유속 측정기, 소변 유량계 등이 있음

LA2401400  전기사정유도기 [3]  Ejaculation electrical stimulation system  전기 자극을 이용하여 사정을 유도하는 기구

환축 운반차 Animal patient transporter

LA2500100  수동식환축운반기 [1]  Lift, patient transfer, manually-operated  동물을 이송하는 데에 사용하는 수동식 기구

LA2500200  전동식환축운반기 [1]  Lift, patient transfer, electrically-powered  동물을 이송하는 데에 사용하는 전동식 기구

LA2500300  수동식환축리프트 [1]  Lift, manually-operated  동물을 필요한 장소나 위치로 옮기는 수동식 기구

LA2500400  전동식환축리프트 [1]  Lift, electrically-powered  동물을 필요한 장소나 위치로 옮기는 전동식 기구

동물의료용 청진기 Veterinary stethoscope

LA2600100  기계식청진기 [1]  Stethoscope, mechanical  심장 및 폐의 소리를 듣기 위해 이용하는 기계식 청취 장치

LA2600200  전자청진기 [2]  Stethoscope, electronic  기계식 청진기로는 감지하기 곤란한 미약한 동물의 소리를 감지 및 증폭하는 전자식 청취 장치

LA2600300  초음파청진기 [2]  Ultrasonic stethoscope  혈류를 소리로 검출하기 위해 휴대형 초음파 스캐너와 함께 사용하는 장치

LA2600400  태아청진기 [1]  Foetal stethoscope  태아의 심음을 듣기 위한 목적으로 사용하는 기계식 청취장치. 보통 태아의 심음을 전도에 의해 내부 채널을 거쳐 전달하기 위해 중공관형(트럼펫형)을 하고 있음

LA2600500  식도청진기 [2]  Oesophageal stethoscope, mechanical  기계식 청진기의 일종으로 심음 및 폐음을 듣기 위해 동물의 식도에 삽입할 수 있도록 설계되어 있는 기구

동물의료용 체온 측정 기구  Veterinary clinical thermometric system

LA2700100  수은모세관체온계 [1]  Thermometer, capillary, mercury  수은의 모세관 원리를 이용하여 동물의 체온을 측정하기 위해 사용하는 측정기

LA2700200  알코올모세관체온계 [1]  Thermometer, capillary, alcohol  유색 알콜의 모세관 원리를 이용하여 동물의 체온을 측정하기 위해 사용하는 측정기

LA2700300  전자체온계 [2]  Thermometer, electronic  전기적 특성을 이용하여 동물의 체온을 측정하기 위한 측정기

LA2700400  귀적외선체온계 [2]  Thermometer, electronic, infrared, ear  동물의 귀 온도를 적외선 발광을 통하여 측정함으로써 체온을 측정하기 위한 측정기

LA2700500  피부적외선체온계 [2]  Thermometer, electronic, infrared, skin  피부의 적외선 발광을 측정함으로써 체온을 측정하기 위한 측정기

LA2700600  색조표시식체온계 [1]  Thermometer, color-indicating  플라스틱 또는 금속 스트립의 선단에 기록된 체온에 따라 색조가 변화하는 감열화학 셀(도트)의 어레이를 이용하여 체온을 측정하는 기구

LA2700800  장치형액정온도측정기구 [2]  Thermometer, liquid crystal, stationary  종양, 기타 질환을 진단하기 위하여 장치형 액정 크리스털을 이용하여 온도를 측정하는 기구 또는 장치

LA2700900  필름형액정온도측정기구 [1]  Thermography system, liquid crystal  종양, 기타 질환을 진단하기 위하여 필름형 액정 크리스털을 이용하여 온도를 측정하는 기구 또는 장치

LA2701000  적외선촬영장치 [2]  Thermography system, infrared  동물의 표면 온도를 자기 발산 적외선에 따라 영상, 사진 등으로 묘출하는 기구. 적외선을 동물에 투사하여 이를 촬영하는 기구를 포함함

동물의료용 혈액검사 기기  Veterinary hematological testing apparatus

LA2800100  플로방식임상화학자동분석장치 [1]  Flow type clinical chemistry automated analyzer  생화학분석기로 동물의 체액을 샘플로 효소(enzymes), 기질(substrates), 특이단백질(specific protein), 치료약물농도(TDM: therapeutic drug monitoring), 약물남용검사(DAT: drug abuse testing), 전해질(ISE: ion selective electrolytes)등의 성분을 분석, 측정하는 자동 또는 반자동 장치임. 증류수, 샘플, 시약, 희석액, 세척액을 포함한 용액의 흐름속에서 화학반응이 일어남. 로터를 이용하여 시료컵에서 시료를 일정한 간격으로 꺼내, 시약의 흐름속으로 유도함.

LA2800200  분리방식임상화학자동분석장치 [1]  Clinical chemistry automated analyser  생화학분석기로서  효소(enzymes), 기질(substrates), 전해질(ISE: ion selective electrolytes), 단백질(specific protein), 치료약물농도(TDM: therapeutic drug monitoring), 약물남용검사(DAT: drug abuse testing), 안티트롬빈 III, D-dimer 등의 검사에 사용되며 시료가 개별 용기에서 반응하도록 구성되었으며, 원심 방식이 아닌 자동 또는 반자동 분석 장치임

LA2800300  원심방식임상화학자동분석장치 [1]  Centrifugal clinical chemistry automated analyser  생화학분석기로서 원심분리기내에서 발생한 반응을 광도계로 모니터한다.   효소(enzymes), 기질(substrates), 전해질(ISE: ion selective electrolytes), 단백질(specific protein), 치료약물농도(TDM: therapeutic drug monitoring), 약물남용검사(DAT: drug abuse testing), 안티트롬빈 III, D-dimer 등의 검사에 사용되며 시료가 개별 용기에서 반응하도록 구성되었으며, 원심 방식인 자동 또는 반자동 분석 장치임

LA2800400  건식임상화학자동분석장치 [1]  Dry type clinical chemistry automated analyzer   화학물질, 동물조직 시료 또는 시약과 동물조직과의 반응에 의해 발생한 화학물질의 정성정량분석에 이용하는 자동 또는 반자동 장치를 말함. LED에 의한 빛의 반사도 변화률을 측정,레퍼런스(reference)와 비교하여 분석하여 질병의 진단에 사용되는 기기임. 시료가 포함된 검사지 또는 다층 필름 등을 사용함

LA2800500  팩식임상화학자동분석장치 [1]  Packed type clinical chemistry automated analyzer   화학물질 또는 동물의 조직 시료의 정성 정량 분석에 이용되는 자동 또는 반자동 장치로서 주머니 같은 용기에 시약이 들어 있고, 시료를 넣음으로써 용기 중에서 반응이 진행되어 광도를 분석하는 장치임

LA2800600  혈중칼륨분석장치 [1]  Blood potassium analyser  혈액중의 칼륨이온(K+) 농도를 측정하는 장치. 혈액시료를 K+ 센서 침투막에 설치하면 K+는 막 전체로 확산하여 이온 선택성 전극에 침투하고 그 변화를 컴퓨터를 이용하여 이온화량을 계산하여 농도를 측정함

LA2800700  단백질분석장치 [1]  Analyser, protein  면역반응에 의해 발생하는 특이적 단백질을 정하기 위해 이용하는 자동화 또는 반자동화된 전용장치. 라텍스 면역반응을 이용하는 것을 포함함

LA2800800  콜레스테롤분석장치 [1]  Cholesterol analyser, laboratory  혈청전혈중의 콜레스테롤을 측정하는 장치

LA2800900  글리코헤모글로빈분석장치 [1]  Haematology analyser, glycohaemoglobin  HPLC, 전기영동 또는 이무노 어세이 등의 방법을 이용해 동물 혈액중에 존재하는 글리코 헤모글로빈(HbAlc)농도를 측정하는 전용 장치를 말함

LA2801000  카테콜아민분석장치 [1]  Catecholamine analyser  생물학적 시료중의 카테콜아민 농도를 측정하는 장치를 말함

LA2801100  크레아티닌분석장치 [1]  Creatinine analyser  요 또는 혈청시료중의 크레아티닌 농도를 측정하는 장치를 말함. 본 장치는 알칼리성 물질에 대한 반응속도를 광검출기를 이용하여 측정하고 그 속도를 농도로 환산함

LA2801200  질소분석장치 [1]  Nitrogen analyser  생체액중의 질소(N2)량을 분석하는 전용장치를 말함

LA2801300  정자·정액분석장치 [1]  Sperm/semen analyser  시료중의 정자의 농도를 측정하여 활동도(운동성)특성을 나타내는 장치를 말함

LA2801400  혈액가스분석기 [1]  Analyser, blood gases  혈액, 혈장, 혈청 내의 가스 (PCO2, PO2), pH를 측정하는 장치임. 독립형과 다른 분석장치의 모듈로서 포함된 것이 있음

LA2801500  병원‧실험실용혈당측정기 [1]  Glucose analyser for clinic or laboratory  혈액 또는 체액의 포도당 또는 케톤을 측정하는 병원용 또는 실험실용 측정기. 당질대사 장애를 진단하는데 사용한다. 단, 자가검사용혈당측정시스템은 여기서 제외한다.

LA2801501  자가검사용혈당측정시스템[3]   Blood glucose monitoring system for self-testing 혈액 또는 체액의 포도당 또는 케톤을 측정하는 자가검사용 시스템으로서 측정기 및 혈당측정검사지 등을 포함한다.

LA2801600  젖산측정기 [1]  Lactate analyser  혈액, 혈장 등의 체액 내 젖산을 측정하는 측정기. 전극법이나 검사지를 이용하여 측정하며 자동 또는 반자동 장치가 있음

LA2801700  빌리루빈측정기 [1]  Analyser, bilirubinometry  혈장, 혈청, 소변 등 체액 내의 빌리루빈을 측정하는 기구. 자동 또는 반자동 장치가 있음

LA2801800  혈구계산기 [1]  Haematology analyser, cell-quantifying, manual  혈액 내 백혈구, 적혈구, 혈소판 등을 계수하는 기구. 수동식, 전기식, 광학식계수법이 있음

LA2801900  적혈구침강속도측정기 [1]  Erythrocyte sedimentation rate analyser  광도측정법을 이용해 전혈 중의 적혈구의 침강(가라앉는 것)률을 측정하는 기구. 자동 또는 반자동 장치가 있음

LA2802000  혈액응고시간분석기 [1]  Haematology analyser, thrombosis  전혈에서 응고에 요하는 시간을 측정하는 기기. 정맥혈 또는 모세혈의 PT (prothrombin time)을 측정하여 레이저 광도계 등으로 광도를 측정함

LA2802100  혈액응고인자분석기 [1]  Haematology analyser, coagulation  피브리노겐, 피브린, 혈소판 등의 (출혈의 억제)성분의 정성·정량이나 시간의 계측을 하는 자동 또는 반자동 장치

LA2802200  혈전분석장치 [1]  Haematology analyser, thrombosis  광도측정법을 이용하여 혈전형성 등의 혈액응집 또는 혈관에서의 응고의 존재를 측정하는 장치

LA2802300  자동헤파린분석기 [1]  Heparin analyser  혈액 내의 헤파린의 양 및 환축 순환계의 헤파린을 중화하는 데에 필요한 프로타민의 양을 광도 측정하여 분석하는 장치

LA2802400  자동헤모글로빈측정기 [1]  Haemoglobin analyser  혈액 중 헤모글로빈의 양을 분광광도법으로 측정하는 장치

LA2802500  의료용비색계 [1]  Colorimeter for clinical use   가스 또는 액체중의 물질의 비색법에 의해 측정함에 따라 물질농도를 정량하는 장치

LA2802600  의료용광도계 [1]  Photometer for clinical use   가스 또는 액체중의 물질의 광도(광학)적 특성을 측정함에 따라 물질농도를 정량하는 장치

LA2802700  분광광도계 [1]  Photometer, laboratory, automated  가스 또는 액체중의 물질의 분광 광도(광학)적 특성을 측정함에 따라 물질농도를 정량하는 장치

LA2802800  염광광도계 [1]  Analyser, photometer, flame emission  체액 내의 금속 이온, 소듐, 포타슘, 리튬 등의 농도를 광도 측정하는 장치

LA2802900  염광식전해질분석장치 [1]  Electrolyte analyser, flame photometer  시료 속의 나트륨, 칼륨, 리튬 또는 칼슘 등의 전해질을 화염시켜 특정파장을 측정하고 광검출하는 염광법에 의해 전해질 성분을 분석하는 장치

LA2803000  전극식전해질분석장치 [1]  Ion-selective analyser  외부 및 내부전극을 포함한 이온선택성 전극(ISE)을 이용, 전위차를 측정하여 나트륨, 칼륨, 염화물, 칼슘, 리튬 등의 전해질 성분 등을 분석하는 자동 또는 반자동 장치. 독립형과 다른 기기에 모듈로서 포함된 것이 있다.

LA2803100  전기량분석식전해질분석장치 [1]  Electrolyte analyser, coulometric  전혈, 혈장, 혈청 또는 뇨 검체 중의 전해질 성분을 전기량 분석법에 의해 측정하는 장치. 독립형과 다른 기기에 포함되어 장착된 두 가지 형태가 있다.

LA2803200  형광식전해질분석장치 [1]  Electrolyte analyser, fluorometric  전혈, 혈장, 혈청 또는 뇨 검체 중의 전해질 성분을 형광 분석법에 의해 측정하는 장치. 독립형과 다른 기기에 포함되어 장착된 두 가지 형태가 있다.

LA2803300  전기영동장치 [1]  Electrophoresis system  전기영동법을 이용하여 혈액,혈장, 뇨, 뇌척수액 등의 체액 내 단백, 효소 등을 분리, 그 변화를 측정하는 자동 또는 반자동 장치

LA2803400  면역형광측정장치 [1]  Fluorimetric immunoassay analyser (FIA), stationary  체액의 성분과 형광시약을 반응시켜 생성된 항원, 항체 복합체의 형광치를 측정하여 그 형광강도를 측정하는 자동 또는 반자동 장치

LA2803500  면역발광측정장치 [1]  Chemiluminescence assay (CLIA) analyser, automated  체액 중 약물, 단백질, 효소, 호르몬 등 체액의 성분과 화학발광물질이 포함된 시약을  반응시켜 생성된 결과물의 빛의 강도를 측정하는 자동 또는 반자동 장치

LA2803600  면역비탁측정장치 [1]  Nephelometric immunoassay analyser  분석물과 항체로 반응생성된 항원, 항체 복합체로 흩어진 빛의 강도를 측정하여 체액 중의 면역 반응을 측정하는 자동 또는 반자동 장치

LA2803700  면역흡광측정장치 [1]  Analyser, immunoassay, photometric  혈액 등의 체액 성분을 가시 자외선의 광 흡수에 따른 면역 반응을 측정하는 장치

LA2803800  효소분석기 [1]  Enzyme analyser  혈청, 혈장 등 체액 내 효소의 활성을 촉매 반응을 이용하여 측정하는 자동 또는 반자동 장치

LA2803900  형광분광기 [1]  Fluorometer, for clinical use  서로 다른 파장을 물질에 투사하여 그 형광도에 따라 정량 분석하는 장치

LA2804000  크로마토그래피장치 [1]  Analyser, Chromatograph  아미노산 또는 호르몬 등의 액체시료성분을 액체 크로마토그래피(LC) 또는 고속액체 크로마토그래피(HPLC)를 이용해 분리, 고정 및 정량하는 자동 또는 반자동 장치. 시료중의 다양한 중량의 용질은 압력에 의해 칼럼안에 분포하며 그래픽 및 데이터를 출력할 수도 있음

LA2804100  삼투압계 [1]  Osmometer for clinical use  체액의 삼투압(용액의 오스몰농도- 단위체적당 용질의 양)을 측정하는 장치

LA2804200  혈장점도계 [1]  Plasma viscometer for clinical use   흐름에 대한 분자간력에 의한 유체의 저항을 측정하기 위해 이용하는 장치. 전혈, 혈청 또는 혈장 분석에도 사용

LA2804300  혈액상자동분석장치 [1]  Analyser, blood cell, automatic  각종 혈구(적혈구, 백혈구 등)의 동정, 분류 계수 등의 분석을 자동적으로 행하는 자동 또는 반자동 장치

LA2804400  자동혈액형판정장치 [1]  Haematology analyser, blood grouping  수혈 전 검사 및 아형 판정, Rh 및 다른 적혈구의 표현형 판정, 혈액형 및 혈액형 항체를 검사하는 자동 또는 반자동 장치

LA2804500  면역희석판정장치 [1]  Diluter, blood cell  배수 희석 등을 이용한 혈청 반응에 따른 반응으로 생기는 침전, 응집 등을 지표로 삼는 희석 및 판정 장치

LA2804600  혈액표본처리기구 [1]  Blood sampling kit  검사용 혈액 견본을 처리하는 분리기, 교반기, 혼합기, 표본 농축기, 혈구 냉동기, 혈액 백 접착기, 중량계 등 기구

LA2804700  핵산추출기구 [1]  Extractor, nucleic acid  유전자 증폭 검사를 위해  혈액 및 혈청, 객담, 조직 등의 다양한 검체에서  필요한 핵산을 분리하는 장치

LA2804800  자동염색기구 [1]  Stain device, auto  병리검사의 조직표본이나 세포진, 혈액검사 등의 표본을 제작하는 장치. 염색을 하는 장치 또는 도말만 하는 장치를 포함

LA2804900  자동혈소판응집측정장치 [1]  Aggregometer, platelet  혈소판의 형상변화, 응집 과정을 측정하는 기기. 기록할 수 있는 분석장치가 포함되어 있거나 연결하여 사용할 수 있음

LA2805000  자동쿰스시험장치 [1]  Automated Coombs test systems   각종 항혈청을 이용하는 시험으로 적혈구상의 단백질을 검출하는 장치. 태아 적아구증 등의 진단에 사용함

LA2805100  산포스파타아제분석기 [1]  Acid phosphatase total activity kit  혈장 및 혈청 내에 있는 산 포스파타아제 효소의 활동을 측정하는 장치

동물의료용 유전자 분석 기구 Veterinary DNA Analyser

LA2900100  마이크로어레이칩분석장치 [2]  Analyser, microarray chip  질병을 진단하기 위하여 유전자(DNA) 또는 단백질 칩 등에서 특정 유전자의 변이 및 발현 정도 또는 특정 단백질의 분포 및 반응 양상을 분석하는 장치

LA2900200  유전자증폭장치 [2]  DNA amplifier  질병 진단을 위해 특정 유전자(DNA)의 증폭에 사용하는 장치

동물의료용 혈압검사, 맥파검사 기기  Veterinary Sphygmomanometers, sphygmographs

LA3000100  아네로이드식혈압계 [1]  Sphygmomanometer, manual, aneroid  커프내의 공기압을 조절하는 밸브, 아네로이드식 압력계로 구성되어 체외에서 혈압을 측정하는 기기

LA3000200  수은주식혈압계 [1]  Sphygmomanometer, manual, mercury  커프 및 압력계내의 압력을 조절하는 밸브로 구성되어 동맥혈압의 간접적(비관혈적) 측정에 사용하는 기기

LA3000300 수동식전자혈압계 [2]  Sphygmomanometer, electronic, manual-inflation, non-portable  동맥혈압의 간접적(비관혈적) 측정에 사용하는 기기. 커프는 수동으로 가압하며 측정치는 일반적으로 전자 디스플레이에 표시된다.

LA3000400 자동전자혈압계 [2]  Sphygmomanometer, electronic, automatic-inflation, non-portable  혈압의 간접적(비관혈적)측정에 이용하는 전자식 기기. 커프는 자동적으로 가압하며 일반적으로 수축기 및 확장기 혈압에 더해 심박수를 표시한다.

LA3000500  다기능전자혈압계 [2]  Test instrument, sphygmomanometer, electronic  혈압의 간접적(비관혈적)측정에 사용하는 전자식 기기. 커프의 자동적 또는 수동적인 가압 등을 내장한 프로그램을 이용하며 수축기 및 확장기 혈압과 심박수나 평균 동맥압을 표시한다. 본 품목에는 자동전자혈압계는 포함하지 않는다.

LA3000600  혈압감시기 [2]  Monitor, blood pressure  혈압 변환 증폭기에서 받아들인 신호로 수축, 이완, 평균 혈압 등을 표시해주는 기구

LA3000700  맥파계 [2]  Sphygmograph  맥동을 측정하는 기구로서 광전식, 압력식, 임피던스식 등이 있음

LA3000800  맥파분석기 [3]  Analyser, pulse wave  맥동을 측정하여 분석하는 기구

LA3000900  혈압검사용커프 [1]  Cuff, blood pressure  환축의 혈압을 검사하는 기기에 연결하여 측정하는 커프로서, 커프 내의 공기주머니를 가압하거나 감압하는 기구

동물의료용 소변 또는 분변 분석기기  Veterinary Urine or excrement analyzers

LA3100100  요화학분석기 [1]  Urine analyser, automated  소변의 화학적 성분, 물리적 성질을 광도 측정법 또는 입자패턴 분석을 통해 측정하는 자동 또는 반자동 장치

LA3100200  요비중계 [1]  Urine specific gravity kit  소변의 비중을 측정하는 기구

LA3100300  세균분류동정장치 [1]  Culture identification kit, bacterial  세균을 분류하고 동정하는 장치

LA3100400  세균감수성시험장치 [1]  Antibiotic susceptibility testing kit, bacterial  세균의 항생 물질에 대한 감수성을 시험하는 장치

LA3100500  분변분석기 [1]  Analyser, excrement  분변을 검사하는 기구

동물의료용 체액 분석기기  Veterinary body fluid testing apparatus

LA3200100  체액분석기 [1]  Analyser, body fluids  체액을 검사하는 기구

LA3200200  위산도측정장치 [1]  Analyser, gastric acid  위의 산도를 측정하는 기구로서 궤양 등을 진단하는 데에 사용함

LA3200300  체액점도계 [1]  Viscometer, electronic  자궁 경부 점액의 점도 등 체액의 점도를 측정하는 기구

LA3200400  누량검사기 [1]  Tear test  눈물의 생성량을 측정하여 결막염 등을 진단하는 기구

동물의료용 내장 기능 검사기기 Veterinary Visceral function testing instruments

LA3300100  심전계 [2]  Electrocardiographic analyser  심장 활동 전위를 기록, 분석하여 재현하는 기구

LA3300200  다기능심전계 [2]  Electrocardiograph, general-purpose  심전도를 자동 또는 수동으로 기록 또는 표시하고 다시 기록한 심전도를 해석하며 그 해석결과를 기록 또는 표시할 수도 있는 기구로서 각종 모듈을 추가함에 따라 다른 생체 패러미터(맥파 등)도 계측할 수 있음

LA3300300  무선심전계시스템 [2]  Electrocardiographic analyser, long distance  떨어진 장소와의 신호의 송신, 수신 방식을 이용하여 심장 활동 전위를 기록, 분석하는 기구

LA3300400  실시간해석심전계 [2]  Electrocardiographic analyser, real time  계측한 심전도 신호를 실시간으로 해석하고 이상파형을 기록하는 장치

LA3300500  심전도감시기 [2]  Monitor, Electrocardiograph  심장활동전위를 감시하여 유해한 경우에는 시각 또는 청각 등에 의한 경보를 발생하는 기구

LA3300600  벡터심전계 [2]  Vectorcardiograph  심장에 의한 전기신호의 전기역학적 힘의 방향과 크기를 표시하는 기구로서 심장의 이상 및 질환 진단 등에 사용된다.

LA3300700  부하심전도장치 [2]  Stress exercise monitoring system  트레드밀 등으로 생체에 부하를 가한 상태에서 심전도를 검사, 기록하는 기구

LA3300800  심박수모니터 [2]  Monitor, heart rate  환축의 심박수(박/분)를 측정 및 표시하는 장치. 보통 운동부하 시험시에 이용함

LA3300900  진동심전계 [2]  Vibrocardiograph  심장에 의하여 생기는 진동을 기록하는 기구

LA3301000  심동도계 [2]  Ballistocardiograph  심장 박동에 따른 생체의 움직임을 기록하는 기구. 대동맥의 탄력성과 죽종(粥腫, atheroma)의 측정 또는 심장 박출량 등을 산정하는 데에도 이용됨

LA3301100  심박수계 [2]  Heart rate meter  심전도 등에서부터 분간 또는 일정 기간의 평균 심박수를 표시하는 기구

LA3301200  맥박수계 [2]  Pulse rate meter  혈액이 심장의 수축에 의해 대동맥 기시부에 밀려나왔을 때 발생한 혈관내의 압력변화가 말초방향으로 전해져 갈 때의 1분간당 또는 일정기간의 횟수를 압, 광전 스트렌게이지, 임피던스 등의 방식을 이용해 계측하는 장치

LA3301300  환축감시장치 [2]  Animal patient monitor  환축의 각종 생체 정보 현상을 감시하는 기구로서 유해한 경우에는 시각 또는 청각 등에 의한 경보를 발생함

LA3301400  모듈식환축감시장치  [2]  Patient monitoring system, transportable  환축의 각종 생체 정보 현상을 감시하는 기구로서 관혈식혈압, 뇌전도, 이산화탄소가스 측정 모듈 등의 일정조합형으로 되어 있음. 유해한 경우에는 시각 또는 청각 등에 의한 경보를 발생함

LA3301500  신생축감시장치 [2]  Animal monitoring system, neonatal  신생축의 각종 생체 정보 현상을 감시하는 기구

LA3301600 호흡감시기 [2]  Animal patient monitoring system, respiratory, radiation procedure  환축의 호흡량 및 호흡수를 측정하여 감시하는 기구로서 유해한 경우에는 시각 또는 청각 등에 의한 경보를 발생함

LA3301700  신경감시장치 [2]  Nerve function monitor  개개의 신경 또는 신경다발의 기능을 모니터하는 장치. 외상 또는 마취 등으로 인한 수술 중 변화의 유무 및 변화한 시점을 확인하기 위하여 사용됨

LA3301800  심음계 [2]  Phonocardiograph   심음을 기록하는 기구로서 저주파음 및 고주파음 등을 평가하는데 사용함

LA3301900  태아심음측정기 [2]  Monitor, phonocardiographic, fetal  비침습적으로 태아의 심장 박동을 탐지, 측정, 기록하는 기구

LA3302000  태아초음파측정기 [2]  Monitor, ultrasonic, fetal  연속파(도플러) 초음파 에너지를 모체에 전송, 수신하여 태아의 생리학적 상태를 표현하는 기구이며,  생리학적인 구조를 영상화 또는 해석하는 기구는 여기에 포함되지 않음

LA3302100  분만감시장치 [2]  Analyser, physiologic, obstetrical data, perinatal  모체의 자궁 수축 및 태아의 심박을 조합하여 분만 중의 상태를 도해적으로 보여주는 기구로서  태아 심장 감시기, 태아 심음 측정기, 태아 초음파 측정기, 자궁 내 압력 감시기, 외부 자궁 수축 감시기 등의 일정 조합형으로 되어 있음

LA3302200  원격측정식분만감시장치 [2]  Analyser, physiologic, obstetrical data, perinatal, long distance  떨어진 장소와의 신호의 송신, 수신방식을 이용하여 모체의 자궁 수축 및 태아의 심박을 조합하여 분만 중의 상태를 도해적으로 보여주는 기구

LA3302300  자궁내압력감시기 [2]  Intrauterine pressure monitor, intrapartum  경부를 통하여 자궁 공간에 삽입된 카테터로 자궁 내 및 양수압을 측정하는 기구로서 분만 중 자궁 수축의 강도, 주기, 기간을 감시하는 데에 사용됨

LA3302400  다기능측정기록장치 [2]  Polygraph  각종 생체 현상, 물리 현상 등을 측정, 기록하는 기구. 베드사이드 유닛은 센트럴 모니터와 접속할 수 있지만, 단독으로도 동작 가능하다. 모니터링 패러미터에는 심전도(ECG), 혈압, 체온, 심박출량, 호흡가스 등이 있음

LA3302500  흉강내압계 [2]  Pressure monitor, intra thoracic  흉강의 내압을 측정하는 기구

LA3302600  척수압력계 [2]  Pressure monitor, spinal fluid  환축과 관련된 직접적 척수의 압력을 측정하는 기구

LA3302700  심자계 [2]  Magnetocardiographs   심기능의 진단을 위해 심장의 활동에 따라 발생하는 미약자장을 흉부 체표면 위에서 비침습으로 계측, 해석하는 장치

LA3302800  근자계 [2]  Magneto musculargraphy  근육의 신경활동에 따라 발생하는 미약자장을 체표면 위에서 비침습으로 계측, 해석하는 장치

LA3302900  체강음향측정장치 [2]  Radioisotope intracavity radiation therapy equipment  심장, 혈관, 체강 내의 생체 음향 현상을 기록하는 데에 사용하는 기구

LA3303000  초음파골밀도측정장치 [3]  Bone absorptiometric ultrasound system  초음파를 뼈 또는 인접 조직에 투사하여 뼈의 밀도와 미네랄 함량 등을 측정하는 기구를 말하며 골밀도계로도 불림. 대상으로 하는 해부학적 영역에 초음파빔을 도달시키는 데는 통합형 초음파 트랜스듀서를 사용한다. 초음파의 검출과 분석으로 얻어진 정보는 골염농도 또는 피하지방을 추정하기 위한 계산에 사용하거나 골절 리스크 등의 다른 양적 평가에 이용함

LA3303100  범용초음파영상진단장치 [2]  Ultrasound imaging system, general-purpose  진단을 위하여 환부에 초음파 에너지를 전송, 반사 신호를 수신하여 영상화 하는 일반적인 초음파 영상 진단장치. 초음파 정보의 수집, 표시 및 분석에 사용하는 다종다양한 트랜스듀서 및 관련 어플리케이션 소프트웨어 패키지를 지원하고 있음

LA3303200  두부용초음파영상진단장치 [2]  Ultrasound system, imaging, head  두부에 초음파 에너지를 전송, 반사 신호를 수신하여 생리학적 또는 인공 구조를 눈으로 볼 수 있도록 하는 기구. 초음파를 수수하는 트랜스듀서를 사용하고, 그래프에 음의 특성을 재현한다(에코 도표). 두개의 각 측과 정중(正中)구조의 경계 및 종류 병변(뇌종양, 경막하 혈종 등)의 존재를 기록하는 데 이용함

LA3303300  이동형초음파영상진단장치 [2]  Ultrasound system, imaging, dianostic, mobile  다양한 장소로의 이동이 용이하도록  밴, 트레일러 등의 차량에 부착하여 사용하는 초음파영상진단장치

LA3303400  산과용초음파영상진단장치 [2]  Ultrasound imaging system, obstetric/gynaecological  산과에서 사용되는 초음파 영상 진단장치. 태아, 양수천자 및 자궁의 영상촬영에 관한 다양한 산과의 영상 및 실시간 영상 촬영을 지원하는 소프트웨어 패키지가 포함됨

LA3303500  순환기용초음파영상진단장치 [3]  Ultrasound imaging system, cardiovascular  심장과 혈관의 영상촬영에 사용하기 위해 설계된 초음파 영상 진단장치. 다양한 심장의 정지영상 및 실시간 영상의 촬영을 지원하는 소프트웨어 패키지가 포함되며 심장의 해부학적 이상을 진단하고 혈류특성과 심근경색에 따른 기능 및 해부학상의 문제를 판단하기 위해 사용함

LA3303600  안과용초음파영상진단장치 [2]  Ultrasound imaging system, ophthalmic  안과 전용 초음파 영상 진단장치. 이학적 측정 및 암 치료를 비롯해 눈 및 안와의 다양한 정태 또는 실시간 영상 어플리케이션을 지원하는 소프트웨어가 포함됨

LA3303700  초음파심장조영장치 [3]  Echocardiograph  초음파의 반향에 따라 심근 벽, 내부 구조, 주변 조직의 위치나 운동을 기록하는 기구. 심장영상신호를 받아들여 해석을 하고 심실용량 계산, 심실벽 운동해석 및 관동맥 협착 해석을 계측하는데 사용됨

LA3303800  초음파뇌조영장치 [3]  Echoencephalograph  두개 내 인접부, 머리의 혈류 속도 측정 등에 사용되는 기구

LA3303900  초음파도플러진단장치 [2]  Blood flow measurement ultrasound system  초음파의 도플러 효과를 이용하여 생체의 움직임을 진단하는 기구

LA3304000  초음파펄스진단장치 [2]  System, imaging, pulsed echo, ultrasonic  초음파의 반사 효과를 이용하여 조직의 깊이, 위치 등을 진단하는 기구

LA3304100  의료영상처리장치 [1]  System, image processing  동물의료용 영상을 저장, 확대, 축소, 조회등을 하는 장치

LA3304200  치과용영상처리장치 [1]  System, image processing, dental  구강 내 촬영 이미지를 입체상으로 재현하는 장치. 구강용카메라를 포함하기도 함

LA3304300  의료영상전송장치소프트웨어 [2]  System, image processing,software  동물의료용 영상을 저장, 확대, 축소, 조회와 함께 분석, 전송 처리하는 장치 및 출력하는 장치에 사용되는 소프트웨어

LA3304400  의료영상저장전송장치 [2]  Telemetry system transmitter  동물의료용 영상을 저장, 확대, 축소, 조회와 함께 분석, 전송 처리하는 장치 및 출력하는 장치. 소프트웨어를 포함하기도 함

LA3304500  치과용영상저장전송장치 [2]  Telemetry system transmitter, dental image  치과용 영상을 저장, 확대, 축소, 조회와 함께 분석, 전송 처리하는 장치 및 출력하는 장치. 소프트웨어를 포함하기도 함

LA3304600  의료영상분석장치 [2]  Analyser, medical image  동물의료용 영상을 획득하여 모의 치료, 모의 시술, 전산 진단 기능(CAD) 등에 사용하는 장치. 소프트웨어를 포함하기도 함

LA3304700  정량적전산화단층촬영골밀도측정기 [2]  Densitometer, bone, x-ray  골 밀도 측정용 팬텀과 분석 프로그램을 이용하여 전산화 단층 촬영 장치의 정량 분석법에 따라 뼈의 밀도와 미네랄 함량을 측정하는 기구

LA3304800  휴대형의료영상전송장치소프트웨어 [2]  Mobile picture archiving and communication system  의료영상저장전송장치에 저장된 동물의료용 영상을 수의사의 스마트폰 등 이동장치로 전송하여 확대, 축소, 조회하는 소프트웨어

LA3304900 의료영상획득장치 [2]  Medical image, analog to digital transform, DR, CR  컴퓨터 방사선영상 장치(CR), 디지털 방사선 영상장치(DR) 등을 이용하여 동물의료용 영상을 디지털로 변환하여 영상을 저장, 전송하는 장치, 소프트웨어를 포함하기도 한다.

LA3305000 치과영상획득장치 [2]  Medical image, analog to digital transform, dental  치과용 동물의료영상 등을 디지털로 변환하여 영상을 저장, 전송하는 장치, 소프트웨어를 포함하기도 한다.

LA3305100 치과용영상전송장치소프트웨어 [2]  Picture archiving and communication system, dental image processing, software  치과용 영상을 저장, 확대, 축소, 조회와 함께 분석, 전송 처리하는 장치 및 출력하는 장치에 사용되는 소프트웨어

LA3305200 의료영상분석장치소프트웨어 [2]  Analyser, medical image, software  동물의료용 영상을 획득하여 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용가능 하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어

LA3305300 방사선치료계획소프트웨어 [2]  Radiation treatment planning software  획득된 동물의료용 영상을 이용하여 방사선 모의 치료 및 모의 시술에 사용되는 소프트웨어

LA3305400 의료영상진단보조장치 [3]  Computer aided diagnosis system  동물의료용 영상을 사용하여 질병의 유무, 질병의 중증도 또는 질병의 상태 등에 대한 가능성 정도를 자동으로 표시하여 수의사의 진단결정을 보조하는데 사용하는 장치

LA3305500 의료영상진단보조소프트웨어 [3]  Computer aided diagnosis software  동물의료용 영상을 사용하여 질병의 유무, 질병의 중증도 또는 질병의 상태 등에 대한 가능성 정도를 자동으로 표시하여 수의사의 진단결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어로 기계·장치 없이 소프트웨어 단독으로 사용된다.

LA3305600 의료영상검출보조장치 [2]  Computer aided detection system 동물의료용 영상 내에서 정상과 다른 이상 부위를 검출한 후 윤곽선, 색상 또는 지시선 등으로 표시하여 수의사의 진단결정을 보조하는데 사용하는 장치

LA3305700 의료영상검출보조소프트웨어 [2]  Computer aided detection software  동물의료용 영상 내에서 정상과 다른 이상 부위를 검출한 후 윤곽선, 색상 또는 지시선 등으로 표시하여 수의사의 진단결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어로 기계·장치 없이 소프트웨어 단독으로 사용된다.

동물의료용 호흡기능 검사기기 Veterinary respiratory function testing apparatus

LA3400100  진단폐활량계 [2]  Diagnostic spirometer  동물의 폐에서 나오거나 들어가는 가스의 양을 측정하여 폐 기능 측정 기구

LA3400200  회전식폐활량계 [2]  Spirometer, rotatic  호기를 회전식 드럼에 불어넣음에 따라 폐활량을 측정하는 기계식 장치

LA3400300  산소섭취량계산기 [2]  Computer, oxygen-uptake  동물이 소모한 산소량을 계산하는 기기로 호기 가스량과 성분을 측정하는 부품을 포함하기도 함

LA3400400  호기가스분석기 [2]  Analyser, Inhale gas  동물의 호기 가스를 분석하는 기구

LA3400500  일산화탄소가스분석장치 [2]  Carbon monoxide gas analyser  대사 또는 호흡상태 평가의 참고로 하기 위해 혼합가스중의 일산화탄소 농도를 측정하는 장치. 전기화학분석, 적외선 흡수, 가스 크로마토그래피 또는 매스스펙트럼법 등의 기술이 이용됨

LA3400600  수소가스분석장치 [2]  Hydrogen gas analyser  동물의 호기중의 수소(H2)농도를 측정하는 장치

LA3400700  일산화질소가스분석장치 [2]  Nitrogen monooxide delivery system monitor  혼합가스 중의 일산화질소 농도를 측정 및 정량하는 장치. 특수한 호흡기 치료시에 동물에게 공급된 NO의 호기흡기 중 농도측정 등에 이용함

LA3400800  이산화질소가스분석장치 [2]  Nitrogen dioxide gas analyser  호기 또는 흡기중의 이산화질소(NO2)농도를 전기화학법, 매스스펙트럼법, 자외선 또는 적외선흡수법에 의해 측정하는 장치

동물의료용 검안기기  Veterinary eye testing instruments

LA3500100  틈새등현미경 [1]  Microscope, light, ophthalmic, slit  강한 빛을 가는 틈으로 눈에 쬐어 눈을 검사하는 기구

LA3500200  안과용광학현미경 [1]  Microscope, light, ophthalmic  안구 등의 검사, 관찰 및 촬영에 이용하는 광학현미경

LA3500300  각막경 [1]  Keratoscope   각막을 검사하는 기구. 전지 등을 사용하며 각막 표면에서의 빛의 반사를 시험하여 각막을 검사하는 것이 일반적인 형태임

LA3500400  검안용굴절력측정기 [2]  Ophthalmic refractometer, manual  망막에서의 빛 반사를 측정함으로써 눈의 굴절력을 검사하는 장치

LA3500500  각막내피세포촬영장치 [2]  Ophthalmic endoscope  각막에 광을 입사하여 각막 내피세포를 촬영하는 기구

LA3500600  전안부촬영장치 [1]  Camera, ophthalmic  반사광을 이용하여 전안부를 단순히 촬영만 하는 기구

LA3500700  전안부촬영장치 [2]  Camera, ophthalmic, system  반사광을 이용하여 전안부를 촬영 및 영상 출력부를 포함하는 기구

LA3500800  안저카메라 [2]  Fundus camera  동공에 빛을 입사하여 안저를 조명하고 그 반사광에 따른 안저 상태를 사진으로 기록하는 기구

LA3500900  안구운동감시장치 [2]  Monitor, eye movement  안구의 움직임을 측정 기록하는 장치

LA3501000  검안경 [1]  Ophthalmodiastimeter  눈의 망막, 각막, 방수, 수정체, 초자체 등을 검사하는 기구

LA3501100  검안용광자극기 [2]  Photosimulator   망막 기능 또는 시 기능을 검사하기 위하여 빛으로 안구를 자극하는 장치

LA3501200  검안용렌즈 [1]  Lens set, trial  안구를 검사하는 각종 렌즈 및 렌즈 세트

LA3501300  검안용프리즘 [1]  Lens, fresnel  안구를 검사하는 각종 프리즘

LA3501400  검안용판부착렌즈 [1]  Skiascopic rack   굴절력이 서로 다른 렌즈 여러 개를 판에 부착한 것

LA3501500  검안렌즈세트 [1]  Trial lens  검안 렌즈 프레임에 끼워 눈의 굴절력을 검사하는 렌즈 세트

LA3501600  검안렌즈프레임 [1]  Trial lens frame  눈의 굴절력 등을 검사하는 렌즈를 끼우는 프레임

LA3501700  동공계 [2]  Pupillometer  빛의 반사를 이용하여 동공의 폭, 반경을 측정하는 기구

LA3501800  비전원안과용금속탐지기 [1]  Nonelectrical metal locator  안구와 안와에 있는 금속 이물질을 찾을 목적으로 사용하는 전원을 사용치 않는 기구

LA3501900  전원안과용금속탐지기 [2]  Electrical metal locator  안구와 안와에 있는 금속 이물질을 찾을 목적으로 사용하는 전원을 사용하는 기구

LA3502000  쉬머스트립 [1]  Schirmer strip   눈의 굴절 상태를 검사하기 위하여 광속을 눈 속에 방사하여 망막 표면의 조사부의 움직임, 집중 광에 따른 반사를 관찰하는 전지 등을 사용하는 기구

LA3502100  망막전위계 [2]  Electroretinograph electrode  광 자극에 따른 망막의 전위 변동을 측정하여 기록하는 기구

LA3502200  안압계 [2]  Tonometer, battery-operated  눈의 압력을 측정하는 기구로서 녹내장 등을 진단하는 데에 사용한다

LA3502300  안구가압기 [2]  Intraocular pressure reducing system  안과 수술 전 안구에 압력을 주기 위하여 사용하는 것으로서 혈압계 형태의 압축구, 다이얼 지시기, 밴드 등으로 구성된 수동식 기구

LA3502400  홍채촬영기 [2]  Camera, iris  홍채를 단순히 촬영만 하는 기구.

LA3502500  홍채촬영및분석기 [2]  Camera, analyser, iris  홍채를 촬영하거나 분석하는 기구

LA3502600  안과용홀뮴야그레이저[3]  Laser surgical unit, ophthalmic,  holmium:YAG  조직의 절개, 파괴, 제거 등을 목적으로 매질로서 홀뮴야그를 이용하는 안과용 레이저 수술기

동물의료용 청력 검사용 기기 Veterinary hearing testing instruments

LA3600100  청력검사기 [1]  Evoked-response audiometer  일반적으로 청력을 평가하거나 장애를 진단하기 위하여 시험용 음이나 신호를 발생하여 검사하는 기구

동물의료용 지각 및 축체 진단용 기구 Veteirnary perception and organs diagnostic devices

LA3700100  근전도계 [2]  Electromyograph  말초 신경을 자극하여 근육에서 발생되는 생체 전기 신호 또는 신경에 따라 발생되는 전기 활동을 감시하고 측정하는 기구. 근장애의 진단을 위하여 근육의 탈력을 평가하거나 탈력이 근육자체 또는 근육에 접속된 신경의 문제인지를 진단하기 위해 이용한다.

LA3700200  진단용근육자극기 [2]  Peripheral nerve electrical stimulation system, diagnostic  주로 근전도계와 함께 근육 활동을 초기화하는 데에 사용하며 운동 신경, 감각 신경근의 장애 등을 진단하는 기구로서 말초영역의 반응을 감시하면서 동물의 다른 말초영역을 자극하는 것을 말한다.

LA3700300  신경전도속도측정기 [2]  Device, nerve conduction velocity measurement  보통 동물의 말초 신경에 전기 자극을 가함으로서 신경전도 시간 등을 측정하는 기구

LA3700400  피부전위측정기 [2]  Electrical conductivity measuring instrument, skin  피부 전극을 사용하여 피부의 전위차 등을 측정하는 기구

LA3700500  국소마취부위신경자극기 [2]  Brain electrical stimulation system, anaesthesia  국소마취를 위한 주사전에 가장 적절한 위치를 찾기 위해서 신경을 자극하는 기기. 물리요법이나 진단목적에도 이용됨

LA3700600  신경자극탐색기 [2]  Nerve locating system, battery-powered  동물에 전류 자극을 가하여 신경의 흥분성을 시험하거나, 신경의 위치 등을 찾거나 확인하기 위한 기구. 신경과 수술기구의 위치관계를 감시하기 위해 신경을 단속적으로 탐지하기도 하며 신경자극장치와 신경의 신호활동을 기록하는 수신기로 구성됨

LA3700700  난관소통진료장치 [2]  Fallopian tube insufflator  난관에 물, 약액 또는 이산화탄소 가스를 주입하여 진단하거나 치료하는 기구

LA3700800  회음질압측정기 [2]  Perineometer  질 주위근의 수축압을 측정하여 요실금 등을 진단, 교정할 목적으로 사용되는 기구.

LA3700900  경직성분석기 [2]  Analyser, physiologic, rigidity  약물이나 치료에 대한 평가를 위하여 환축 사지의 경직성 범위를 측정하는 기구

LA3701000  수동식압통계 [1]  Pain gauge, cutaneous, manually-operated  마취약 투여후의 환축의 통증에 관한 감수성 등 압통을 시험하기 위해서 사용하는 수동식 장치

LA3701100  전기식압통계 [2]  Pain gauge, cutaneous, electrically-operated  마취약 투여후의 환축의 통증에 관한 감수성 등 압통을 시험하기 위해서 사용하는 전기식 장치

LA3701200  두드림진단기 [1]  Percussor  동물의 일부를 때려서 물리적인 검사에 도움을 주는 기구로서 핸들, 축 및 헤드로 이루어진 금속제(보통 스테인리스제) 또는 목제, 고무 기구 등을 말함

LA3701300  수동식전동반사망치 [1]  Percussion hammer, manual  힘줄의 반사운동을 검사하기 위하여 사용하는 수동식 타진 망치

LA3701400  핀톱니바퀴 [1]  Pinwheel   회전 바퀴에 날카로운 침이 달린 기구. 통증의 감각을 시험하는 데에 사용함

LA3701500  압력계 [2]  Pressure monitor, general-purpose  축체의 조직 간, 축체와 지지대 간 등의 압력을 측정하는 기구

LA3701600  식도내압력계 [2]  Oesophageal pressure monitor  식도의 기능을 진단하거나 식도 수술후 평가를 하기 위해서  식도의 내압을 측정하는 기구

LA3701700  근막내압력계 [2]  Pressure monitor, compartmental  근막내의 압력을 측정하는 기구

LA3701800  자궁내압력계 [2]  Intrauterine pressure monitor, intrapartum  자궁내 치료 또는 진단중 등에 압력을 측정하는 기구

LA3701900  수동식지각계 [1]  Esthesiometer, manually-operated  환축의 감각, 마취정도를 시험하기 위한 가는 막대 모양의 수동식 기구

LA3702000  전기식지각계 [2]  Esthesiometer   환축의 감각, 마취정도를 시험하기 위하여 전류를 가하는 기구

LA3702100  치수진단기 [2]  Dental pulp analysis system  치수의 신경 조직에 높은 주파수의 전류를 가하여 치수의 활성을 측정하는 기구

LA3702200  치과용근관길이측정기 [2]  Endodontic apex locator  전기 저항치의 변동 등을 이용하여 근관의 길이를 측정하는 치과용 기구로서 치내치료에 있어 근관의 선단 위치를 확인하기 위해 이용하는 것 등을 말함

LA3702300  피부저항측정기 [2]  Dermohygrometer  동물의 피부 저항을 측정하는 기구

LA3702400  피부저항측정분석기 [2]  Skin resistance measuring device  동물의 피부저항을 측정하는 기구로서 분석 등의 기능이 있는 기구

LA3702500  임피던스체지방측정기 [2]  Body fat/lean ratio analyser, impedance  임피던스 방식 등 축체에 에너지를 주어 체지방을 산출하는 기구

LA3702600  전류식치아우식증탐지기 [2]  Device, caries detection, electric  전류를 이용하여 치아의 썩은 부위를 탐색하는 기구

LA3702700  광학식치아우식진단장치 [2]  Device, caries detection, optical  빛을 쪼여 치아의 우식 부위를 탐색하는 기구

LA3702800  보행분석계 [1]  Gait neuromuscular analysis system  보행 능력의 감퇴와 치료에 따른 기능 회복을 객관적으로 알기 위한 분석 장치

동물의료용 경  Speculums for veterinary use

LA3800100  내시경용연결기 [1]  Adaptor, endoscope element  내시경 시술시 내시경 또는 기구 등의 연결을 위해 사용되는 기기. Adaptor, Connector, Chuck 등의 형태를 포함함

LA3800200  재사용가능내시경흡인기 [1]  Endoscopic evacuator, reusable 내시경을 이용하여 체내의 혈액, 적출물 및 유액 등을 흡인, 제거하기 위해 이용하는 내시경용 기구로서 재사용이 가능함

LA3800300  일회용내시경흡인기 [2]  Endoscopic evacuator, single-use  내시경을 이용하여 체내의 혈액, 적출물 및 유액 등을 흡인, 제거하기 위해 이용하는 내시경용 기구로서 일회용임

LA3800400  재사용가능내시경결석흡인기 [1]  Resectoscope evacuator, reusable  내시경을 이용하여 체내의 결석(신결석, 담석 등)을 흡인하여 제거하기 위해 이용하는 수술기구로서 재사용이 가능함

LA3800500  일회용내시경결석흡인기 [2]  Endoscopic evacuator, resectoscope, single use  내시경을 이용하여 체내의 결석(신결석, 담석 등)을 흡인하여 제거하기 위해 이용하는 수술기구로서 일회용임

LA3800600  재사용가능내시경결석적출기 [1]  Endoscopic lithotomy, resectoscope, reusable  결석을 파지하거나 제거하기 위해서 내시경과 함께 사용되는 기구. 결석을 적출하기 위한 와이어 바스켓으로 구성되어 있으며, 재사용 가능하다.

LA3800700  일회용내시경결석적출기 [2]  Endoscopic lithotomy, resectoscope, single-use  결석을 파지하거나 제거하기 위해서 내시경과 함께 사용되는 기구. 결석을 적출하기 위한 와이어 바스켓으로 구성되어 있으며, 일회용임

LA3800800  내시경결찰기구 [1]  Polypectomy ligator, endotherapy, reusable  내시경 수술 시에 내부 창상을 결찰하기 위해 이용하는 장치 또는 기구

LA3800900  내시경기자 [1]  Endotherapy device, elevator  내시경 수술 시에 조직 등의 단면을 들어올리는 기구

LA3801000  내시경박리자 [1]  Endotherapy device, dissector  내시경 수술 시에 조직을 박리하는 기구

LA3801100  내시경용능동절제기구 [2]  Electrosurgical endotherapy electrode, single-use  내시경 시술시 체강내에 삽입하여 전동 또는 공기압으로 작동하는 칼을 이용하여 조직을 절단절제하는 기구. 흡인기능을 갖는 것도 있음

LA3801200  재사용가능내시경생검브러쉬 [1]  Endotherapy cytology brush, flexible, reusable  내시경검사시에 병리학적 진단을 위해 점막세포를 채취하는 브러쉬로서 재사용이 가능함

LA3801300  일회용내시경생검브러쉬 [2]  Endotherapy cytology brush, flexible, single-use  내시경 검사시에 병리학적 진단을 위해 점막세포를 채취하는 브러쉬로서 일회용임

LA3801400  재사용가능내시경올가미 [1]  Polypectomy snare, rigid, reusable  내시경과 함께 사용하는 기구로서 올가미 형태의 절제기로서 재사용이 가능함

LA3801500  일회용내시경올가미 [2]  Snare, endoscopic  내시경과 함께 사용하는 기구로서 올가미 형태의 절제기로 일회용임

LA3801600  재사용가능내시경생검용기구 [1]  Scraper, cytology, reusable  내시경 검사시에 병리표본을 채취하기 위해 사용되는 기구로서 재사용이 가능함

LA3801700  일회용내시경생검용기구 [2]  Scraper, cytology, single-use  내시경 검사시에 표본을 채취하기 위해 사용되는 기구로서 일회용임

LA3801800  내시경전동식생검용기구 [2]  Endoscopic forceps, biopsy, electrically-powered, flexible  내시경 검사시에 표본을 채취하기 위해 사용되는 기구로,  전기를 이용함

LA3801900  내시경용자 [1]  Clinical ruler  내시경 검사시 조직의 크기나 깊이를 측정하는데 사용하는 기구

LA3802000  전동식내시경칼 [2]  Endoscopic knife, electrically-powered  내시경 시술시 조직을 절단절제하는 전동 또는 공기압으로 작동하는 칼

LA3802100  수동식내시경칼 [1]  Endoscopic knife, manually-operated  내시경 시술시 조직을 절단절제하는 수동식 칼

LA3802200  재사용가능내시경캐뉼러 [1]  Endotherapy cannula, reusable  내시경 시술시 약액 또는 조영제를 체강내에 보내거나 수의용 기구 등을 통과하기 위해서 사용되는 기구로서 재사용 가능하다. 쉬스, 인트로듀서 등의 형태를 포함함

LA3802300  일회용내시경캐뉼러 [2]  Endotherapy cannula, single-use  내시경 시술시 약액 또는 조영제를 체강내에 보내거나 수의용 기구 등을 통과하기 위해서 사용되는 기구로서 일회용0이다. 쉬스, 인트로듀서 등의 형태를 포함함

LA3802400  재사용가능내시경확장기 [1]  Endotherapy dilator, reusable  내시경 시술시 시야를 확보하거나 수의용 기구의 삽입을 용이하게 하기 위하여 관강, 체강, 체내강의 확장에 이용하는 기구로서 재사용 가능하다. 연성 또는 경성의 튜브 형태를 포함함

LA3802500  일회용내시경확장기 [2]  Endotherapy dilator, single-use  내시경 시술시 시야를 확보하거나 의료용 기구의 삽입을 용이하게 하기 위하여 관강, 체강, 체내강의 확장에 이용하는 기구로서 일회용이다. 연성 또는 경성의 튜브 형태를 포함함

LA3802600  재사용가능내시경가위 [1]  Endotherapy scissors, reusable  내시경 시술시 조직 또는 봉합사를 절단하는데 사용하는 기구로서 재사용 가능함

LA3802700  일회용내시경가위 [2]  Endotherapy scissors, single-use  내시경 시술시 조직 또는 봉합사를 절단하는 데 사용하는 기구로서 일회용임

LA3802800  전동식내시경가위 [2]  Endotherapy scissors, electrically-powered  내시경 시술시 조직 또는 봉합사를 절단하는 데 사용하는 전동식 기구

LA3802900  재사용가능내시경겸자 [1]  Endotherapy forceps, reusable  내시경 시술시 조직이나 이물질을 잡거나 제거하는데 사용하는 기구로서 재사용이 가능함

LA3803000  일회용내시경겸자 [2]  Endotherapy forceps, single-use  내시경 시술시 조직이나 이물질을 잡거나 제거하는 데 사용하는 기구로서 일회용임

LA3803100  전동식내시경겸자 [2]  Endotherapy forceps, electrically-powered  내시경 시술시 조직이나 이물질을 잡거나 제거하는 데 사용하는 전동식 기구

LA3803200  재사용범용내시경기구 [1]  Endotherapy device, general-purpose, reusable  내시경 시술시 사용되는 그 밖의 기구로서 재사용 가능함

LA3803300  일회용범용내시경기구 [2]  Endotherapy device, general-purpose, single-use  내시경 시술시 사용되는 그 밖의 기구로서 일회용임

LA3803400  재사용가능내시경스펀지겸자 [1]  Endotherapy forceps, grasping, sponge, reusable  내시경 시술시 사용하는 기구로, 거즈 또는 면제의 흡습성 패드 등을 처치부에 운반하기 위해 사용되는 기구로서 재사용 가능함

LA3803500  일회용내시경스펀지겸자 [2]  Endotherapy forceps, grasping, sponge, single-use  내시경 시술시 사용하는 기구로, 거즈 또는 면제의 흡습성 패드 등을 처치부에 운반하기 위해 사용되는 기구로서 일회용임

LA3803600  재사용가능내시경주사침 [1]  Endotherapy needle, general-purpose, reusable  내시경 시술시 , 경화, 또는 경화요법 및 기타의 목적으로 동물용의약품을 점막 또는 혈관에 주사하기 위해 이용하는 기구로서 재사용이 가능함

LA3803700  일회용내시경주사침 [2]  Endotherapy needle, general-purpose, single-use  내시경 시술시 , 경화, 또는 경화요법 및 기타의 목적으로 의약품을 점막 또는 혈관에 주사하기 위해 이용하는 기구로서 일회용임

LA3803800  재사용가능내시경투관침 [1]  Endoscopic trocar, reusable  내시경 시술시 수의용 기구를 삽입하기 위하여 조직을 천자 또는 천공하는데 사용하는 침으로서 재사용이 가능하다. 케뉼라 등을 포함하기도 함

LA3803900  일회용가능내시경투관침 [2]  Endoscopic trocar, single use  내시경 시술시 수의용 기구를 삽입하기 위하여 조직을 천자 또는 천공하는데 사용하는 침으로서 일회용이다. 케뉼라 등을  포함하기도 함

LA3804000  체외형의료용카메라 [1]  Camera, still, surgical  피부 또는 체강 등을 동물의 외부에서 촬영만 하는 기구

LA3804100  체내형의료용카메라 [2]  Camera, still, endoscopic  작은 카메라를 이용하여 체강 등 축체 내부를 촬영하는 기구, 광원 장치를 포함하거나 촬영된 영상을 분석·처리하는 기구, 구강은 제외함

LA3804200  의료용카메라헤드 [1]  camera head for medical use  축체 외부 또는 내부의 영상을 보기 위해 축체 외부에서 사용하는 수동식 기구

LA3804300  입체광학인상채득장치 [2]  Stomatoscope, flexible, fibreoptic  구강 내 상태를 카메라를 이용하여 영상 이미지를 촬영하여 입체상으로 재현하는 장치

LA3804400  구강용카메라 [1]  Stomatoscope, video  구강 내를 비추어 확대해 볼 수 있는 카메라 장비

LA3804500  의료용현미경 [1]  Microscope, surgical, general-purpose  진료를 목적으로 환부를 확대하여 보는 기구. 쌍안 확대경 및 머리 반사경을 포함함

LA3804600  콜포스코프 [1]  Colposcope  외부에서 질 및 자궁 경부를 직접 관찰하는 기구. 병소의 진단, 생체 검사 부위의 선택에 사용된다. 광원 장치 및 영상 장치는 여기서 제외함

LA3804700  내시경용현미경 [1]  Microscope, endoscope   내시경에 부착 사용하는 현미경. 내시경은 여기서 제외함

LA3804800  치경 [1]  Dental mirror  구강내 진찰 또는 압배를 위해 사용하는 치과용 기구로, 보통 미러헤드 및 핸들로 이루어진 것을 말함

LA3804900  머리반사경 [1]  ENT mirror, head-worn  반사 거울이 부착된 머리 밴드형 기구

LA3805000  의료내시경용개인영상표시장치 [1]  Endoscope moniter, personal  동물의료용 카메라 또는 조절부에 연결하여 동물의 내부를 관찰하는 데에 사용되는 밀착형 영상 표시 장치

LA3805100  경성후두경 [1]  Laryngoscope, rigid  후두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3805200  연성후두경 [2]  Laryngoscope, flexible, fibreoptic  후두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3805300  비디오연성후두경 [2]  Laryngoscope, flexible, video  후두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3805400  연성삽입관용후두경 [2]  Intubation laryngoscope, fibreoptic  기도의 확보를 위해 기관내 튜브의 삽입과 배치를 지원하는데 사용하는 연성 내시경

LA3805500  비디오연성삽관용후두경 [2]  Laryngoscope, intubation, flexible, video  기도의 확보를 위해 기관내 튜브의 삽입과 배치를 지원하는데 사용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3805600  경성기관지경 [2]  Bronchoscope, rigid  기관지 및 폐의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3805700  연성기관지경 [2]  Bronchoscope, flexible, fibreoptic  기관지 및 폐의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3805800  비디오연성기관지경 [2]  Bronchoscope, flexible, video  기관지 및 폐의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3805900  초음파연성기관지경 [2]  Bronchoscope, flexible, ultrasonic  초음파 플로브를 내장한 것으로 기관지 및 폐의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3806000  경성식도경 [2]  Oesophagoscope, rigid  식도의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3806100  연성식도경 [2]  Oesophagoscope, flexible, fibreoptic  식도의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3806200  비디오연성식도경 [2]  Oesophagoscope, flexible, video  식도의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3806300  경성종격경 [2]  Mediastinoscope, rigid  종격의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3806400  연성종격경 [2]  Mediastinoscope, flexible, fibreoptic  종격의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3806500  비디오연성종격경 [2]  Mediastinoscope, flexible, video  종격의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3806600  경성관절경 [2]  Arthroscope, rigid  관절의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3806700  연성관절경 [2]  Arthroscope, flexible, fibreoptic  관절의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3806800  비디오연성관절경 [2]  Arthroscope, flexible, video  관절의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3806900  총담도경 [2]  Choledochoscope, fibreoptic  총담도 내부를 관찰, 검사하는 데에 사용하는 내시경

LA3807000  경성항문경 [2]  Antroscope, rigid  항문관 및 하부직장의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3807100  연성항문경 [2]  Antroscope, flexible, fibreoptic  항문관 및 하부직장의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3807200  항문괄약근경 [2]  Sphincteroscope  항문괄약근 검사에 이용하는 내시경

LA3807300  결장경 [2]  Colonoscope, fibreoptic  결장 내부를 관찰, 검사하는 데에 사용하는 기구

LA3807400  연성대장경 [2]  Endoscope, colonoscope, flexible, fibreoptic  대장(결장)의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3807500  비디오연성대장경 [2]  Colonoscope, video  대장(결장)의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3807600  초음파연성대장경 [2]  Colonoscope, ultrasonic  초음파 플로브를 내장한 것으로 대장(결장)의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3807700  경성방광경 [2]  Cystoscope, rigid  요도 또는 상부요로에서의 방광 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3807800  연성방광경 [2]  Cystoscope, flexible, fibreoptic  요도 또는 상부요로에서의 방광 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3807900  비디오연성방광경 [2]  Cystoscope, flexible, video  요도 또는 상부요로에서의 방광 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3808000  경성위내시경 [2]  Gastroscope, rigid  위의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 내시경을 말한다. 구강 또는 위벽의 인공개구부로 삽입한다. 본품은 경성 내시경이다. 화상전송 시스템은 릴레이 옵팁스 렌즈 시스템임

LA3808100  연성위내시경 [2]  Gastroscope, fibreoptic  위의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3808200  비디오연성위내시경 [2]  Gastroscope, video  위의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3808300  연성십이지장경 [2]  Duodenoscope, fibreoptic  십이지장의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3808400  비디오연성십이지장경 [2]  Duodenoscope, video  십이지장의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3808500  초음파연성십이지장경 [2]  Duodenoscope, ultrasonic  초음파 플로브를 내장한 것으로 십이지장의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3808600  연성소장경 [2]  Small intestinoscope, fibreoptic  소장의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3808700  비디오연성소장경 [2]  Small inestinoscopeA, fibreoptic, video  소장의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3808800  경성방광요도경 [2]  Cystourethroscope, rigid  방광 및 수컷의 요도(전립선부를 포함)의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3808900  연성방광요도경 [2]  Cystourethroscope, flexible, fibreoptic  방광 및 수컷의 요도(전립선부를 포함)의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3809000  비디오연성방광요도경 [2]  Cystourethroscope, flexible, video  방광 및 수컷의 요도(전립선부를 포함)의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3809100  경성직장경 [2]  Proctoscope, reusable  직장 및 항문의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3809200  수술용직장경 [2]  Proctoscope, reusable  직장경 튜브를 이용해 항문경유로 하부장관의 현미경적 처치, 치료에 이용하는 내시경시스템

LA3809300  절제경 [2]  Rectoscope  전립선 비대의 관찰, 진단, 치료 및 절제에 이용하는 내시경

LA3809400  경성요관경 [2]  Ureteroscope, rigid  요관 및 신우의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3809500  연성요관경 [2]  Ureteroscope, flexible, fibreoptic  요관 및 신우의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3809600  경성신우경 [2]  Nephroscope, rigid  신장, 신우 등의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3809700  연성신우경 [2]  Nephroscope, flexible, fibreoptic  신장, 신우 등의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3809800  비디오연성신우경 [2]  Nephroscope, flexible, video  신장, 신우 등의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3809900  경성S자형결장경 [2]  Sigmoidoscope, rigid  대장에서 직장의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3810000  연성S자형결장경 [2]  Sigmoidoscope, flexible, fibreoptic  대장에서 직장의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3810100  비디오연성S자형결장경 [2]  Sigmoidoscope, flexible, video  대장에서 직장의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3810200  경성골반강경 [2]  Culdoscope, rigid  자궁, 난소, 난관, 골반, 골반강 등의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3810300 연성골반강경 [2]  Culdoscope, flexible, fibreoptic  자궁, 난소, 난관, 골반, 골반강 등의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3810400  비디오연성골반강경 [2]  Culdoscope, flexible, video  자궁, 난소, 난관, 골반, 골반강 등의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3810500  경성골반경 [2]  Pelviscope  골반의 관찰 및 진단에 이용하는 경성 내시경

LA3810600  경성요도경 [2]  Urethroscope, rigid  요도의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3810700  연성요도경 [2]  Urethroscope, flexible, fibreoptic  요도의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3810800  비디오연성요도경 [2]  Urethroscope, flexible, video  요도의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3810900  경성자궁경 [2]  Endoscope, hysteroscope, rigid  자궁강(자궁)의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경. 자궁경(uteroscope)이라고도 함

LA3811000  연성자궁경 [2]  Hysteroscope, flexible, fibreoptic  자궁강(자궁)의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경. 자궁경(uteroscope)이라고도 함

LA3811100  비디오연성자궁경 [2]  Hysteroscope, flexible, video  자궁강(자궁)의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경. 자궁경(uteroscope)이라고도 함

LA3811200  경성난관경 [2]  Salpingoscope, rigid  난관의 관찰, 진단, 치료 등 또는 난자의 채취나 수정란의 주입 등에 이용하는 경성 내시경

LA3811300  연성난관경 [2]  Salpingoscope, flexible, fibreoptic  난관의 관찰, 진단, 치료 등 또는 난자의 채취나 수정란의 주입 등에 이용하는 연성 내시경

LA3811400  비디오연성난관경 [2]  Salpingoscope, flexible, video  난관의 관찰, 진단, 치료 등 또는 난자의 채취나 수정란의 주입 등에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3811500  경성복강경 [2]  Laparoscope, rigid, optical  복강이나 후복막강 등의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3811600  연성복강경 [2]  Laparoscope, flexible, fibreoptic  복강이나 후복막강 등의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3811700  비디오연성복강경 [2]  Laparoscope, flexible, video  복강이나 후복막강 등의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3811800  초음파경성복강경 [2]  Laparoscope, rigid, ultrasonic  초음파 플로브를 내장한 것으로, 복강이나 후복막강 등의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 경성 내시경

LA3811900  초음파연성복강경 [2]  Laparoscope, flexible, ultrasonic  초음파 플로브를 내장한 것으로, 복강이나 후복막강 등의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3812000  경복벽양수경 [2]  Vaginoscope  경복벽, 자궁 내의 태아를 관찰하기 위해 사용하는 내시경

LA3812100  경성코인두경 [2]  Nasopharyngoscope, rigid  코, 인두 및 이관의 인두단을 관찰, 진단, 치료하는 데에 사용하는 경성 내시경

LA3812200  연성코인두경 [2]  Nasopharyngoscope, flexible, fibreoptic  코, 인두 및 이관의 인두단을 관찰, 진단, 치료하는 데에 사용하는 연성 내시경

LA3812300  비디오연성코인두경 [2]  Nasopharyngoscope, flexible, video  코, 인두 및 이관의 인두단을 관찰, 진단, 치료하는 데에 사용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3812400  경성비강경 [2]  Rhinoscope, rigid  외비공으로부터의 비강내의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3812500  연성비강경 [2]  Rhinoscope, flexible, fibreoptic  외비공으로부터의 비강내의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3812600  비디오연성비강경 [2]  Rhinoscope, flexible, video  외비공으로부터의 비강내의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3812700  경성비인후경 [2]  Nasopharyngo-laryngoscope, fibreoptic  비강에서 후두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3812800  연성비인후경 [2]  Nasopharyngo-laryngoscope, fibreoptic, flexible  비강에서 후두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3812900  비디오연성비인후경 [2]  Nasopharyngo-laryngoscope, fibreoptic, flexible, video  비강에서 후두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3813000  식도-위-십이지장경 [2]  Esophagogastroduodenoscope  식도-위-십이지장을 관찰, 검사하는 데에 사용하는 내시경

LA3813100  담도췌장경 [2]  Pancreatoscope, fibreoptic  담도 췌장을 관찰, 검사하는 데에 사용하는 내시경

LA3813200  경자궁내시경 [2]  Amnioscope, transcervical  자궁 경관을 통해서 태아와 양수의 색, 양 등을 직접 관찰, 검사하는 데에 사용하는 내시경

LA3813300  경성귀내시경 [1]  Otoscope, rigid  이과영역, 주로 중이내의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3813400  연성귀내시경 [1]  Otoscope, flexible, fibreoptic  이과영역, 주로 중이내의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3813500  비디오연성귀내시경 [2]  Otoscope, flexible, video  이과영역, 주로 중이내의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3813600  경성고막경 [1]  Myrinxoscope, rigid  고막 등의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3813700  경성인두경 [1]  Thoracoscope, rigid  인두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3813800  연성인두경 [1]  Thoracoscope, flexible, fibreoptic  인두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3813900  비디오연성인두경 [2]  Thoracoscope, flexible, video  인두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3814000  초음파내시경 [2]  Ultrasonic endoscope  환축의 체강, 장기, 공동을 관찰, 검사하는 데에 사용하는 초음파 내시경

LA3814100  경성구강경 [2]  Stomatoscope, rigid  구강내부의 관찰에 이용하는 경성 내시경

LA3814200  연성구강경 [2]  Stomatoscope, flexible, fibreoptic  구강내부의 관찰에 이용하는 연성 내시경

LA3814300  비디오연성구강경 [2]  Stomatoscope, flexible, video  구강내부의 관찰에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3814400  경성부비강경 [2]  Sinoscope, rigid  부비강의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3814500  연성부비강경 [2]  Sinoscope, flexible, fibreoptic  부비강의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3814600  비디오연성부비강경 [2]  Sinoscope, flexible, video  부비강의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3814700  경성상악동경 [2]  Antroscope, rigid  상악동의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3814800  연성상악동경 [2]  Antroscope, flexible, fibreoptic  상악동의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3814900  경성인두편도경 [2]  Adenoscope  인두편도 비대증 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3815000  경성요관신우경 [2]  Ureterorenoscope, rigid  외요도구에서의 요관 및 신우의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3815100  연성요관신우경 [2]  Ureterorenoscope, flexible, fibreoptic  외요도구에서의 요관 및 신우의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3815200  비디오연성요관신우경 [2]  Ureterorenoscope, flexible, video  외요도구에서의 요관 및 신우의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3815300  경성요추경 [4]  Lumbarscope, rigid  요추의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3815400  연성요추경 [4]  Lumbarscope, flexible, fibreoptic  요추의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3815500  비디오연성요추경 [4]  Lumbarscope, flexible, video  요추의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3815600  경성유관경 [2]  Mammary ductoscope, rigid  유관내의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3815700  연성유관경 [2]  Mammary ductoscope, flexible, fibreoptic  유관내의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3815800  비디오연성유관경 [2]  Mammary ductoscope, flexible, video  유관내의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3815900  경성척수경 [4]  Myeloscope, rigid  척수의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3816000  연성척수경 [4]  Myeloscope, flexible, fibreoptic  척수의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3816100  비디오연성척수경 [4]  Myeloscope, flexible, video  척수의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3816200  경성척추경 [4]  Spinoscope, rigid  척추의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3816300  연성척추경 [4]  Spinoscope, flexible  척추의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3816400  비디오연성척추경 [4]  Spinoscope, flexible, video  척추의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3816500  경성흉강경 [2]  Thoracoscope, rigid  흉강의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3816600  연성흉강경 [2]  Thoracoscope, flexible, fibreoptic  흉강의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3816700  비디오연성흉강경 [2]  Thoracoscope, flexible, video  흉강의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3816800  연성동맥경 [4]  Arterioscope, fibreoptic, reusable  관동맥, 말초혈관, 심장내 구조의 관찰, 진단, 일부의 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3816900  비디오연성동맥경 [4]  Arterioscope, video  관동맥, 말초혈관, 심장내 구조의 관찰, 진단, 일부의 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3817000  연성혈관경 [4]  Angioscope, fibreoptic  정맥 또는 동맥 관공의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3817100  비디오연성혈관경 [4]  Angioscope, video  정맥 또는 동맥 관공의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3817200  안과용내시경 [2]  Ophthalmic endoscope, flexible, fibreoptic  안구 및 안구 부속기관의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 내시경

LA3817300  경성누도경 [2]  Lacrimal endoscope, rigid  누도내강의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

LA3817400  연성누도경 [2]  Lacrimal endoscope, flexible, fibreoptic  누도내강의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

LA3817500  비디오연성누도경 [2]  Lacrimal endoscope, flexible, video  누도내강의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

LA3817600  의료내시경 [2]  Endoscope for medical use  동물의 체강, 장기, 공동을 관찰, 검사하는 데에 사용하는 기구로서 별도로 분류되지 아니한 그 밖의 내시경

동물의료용 전기수술 장치  Veterinary electrosurgical device

LA3900100  범용전기수술기 [3]  Electrosurgical system, general-purpose  고주파 전류를 사용하여 절개 또는 응고 등에 사용하는 기구

LA3900200  내시경용전기수술기 [3]  Electrosurgical system, endotherapy  내시경 시술시 의료용기구와 함께 사용하는 전기수술기

LA3900300  안과용전기수술기 [3]  Electrosurgical system, ophthalmic  안과 시술시 조직 절단 및 응고 등에 사용하는 전기수술기

LA3900400  치과용전기수술기 [3]  Electrosurgical system, dental  치과영역의 수술시에 고주파 전류를 사용하여 구강내 조직의 절개 또는 응고 등에 사용하는 전용전기술기

LA3900500 초음파성/기계성 진동식 전기소작기 [3]  Electrosurgical system, ultrasonic/mechanical vibration  고주파 전류를 이용하여 조직의 소작 또는 에 사용하는 기구

LA3900600 일회용손조절식전기수술기용전극 [3]  Electrosurgical system handpiece, hand-controlled, general-purpose, single-use  전기수술기 및 의료용 전기소작기 등 전기수술장치에 사용되는 손으로 조작하는 전극으로서 일회용이다. 펜형, 연필형 등이 있음

LA3900700 재사용가능손조절식전기수술기용전극 [3]  Electrosurgical system handpiece, hand-controlled, general-purpose, reusable  전기수술기 및 의료용 전기소작기 등 전기수술장치에 사용되는 손으로 조작하는 전극으로서 재사용이 가능하다. 펜형, 연필형 등이 있음

LA3900800 일회용발조절식전기수술기용전극 [3]  Electrosurgical system handpiece, foot-controlled, single-use  전기수술기 및 전기소작기 등 전기수술장치에 사용되는 일회용 발로 조작하는 전극으로 펜형, 연필형, 가위형, 나이프형 또는 족집게형 등이 있음

LA3900900 재사용가능발조절식전기수술기용전극 [3]  Electrosurgical system handpiece, foot-controlled, reusable  전기수술기 및 수의용 전기소작기 등 전기수술장치에 사용되는 발로 조작하는 전극으로서 재사용이 가능하다. 펜형, 연필형, 가위형, 나이프형 또는 족집게형 등이 있음

LA3901000  전기열소작기 [3]  Electrocautery system generator   열선 팁으로 조직의 소작 또는 에 사용하는 기기로서 교류 전원이나 전지 등을 사용하는 기구

LA3901100  고주파열상발생기 [3]  Lesion generator, radio-frequency  고주파 전류로 조직을 괴사시켜 신경 계통을 치료하는 기구

LA3901200  고주파열상온도감시기 [2]  Lesion temperature monitor   고주파 열상 발생기를 사용한 수술 부위의 온도를 감시하는 기구

LA3901300  초자체흡인절단기 [3]  Vitrectomy system  초음파 등을 이용하여 초자체 또는 수정체를 제거하는 기구

LA3901400  안과용전해장치 [3]  Ophthalmic fibreoptic-light instrument  갈바닉 전류를 흘려 눈 주위의 모낭을 파괴하는 데에 사용하는 기구. 전지 등을 사용함

LA3901500  수정체절단장치 [3]  Phacoemulsification system, AC-powered  초음파를 이용하여 수정체의 혼탁을 분쇄, 제거하는 기구. 분쇄 침이 있는 교류(AC) 전원을 사용함

LA3901600  광응고기 [3]  Photocoagulator  혈관 을 위하여 비간섭성 광원 에너지를 이용하는 기구

LA3901700  초음파수술기 [3]  Instrument, ultrasonic surgical  초음파를 이용하여 수술에 이용하는 기구

LA3901800  고강도집속형초음파수술기 [3]  High intensity focused Ultrasonic surgical unit  고강도로 집적된 초음파를 이용하여 암 등을 치료하는 기구

LA3901900  극초단파수술기 [3]  Surgical unit, microwave  극초단파를 이용하여 수술하는 기구

동물의료용 냉동 수술 장치  Veterinary cryosurgery device

LA4000100  냉동수술기 [3]  Cryosurgical system, mechanical  일정 부위에 극저온 프로브로 적용하여 조직을 파괴하는 등에 사용하는 기구

LA4000200  안과용냉동수술기 [3]  Ophthalmic cryosurgical system, mechanical  안과영역에서 극저온 프로브로 적용하여 조직을 파괴하는 등에 사용하는 기구

LA4000300  냉동수술기용프로브 [2]  Analgesia unit, cryogenic  냉동 수술기와 함께 사용하는 카테터형 프로브

동물의료용 레이저 진료기 Laser apparatus for veterinary use

LA4100100  레이저수술기 [3]  Laser, surgical  매질로서 탄산가스를 이용하는 레이저 수술기

LA4100200  색소레이저수술기 [3]  Laser, surgical, dye  매질로서 유기화합물(색소, Dye)을 이용하는 레이저 수술기

LA4100300  아르곤레이저수술기 [3]  Laser, surgical, argon  매질로서 아르곤을 이용하는 레이저 수술기

LA4100400  엔디야그레이저수술기 [3]  Laser, surgical, Nd:YAG  매질로서 엔디야그를 이용하는 레이저 수술기

LA4100500  크립톤레이저수술기 [3]  Laser surgical unit, krypton  매질로서 크립톤을 이용하는 레이저 수술기

LA4100600  루비레이저수술기 [3]  Laser, surgical, ruby  매질로서 루비를 이용하는 레이저 수술기

LA4100700  구리증기레이저수술기 [3]  Laser, surgical, copper vapor  매질로서 구리증기를 이용하는 레이저 수술기

LA4100800  알렉산드라이트레이저수술기 [3]  Laser surgical unit, alexandrite  매질로서 알렉산드라트레이를 이용하는 레이저 수술기

LA4100900  홀륨야그레이저수술기 [3]  Laser, surgical, holmium:YAG  매질로서 홀륨야그를 이용하는 레이저 수술기

LA4101000  반도체레이저수술기 [3]  Laser surgical unit, diode  매질로서 반도체를 이용하는 레이저 수술기

LA4101100  기타레이저수술기 [3]  Laser surgical unit, others  상기 이외의 매질을 사용하는 레이저 수술기

LA4101200  의료용레이저조사기 [3]  Laser, therapeutic  통증 완화 등을 목적으로 방사되는 광에너지(레이저)를 피부에 쬐어 사용하는 기구.

LA4101300  안과용아르곤레이저수술기 [3]  Laser, ophthalmic, argon  매질로서 아르곤을 이용하는 안과용 레이저 수술기

LA4101400  안과용엔디야그레이저수술기 [3]  Laser, ophthalmic, Nd:YAG  매질로서 엔디야그를 이용하는 안과용 레이저 수술기

LA4101500  안과용크립톤레이저수술기 [3]  Laser, ophthalmic, krypton  매질로서 크립톤을 이용하는 안과용 레이저 수술기

LA4101600  안과용반도체레이저수술기 [3]  Laser, ophthalmic, diode  매질로서 반도체를 이용하는 안과용 레이저 수술기

LA4101700  홀뮴야그레이저 [3]  Laser surgical unit, ophthalmic,  holmium:YAG  매질로서 홀뮴야그을 이용하는 안과용 레이저 수술기

LA4101800  기타안과용레이저수술기 [3]  Laser surgical unit, ophthalmic, others  상기 이외의 매질을 사용하는 안과용 레이저 수술기.

동물의료용 결찰기 및 봉합기  Veterinary instruments for ligature and suture

LA4200100  재사용가능봉합기 [1]  Suture instrument only, reusable  조직내 손상부위나 절개부위를 봉합사 등을 이용하여 봉합하는 데 사용하는 기구로서 재사용이 가능하다.

LA4200200  일회용봉합기 [2]  Suture instrument, single-use  조직내 손상부위나 절개부위를 봉합사 등을 이용하여 봉합하는 데 사용하는 기구로서 일회용이다.

LA4200300  비흡수성봉합기 [2]  Suture kit, non-absorbable  조직내 손상부위나 절개부위를 봉합사 등을 이용하여 봉합하는 데 사용하는 기구로서 비흡수성의 봉합사 등을 포함한다.

LA4200400  흡수성봉합기 [4]  Suture kit, absorbable  조직내 손상부위나 절개부위를 봉합사 등을 이용하여 봉합하는 데 사용하는 기구로서 흡수성의 봉합사 등을 포함한다.

LA4200500  재사용가능결찰기 [1]  Ligature implanting instrumentation, endoscopic  혈관 또는 조직을 결찰하는 데 사용하는 기구로서 재사용이 가능하다. 클램프 또는 클립을 가진 축과 이를 조작하는 손잡이로 구성된다.

LA4200600  일회용결찰기 [2]  Ligature implanting instrumentation, endoscopic, single-use  혈관 또는 조직을 결찰하는 데 사용하는 기구로서 일회용이다. 클램프 또는 클립을 가진 축과 이를 조작하는 손잡이로 구성된다.

LA4200700  재사용가능제대결찰기 [1]  Ligature implanting instrumentation, reusable  제대를 결찰하는 데 사용하는 기구로서 재사용이 가능하다. 클램프 또는 클립을 가진 축과 이를 조작하는 손잡이로 구성된다.

LA4200800  일회용제대결찰기 [2]  Umbilical ligator  제대를 결찰하는 데 사용하는 기구로서 일회용이다. 클램프 또는 클립을 가진 축과 이를 조작하는 손잡이로 구성된다.

LA4200900  식도정맥결찰기 [1]  Oesophageal endotherapy ligator, reusable  식도를 결찰하는 데 사용하는 기구로서, 클램프 또는 클립을 가진 축과 이를 조작하는 손잡이로 구성된다.

LA4201000  요실금거상기 [1]  Elevator, incontinence  요실금 치료시 방광 경부를 실로 끌어올리는 데 사용하는 기구

LA4201100  봉합유지기 [1]  Suture retention device  봉합사의 장력을 환부보다 넓은 부위로 분포시켜 상처 치료를 보조하는 데 사용하는 기구로서 잔류 브리지, 외과용 버튼, 봉합받침 등을 포함한다.

LA4201200  결찰사수송기및운반기 [1]  Wire/ligature passer  동물의료용 결찰사를 수송하거나 운반하는 기구.

LA4201300  결찰안내기 [1]  Ligature director  결찰을 용이하게 하기 위해 사용하는 기구

LA4201400  코용클립 [1]  Clip, nose  코를 통한 공기의 흐름을 일시적으로 막기 위해 사용하는 기구

LA4201500  일회용피부클립 [2]  Surgical clip, skin, single-use  피부 절개면을 접속하거나 또는 전극 등 동물의료용 기구를 피부에 고정하기 위해 사용하는 일회용 기구

LA4201600  재사용가능두피클립 [1]  Scalp haemostasis clip, reusable  두피 수술 시  목적용 재사용 가능 클립

LA4201700  일회용두피클립 [2]  Scalp haemostasis clip, single-use  두피 수술시에 을 하기 위해서 사용하는 일회용 클립

LA4201800  의료기구용클립 [1]  Clip, surgical, external  동물 조직을 제외한 동물용의료기기 등을 일시적으로 고정하거나 잡아주기 위해 사용하는 기구

LA4201900  의료용일반클립 [2]  Clip, surgical, general use  혈관,  조직 또는 수술부위를 접속하기 위해 사용하는 기구로서 영구이식형은 여기에서 제외함

LA4202000  체내용클립 [2]  Clip, implantable, haemostatic  혈관, 조직 또는 수술부위 등의 에 사용하는 기구로서 영구이식형은 여기에서 제외함

LA4202100  소혈관용클립 [3]  Clip, implantable, mini-vascular ligating  소혈관을 압박하여 혈류를 폐색하기 위한 이식형 기구로서 뇌혈관용은 여기에서 제외함

LA4202200  동맥류용클립 [4]  Aneurysm clip  잔여 혈관으로부터 동맥류를 분리하기 위해 동맥, 정맥, 또는 심장에 적용하는 이식용 기구

LA4202300  뇌동맥류용클립 [4]  Clip, internal, aneurysm, intracranial  잔여 혈관으로부터 동맥류를 분리하기 위해 뇌동맥에 적용하는 이식용 기구

LA4202400  흡수성수술용클립 [4]  Clip, surgical, absorbable  절개후 피부 또는 조직을 접속하거나 출혈을 조절하기 위해 사용하는 흡수성 기구

LA4202500  피부용스태플 [1]  Skin staple  피부 상처 또는 절개부위를 일시적으로 접속하기 위한 기구

LA4202600  비흡수성체내용스태플 [3]  Surgical staple, non-biodegradable  체내조직 등을 접속하는 데 사용하는 비흡수성 재료의 기구

LA4202700  흡수성체내용스태플 [4]  Fixation staple, tissue, biodegradable  체내조직 등을 접속하는 데 사용하는 흡수성 재료의 기구

LA4202800  대정맥용클립 [4]  Clip, vena-cava  혈류의 정지 없이 혈전색전의 통과를 방지하기 위해 대정맥을 부분적으로 폐색하는 데 사용하는 이식형 외혈관 기구

LA4202900  재사용가능혈관류용클립용기구 [1]  Applier, surgical clip  혈관류클립의 조형, 절단, 제거, 삽입 등에 사용하는 기구로서 재사용이 가능하다

LA4203000  재사용가능용클립용기구 [1]  Surgical clip applier, haemostatic, reusable  혈관류클립의 조형, 절단, 제거, 삽입 등에 사용하는 기구로서 재사용이 가능하다

LA4203100  일회용용클립용기구 [2]  Surgical clip applier, haemostatic, single-use  클립의 조형, 절단, 제거, 삽입 등에 사용하는 기구로서 일회용이다

LA4203200  일반스태플용기구 [1]  Applier, staple, surgical  스태플의 조형, 절단, 삽입 등에 사용하는 기구

LA4203300  재사용가능수술용스태플용기구 [1]  Surgical stapler, reusable  외과 수술시 스태플의 조형 등에 사용하는 재사용 가능 기구

LA4203400  일회용수술용스태플용기구 [2]  Applier, surgical staple, cutting, single-use  외과 수술시 스태플의 조형 및 조직의 절단 등에 사용하는 일회용 기구

LA4203500  스태플제거기 [1]  Surgical staple remover, reusable  스태플 제거에 사용하는 재사용 가능 기구

LA4203600  클립형배꼽폐색기 [2]  Umbilical cord clip  신생축 배꼽의 혈관을 막기 위한 클립형 기구

LA4203700  줄형배꼽폐색기 [2]  Rope, surgical, umbilical, single-use  신생축 배꼽의 혈관을 막기 위한 줄혈 기구

LA4203800  클립형배꼽폐색기 [2]  Umbilical cord clip  신생아 배꼽의 혈관을 막기 위한 클립형 기구

LA4203900  줄형배꼽폐색기 [2]  Rope, surgical, umbilical, single-use  신생아 배꼽의 혈관을 막기 위한 줄혈 기구

LA4204000  테이프형배꼽폐색기 [2]  Umbilical tape  신생축 배꼽의 혈관을 막기 위한 테이프형 기구

LA4204100  피부용멸균스태플 [2]  Skin staple, sterile  피부 상처 또는 절개부위를 일시적으로 접속하기 위한 멸균 일회용 기구

동물의료용 흡인기 Aspirators for veterinary use

LA4300100  수동식동물의료용흡인기 [1]  Suction system, manually-operated  혈액, 체액 등을 흡인하는 동물의료용 수동식 기구

LA4300200  전동식동물의료용흡인기 [2]  Suction system, general-purpose, line-powered  혈액, 체액 등을 흡인하는 동물의료용 전동식 기구로서 외부진공압을 이용하는 것을 포함

LA4300300  범용수술용관류흡인기 [2]  Suction system, surgical wound  수술시에 수술부위의 관찰을 용이하게 하거나 적출물 등을 제거하기 위하여 범용적으로 사용하는 흡인기

LA4300400  안과용관류흡인기 [2]  Suction system, ophthalmic  안과적 수술시에 수술부위의 관찰을 용이하게 하거나 적출물 등을 제거하기 위하여 사용하는 흡인기

LA4300500  혈전흡인기 [2]  Suction system, thrombus  심장 및 심장 주위의 동맥에 발생된 혈전을 제거하기 위해서 사용하는 흡인기

LA4300600  코용관류흡인장치 [2]  Suction system, nasal  코 부위 수술시에 수술부위의 관찰을 용이하게 하거나 적출물 등을 제거하기 위하여 사용하는 흡인기

LA4300700  확장용의료용흡인기 [2]  Suction system, diastolic  혈액, 체액 등을 흡인하는 동물의료용 기구로서 확장, 확대 등 동물 구조에 영향을 줄 목적으로 사용

LA4300800  의료용저압지속흡인기 [2]  Suction system, low pressure  배액 등을 하기 위하여 저압을 지속적으로 흡인하는 기구

LA4300900  흉강흡인기 [2]  Thoracic suction system  외상, 수술 등에 의해서 흉강내에 발생되는 체액을 흡인하는 기구.

LA4301000  골시멘트모노머증기흡인기 [1]  Suction system, cement monomer vapor  수술 중 골 시멘트의 모노머 증기 등을 흡인 제거하는 기구

LA4301100  자궁경부(내막)흡인기 [2]  Abortion suction system  주사기, 유리관, 피펫, 카테터 등을 이용해서 자궁 경관 점막(자궁 내막)에서부터 조직 채취(물질 흡인) 등을 하는 기구

동물의료용 기흉기 및 기복기 Veterinary pneumothorax & pnemoperitoneum apparatus

LA4400100  기흉기 [2]  Pnemothorax apparatus   흉강 내에 액체 또는 가스를 넣어 확장하는 데에 사용하는 기기

LA4400200  기복기 [2]  Pnemoperitoneum apparatus   복강 내 검사 또는 시야 확보를 위하여 복막 내에 액체 또는 가스 등을 넣어 확장하는 데에 사용하는 기기

LA4400300  자궁확장기 [2]  Insufflator, hysteroscopic  자궁 내 검사를 위하여 자궁강에 액체 또는 가스를 넣어 확장하는 데에 사용하는 기기

동물의료용 칼 Knives for veterinary use

LA4500100  재사용가능수동식동물의료용칼 [1]  Knife, manually-operated, reusable  동물 조직의 절단 및 절개 등에 재사용 가능한 수동식 동물의료용 칼

LA4500200  일회용수동식동물의료용칼 [2]  Knife, manually-operated, single-use  동물 조직의 절단 및 절개 등에 사용하는  수동식 일회용 동물의료용 칼

LA4500300  재사용가능안과용칼 [1]  Knife, orthopaedic, reusable  눈과 주변조직의 절단 및 절개 등에  재사용 가능한 수동식 동물의료용 칼

LA4500400  일회용안과용칼 [2]  Knife, orthopaedic, single-use  눈과 주변조직의 절단 및 절개 등에 사용하는 수동식 일회용 동물의료용 칼

LA4500500  재사용가능수정체주머니절개용칼 [1]  Knife, capsula bag, reusable  눈의 수정체주머니를 절개에 재사용이 가능한 수동식 칼

LA4500600  일회용수정체주머니절개용칼 [2]  Knife, capsula bag, single-use  눈의 수정체주머니를 절개하는데 사용하는 수동식 일회용 칼

LA4500700  재사용가능치과용칼 [1]  Knife, manually-operated, dental, reusable  치과 진료 등에 재사용 가능한 수동식 동물의료용 칼

LA4500800  일회용치과용칼 [2]  Knife, manually-operated, dental,  single-use  치과 진료 등에 사용하는 수동식 일회용 동물의료용 칼

LA4500900  전동식의료용칼 [2]  Knife, electrically-powered  동물 조직의 절단 및 절개 등에 사용하는 기구로서 동력을 제공하는 부분이 포함된 전동식 칼

LA4501000  수압식의료용칼 [2]  Knife, water jet  동물 조직의 절단 및 절개 등에 사용하는 고압수 분사방식 수술기구

동물의료용 가위 Scissors for veterinary use

LA4600100  재사용가능수동식의료용가위 [1]  Scissors, manually-operated, reusable  동물 조직의 절단 및 절개 등에 재사용 가능한 수동식 동물의료용 가위

LA4600200  일회용수동식의료용가위 [2]  Scissors, manually-operated, single-use  동물 조직의 절단 및 절개 등에 사용하는 일회용 수동식 동물의료용 가위.

LA4600300  재사용가능안과용가위 [1]  Scissors, orthopaedic, reusable  눈과 주변조직의 절단 및 절개 등에 재사용 가능한 수동식 동물의료용 정형외과용 가위

LA4600400  일회용안과용가위 [2]  Scissors, ophthalmic, single-use  눈과 주변조직의 절단 및 절개 등에 사용하는 일회용 수동식 동물의료용 가위

LA4600500  재사용가능치과용가위 [1]  Scissors, dental, reusable  치과 진료 등에 재사용 가능한 수동식 동물의료용 가위

LA4600600  일회용치과용가위 [2]  Scissors, dental, single-use  치과 진료 등에 사용하는 일회용 수동식 동물의료용 가위

LA4600700  전동식의료용가위 [2]  Scissors, electrically-powered  동물 조직의 절단 및 절개 등에 사용하는 기구로서 동력을 제공하는 부분이 포함된 전동식 가위

동물의료용 큐렛 Curettes for veterinary use

LA4700100  재사용가능수동식의료용큐렛 [1]  Curette, manually-operated, reusable  동물 조직의 획득 및 제거 등에 사용하는 수동식 동물의료용 큐렛으로서 재사용이 가능하며 숟가락, 고리 형태 등을 포함함

LA4700200  일회용수동식의료용큐렛 [2]  Curette, manually-operated, single-use  동물 조직의 획득 및 제거 등에 사용하는 수동식 동물의료용 큐렛으로서 일회용으로 숟가락, 고리 형태 등을 포함함

LA4700300  재사용가능안과용큐렛 [1]  Curette, ophthalmic, reusable  눈과 주변조직의 획득 및 제거 등에 사용하는 수동식 동물의료용 큐렛으로서 재사용이 가능하며  숟가락, 고리 형태 등을 포함함

LA4700400  일회용안과용큐렛 [2]  Curette, ophthalmic, single-use  눈과 주변조직의 획득 및 제거 등에 사용하는 수동식 동물의료용 큐렛으로서 일회용이며 숟가락, 고리 형태 등을 포함함

LA4700500  재사용가능치과용큐렛 [1]  Dental curette, basic  치과 진료 등에 사용하는 수동식 동물의료용 큐렛으로서 재사용이 가능하며 숟가락, 고리 형태 등을 포함함

LA4700600  일회용치과용큐렛 [2]  Curette, dental, single-use  치과 진료 등에 사용하는 수동식 동물의료용 큐렛으로서 일회용이며 숟가락, 고리 형태 등을 포함함

LA4700700  전동식의료용큐렛 [2]  Curette, electrically-powered  동물 조직의 획득 및 제거 등에 사용하는 기구로서 동력을 제공하는 부분이 포함된 전동식 큐렛. 숟가락, 고리 형태 등을 포함함

LA4700800  전동식치과용큐렛 [2]  Curette, dental, electrically powered  치과 진료시 염증조직이나 이물질을 제거하는 기구로서 동력을 제공하는 부분이 포함된 전동식 큐렛. 숟가락, 고리 형태 등을 포함함

동물의료용 클램프 Clamp for veterinary use

LA4800100  재사용가능대동맥클램프 [1]  Clamp, aorta, reusable  외과수술시 대동맥의 일시적 을 목적으로 한 수술기구로서 인서터를 포함하기도 하며 재사용이 가능하며 대동맥문합클램프 및 대동맥류클램프 등을 포함함

LA4800200  일회용대동맥클램프 [2]  Clamp,  surgical, aorta, single-use  외과수술시 대동맥의 일시적 을 목적으로 한 수술기구로서 일회용이며 대동맥문합클램프 및 대동맥류클램프 등을 포함함

LA4800300  재사용가능동맥클램프 [1]  Clamp, artery, reusable  외과수술시 동맥의 일시적 을 목적으로 한 수술기구로서 재사용이 가능함

LA4800400  일회용동맥클램프 [2]  Clamp, surgical, artery, single use  외과수술시 동맥의 일시적 을 목적으로 한 수술기구로서 일회용임

LA4800500  재사용가능경동맥클램프 [1]  Clamp, carotid, reusable  외과수술시 경동맥의 일시적 을 목적으로 한 수술기구로서 재사용이 가능함

LA4800600  일회용경동맥클램프 [2]  Clamp, surgical, carotid, single use  외과수술시 경동맥의 일시적 을 목적으로 한 수술기구로서 일회용임

LA4800700  재사용가능혈관클램프 [1]  Clamp, vascular, reusable  외과수술시 그 밖의 혈관의 일시적 을 목적으로 한 수술기구로서 재사용이 가능하며 말초혈관 클램프 및 장골동맥클램프 등을 포함함

LA4800800  일회용혈관클램프 [2]  Clamp, surgical, vascular, single-use  외과수술시 그 밖의 혈관의 일시적 을 목적으로 한 수술기구로서 일회용이며 말초혈관 클램프 및 장골동맥클램프 등을 포함함

LA4800900  재사용가능기관지클램프 [1]  Clamp, bronchus, reusable  외과수술시 기관지를 압박하기 위한 수술기구로서 재사용이 가능함

LA4801000  일회용기관지클램프 [2]  Clamp, surgical, bronchus, single-use  외과수술시 기관지를 압박하기 위한 수술기구로서 일회용임

LA4801100  재사용가능치핵클램프 [1]  Clamp, haemorrhoidal, reusable  직장 등 수술시 사용하는 기구로서 재사용이 가능하며 끝부분이 뽀족하거나 톱니모양인 가위형태 등이 있음

LA4801200  일회용치핵클램프 [2]  Clamp, surgical, haemorrhoidal, single-use  직장 등 수술시 사용하는 기구로서 일회용이며 끝부분이 뽀족하거나 톱니모양인 가위형태 등이 있음

LA4801300  재사용가능직장클램프 [1]  Clamp, rectal, reusable  직장, 직장판 또는 항문관을 잡거나 연결, 압박 또는 지지하기 위해 사용하는 수술기구로서 재사용이 가능함

LA4801400  일회용직장클램프 [2]  Clamp, surgical, rectal, single-use  직장, 직장판 또는 항문관을 잡거나 연결, 압박 또는 지지하기 위해 사용하는 수술기구로서 일회용임

LA4801500  재사용가능장관클램프 [1]  Clamp, intestinal, reusable  소화관 수술시 장관을 잡거나 연결, 압박 또는 지지하기 위해 이용하는 수술기구로서 재사용이 가능함

LA4801600  일회용장관클램프 [2]  Clamp, surgical, intestinal, single-use  소화관 수술시 장관을 잡거나 연결, 압박 또는 지지하기 위해 이용하는 수술기구로서 일회용임

LA4801700  재사용가능안과용클램프 [1]  Clamp, ophthalmic, reusable  안과수술시 눈 또는 주변조직을 잡거나 연결, 압박 또는 지지하기 위해 이용하는 수술기구로서 재사용이 가능함

LA4801800  일회용안과용클램프 [2]  Clamp, surgical, ophthalmic, single-use  안과수술시 눈 또는 주변조직을 잡거나 연결, 압박 또는 지지하기 위해 이용하는 수술기구로서 일회용임

LA4801900  재사용가능요실금용클램프 [1]  Clamp, incontinence, reusable  요도를 압박하기 위한 수술기구로서 재사용이 가능하다. 늘릴수 있는 금속 재질이며 일부가 스폰지 형태의 고무로 코팅된 형태를 포함한다.

LA4802000  일회용요실금용클램프 [2]  Clamp, surgical, incontinence, single-use  요도를 압박하기 위한 수술기구로서 일회용이며 늘릴 수 있는 금속 재질이며 일부가 스폰지 형태의 고무로 코팅된 향태를 포함함

LA4802100  재사용가능머리뼈클램프 [1]  Clamp, skull, reusable  머리와 목을 특정위치로 고정하기 위해 머리뼈를 잡기 위한 기구로서 재사용이 가능하며 보통 뇌수술시 사용함

LA4802200  재사용가능음경클램프 [1]  Clamp, penile, reusable  외과수술시 음경을 잡거나 조작하기 위해 사용하는 수술기구로서 재사용이 가능함

LA4802300  일회용음경클램프 [2]  Penile clamp, single-use  외과수술시 음경을 잡거나 조작하기 위해 사용하는 수술기구로서 일회용임

LA4802400  재사용가능골클램프 [1]  Clamp, bone, reusable  외과수술시에 뼈를 잡거나 골절된 뼈조각의 근위부 또는 원위부의 접합이 용이하도록 근접시키는 데 사용하는 수술기구로서 재사용이 가능함

LA4802500  일회용골클램프 [2]  Clamp, surgical, bone, single-use  외과 수술시에 뼈를 잡거나 골절된 뼈조각의 근위부 또는 원위부의 접합이 용이하도록 근접시키는 데 사용하는 수술기구로서 일회용힘

LA4802600  재사용가능범용수동식클램프 [1]  Clamp, manually-operated, reusable  진료시 집게 및 조직 등을 고정하는 데 사용하는 그 밖의 기구로서 재사용 가능하며 튜브클램프를 포함함

LA4802700  일회용범용수동식클램프 [2]  Clamp, manually-operated, single-use  진료시 집게 및 조직 등을 고정하는 데 사용하는 그 밖의 기구로서 일회용이며 튜브클램프를 포함함

LA4802800  범용전동식의료용클램프 [2]  Clamp, electrically-powered  진료시 집게 및 조직 등을 고정하는 데 사용하는 그 밖의 기구로서 동력을 제공하는 부분이 포함되어 있음

동물의료용 겸자 Forceps for Veterinary use

LA4900100  재사용가능범용수동식의료용핀셋 [1]  Forceps, dressing, manually-operated, reusable  진료 시에 일반적으로 사용되는 핀셋으로 재사용이 가능함

LA4900200  일회용범용수동식의료용핀셋 [2]  Forceps, dressing, manually-operated, single-use  진료 시에 일반적으로 사용되는 핀셋으로 일회용임

LA4900300  전동식의료용핀셋 [2]  Forceps, dressing, electrically-powered  진료 시에 일반적으로 사용되는 기구로서 동력을 제공하는 부분이 포함된 전동식 핀셋

LA4900400  치과교합지용핀셋 [1]  Forceps, articulation paper  치과용 교합지를 지지하는 등에 사용하는 핀셋

LA4900500  치과치료용핀셋 [1]  Forceps, dental  치과에서 구강내에 사용되는 핀셋

LA4900600  재사용가능의료용겸자 [1]  Forceps, reusable  진료시 조직을 잡거나 조작, 압박 또는 결합하기 위해 일반적으로 사용하는 겸자로서 재사용이 가능함

LA4900700  일회용의료용겸자 [2]  Forceps, single-use  진료시 조직을 잡거나 조작, 압박 또는 결합하기 위해 일반적으로 사용하는 겸자로서 일회용임

LA4900800  전동식의료용겸자 [1]  Forceps, electrically-powered  진료시 조직을 잡거나 조작, 압박 또는 결합하기 위해 일반적으로 사용하는 수술용기구로서 동력을 제공하는 부분이 포함된 전동식 겸자

LA4901000  결석제거용겸자 [1]  Stone retrieval forceps  요로결석 또는 담낭결석을 제거하거나 조작하는 데 사용하는 기구로서 두개의 날이 두개의 손잡이에 붙어 있는 형태가 있음

LA4901100  골겸자 [1]  Forceps, bone  수술시 뼈를 잡거나 자르거나 부수는데 사용하는 기구로서 강한 칼날이나 톱니가 있음

LA4901200  안과용겸자 [1]  Ophthalmic forceps, tissue, reusable  안과영역에서 눈이나 눈의 주변조직을 잡는 등에 사용하는 기구로서  재사용 가능

LA4901300  발치용겸자 [1]  Tooth extraction forceps  치과에서 치아를 잡고 발치하는 수동식 기구

LA4901400  교정용겸자 [1]  Forceps, dental, orthodontic  치과 교정용 재료를 보호 유지하거나 금속편 또는 와이어를 굴곡 하기 위해 사용하는 기구로서 치아의 접착제를 제거하거나 치아와 교정용 재료를 분리하는 경우에도 사용

LA4901500  치근제거용겸자 [1]  Forceps, dental, root extraction  치과에서 미세한 치근을 제거하는 데 사용하는 기구

LA4901600  크라운제거용겸자 [1]  Forceps, dental, crown removal  치과에서 버를 이용하여 크라운을 절단한 후 치아와 크라운 사이 접착제를 분리시킴으로써 크라운을 완전히 제거하는 데 사용하는 기구

LA4901700  니들홀더 [1]  Needle holder  외과적 시술시 바늘을 고정하여 조직을 봉합하는 기구

동물의료용 톱 Saw for veterinary use

LA5000100   수동식의료용톱 [1]  Saw, surgical, manually-operated, flexible  조직 등을 절단하는 톱 형태의 수동식 기기

LA5000200   전동식의료용톱 [2]  Saw, surgical, electrically-powered  조직 등을 절단하는 톱 형태의 전동식 기기

LA5000300   수동식의료용석고절단기 [1]  Cast cutter, manually-operated  외과적 시술시 스프린트 및 석고 등을 절단하는 수동식 기기

LA5000400   전동식의료용석고절단기 [2]  Cast cutter, line-powered  외과적 시술시 스프린트 및 석고 등을 절단하는 전동식 기기

LA5000500   공압식의료용석고절단기[2]  Cast cutter, pneumatically-powered  외과적 시술시 스프린트 및 석고 등을 절단하는 공기압식 기기

LA5000600  치과용석고모형절단기 [1]  Cutter, dental, plaster model  치과에서 석고 모형 절단에 사용하는 기구

동물의료용 끌 Chisel for veterinary use

LA5100100   수동식의료용끌 [1]  Chisel, surgical, manually-operated  뼈 등의 단단한 조직을 절단하거나 조정하기 위해 사용하는 수동식 기구

LA5100200  전동식의료용끌 [2]  Chisel, surgical, electrically-powered  뼈 등의 단단한 조직을 절단하거나 조정하기 위해 사용하는 전동식 기구

LA5100300  수동식절골기 [1]  Gouge, surgical, manually-operated  뼈에 홈 및 구멍을 파기 위하여 사용하는 수동식 동물의료용 정

LA5100400  전동식절골기 [2]  Gouge, surgical, electrically-powered  뼈에 홈 및 구멍을 파기 위하여 사용하는 전동식 동물의료용 정

동물의료용 박리자 Raspatories for veterinary use

LA5200100  수동식의료용기자 [1]  Elevator, surgical, manually-operated  조직이나 골의 단면 또는 치근, 수술기구 등을 들어올리는 수동식 기구.  엘리베이터(Elevator), 골막 기자(Periosteum elevator), 리프터(Lifter) 등을 포함함

LA5200200  크라운제거용기자 [1]  Elevator, dental, crown removal  버를 사용하여 크라운을 절단한 후 치아와 크라운 사이 접착제를 분리시킴으로써 크라운을 완전히 제거하는 데 사용하는 기구

LA5200300  전동식의료용기자 [2]  Elevator, surgical, electrically-powered  조직이나 골의 단면 또는 치근, 수술기구 등을 들어올리는 전동식 기구.  엘리베이터(Elevator), 골막 기자(Periosteum elevator), 리프터(Lifter) 등을 포함함

LA5200400  치과용기자 [1]  Root elevator  치과 치료 시 발치를 위해 치아조직 또는 다른 해부학적 구조 등을 들어 올리는 데 이용하는 수술용 기기

LA5200500  수동식골막박리기 [1]  Dissector, periosteum, manually-operated  골막을 박리하는 수동식 기기

LA5200600  전동식골막박리기 [2]  Dissector, periosteum, electrically-powered  골막을 박리하는 전동식 기기

LA5200700  수동식의료용스트리퍼 [1]  Stripper, surgical, manually-operated  인대, 힘줄, 또는 혈관 등의 부분을 절제하는 데에 사용하는 수동식 수술 기기

LA5200800  전동식의료용스트리퍼 [2]  Stripper, surgical, electrically-powered  인대, 힘줄, 또는 혈관 등의 부분을 절제하는 데에 사용하는 전동식 수술 기기

LA5200900  수동식요도박리기 [1]  Dissector, urethra, manually-operated  협착된 요도를 절제하는 수동식 기구

LA5201000  전동식요도박리기 [2]  Dissector, urethra, electrically-powered  협착된 요도를 절제하는 전동식 기구

동물의료용 망치 Mallet for veterinary use

LA5300100  수동식의료용망치 [1]  Hammer, surgical, manually-operated  인공보철물, 핀, 나사, 판 또는 기구 등에 충격을 가하는 다양한 수술에 사용하는 망치 모양의 수동식 기구

LA5300200  전동식의료용망치 [2]  Hammer, surgical, electrically-powered  인공보철물, 핀, 나사, 판 또는 기구 등에 충격을 가하는 다양한 수술에 사용하는 망치 모양의 전동식 기구

동물의료용 줄 File for veterinary use

LA5400100  수동식의료용줄 [1]  Rasp, surgical, bone, manually-operated  진료시 조직을 연마하거나 절단하기 위하여 사용되는 수동식 줄

LA5400200  전동식의료용줄 [2]  Rasp, surgical, bone, electronically-operated  진료시 조직을 연마하거나 절단하기 위하여 사용되는 전동식 줄

LA5500300  치과근관치료용줄 [1]  File, pulp canal, endodontic  치과 진료 시 근관 치료에 사용되는 파일

동물의료용 레버 Lever for veterinary use

LA5500100  수동식의료용레버 [1]  Lever, surgical, bone, manually-operated  진료 시 조직을 열거나 벌리는 데에 사용하는 수동식 레버

LA5500200  전동식의료용레버 [2]  Lever, surgical, bone, electrically-powered  진료 시 조직을 열거나 벌리는 데에 사용하는 전동식 레버

동물의료용 올가미 Snare for veterinary use

LA5600100  수동식의료용올가미 [1]  Snare, surgical, bone, manually-operated  올가미 형태의 수동식 절제기로서 편도 절제기(tonsillectome) 등을 포함함

LA5600200  전동식의료용올가미 [2]  Snare, surgical, bone, electrically-powered  올가미 형태의 전동식 절제기로서 편도 절제기(tonsillectome) 등을 포함함

동물의료용 주사침 및 천자 침 Veterinary needle for syringe and puncture

LA5700100  비멸균주사침 [1]  Needle, aspiration/injection, reusable  동물에 동물용의약품 등을 주입하거나 체액을 흡인하는 데에 사용하는 비멸균 침으로서 사용 전에 멸균함

LA5700200  멸균주사침 [2]  Needle, aspiration/injection, single-use  동물에 동물용의약품 등을 주입하거나 체액을 흡인하는 데에 사용하는 멸균 침

LA5700300  재사용가능주사침 [1]  Needle, reusable  주사용 침으로서 재사용 가능

LA5700400  일회용주사침 [2]  Needle, single-use  주사용 침으로서 일회용임

LA5700500  헤파린사용동맥주사침 [3]  Needle, artery, heparin  동맥 주사용 침으로서 혈액응고억제를 위하여 헤파린을 포함함

LA5700600  재사용가능여과기부착침 [1]  Needle, filter, reusable  주사액을 여과하기 위한 여과기가 부착된 침으로서 재사용 가능

LA5700700  일회용여과기부착침 [2]  Needle, filter  주사액을 여과하기 위한 여과기가 부착된 침으로서 일회용임

LA5700800  안과용침 [2]  Needle, ophthalmic, single-use  안과영역의 시술 시 약액을 주입하거나 액을 흡입하기 위하여 사용하는 침으로서 일회용임

LA5700900  치과용주사침 [2]  Dental syringe needle, single-use  치과에서 국소마취약 주사 등에 사용하는 주사침

LA5701000  마취척수용침 [4]  Anaesthesia needle, spinal, single-use  마취약이나 진통약을 거미막하강에 투여하기 위하여 사용하는 침으로서 일반적으로 일회용이며,  선단에 스프링을 갖추고 있음

LA5701100  경막외투여용침 [4]  Epidural needle  마취약이나 진통약을 경막외강에 투여하는 등에 사용하는 침

LA5701200  재사용가능봉합침 [1]  Needle, suture, general-purpose  봉합사 등으로 조직을 봉합하는 데에 사용하는 비멸균 침으로서 사용전에 멸균함

LA5701300  일회용봉합침 [2]  Needle, suture, single-use  봉합사 등으로 조직을 봉합하는 데에 사용하는 침으로서 일회용임

LA5701400  안과용봉합침 [1]  Ophthalmic suturing needle  안과영역 시술 시의 조직 봉합용 재사용 가능 침

LA5701500  동맥류봉합침 [1]  Aneurysm suturing needle  동맥류 봉합에 사용하는 재사용 가능 침

LA5701600  재사용가능채혈침 [1]  Needle, blood collecting, reusable  채혈을 목적의 비멸균 침으로 멸균한 후 사용함

LA5701700  일회용채혈침 [2]  Blood collection needle, single-use  채혈을 목적으로 사용하는 일회용 멸균 침

LA5701800  재사용가능천자침 [1]  Needle, puncture, reusable  피부나 조직에 가는 침을 삽입하여 치료할 목적으로 사용하는 비멸균 침으로서 사용 전에 멸균함

LA5701900  일회용천자침 [2]  Needle, puncture, single-use  피부나 조직에 가는 침을 삽입하여 치료할 목적으로 사용하는 침으로서 일회용임

LA5702000  일회용마취용천자침 [3]  Needle, puncture, anaesthesia, single-use  경피적으로 신경 블록하기 위하여 사용하는 침으로서 관은 절연가공을 하며 전극과 접속하는 단자를 갖는 일회용 침

LA5702100  재사용가능요추천자도구한벌 [1]  Needle kit, lumbar puncture, reusable  척수액을 채취하기 위하여 요추를 천자하는 침 및 수집용 튜브 등이 포함된 도구 한벌로서 재사용이 가능함

LA5702200  일회용요추천자도구한벌 [2]  Needle kit, lumbar puncture, single-use  척수액을 채취하기 위하여 요추를 천자하는 데 필요한 천자침 및 수집용 튜브 등이 포함된 도구 한벌로서 일회용임

LA5702300  재사용가능요추천자침 [1]  Needle, lumbar puncture, reusable  요추를 천자하는 데 필요한  천자침으로서 재사용이 가능하며 탐침이 포함되어 있음

LA5702400  일회용요추천자침 [2]  Lumbar puncture needle, single-use  요추를 천자하는 데 필요한  천자침으로서 일회용으로 탐침이 포함되어 있음

LA5702500  재사용가능흉막복막침 [1]  Needle, pneumoperitoneal, reusable  복막강에 가스를 주입하거나 제거하기 위해서 사용하는 침으로서 재사용이 가능함

LA5702600  일회용흉막복막침 [2]  Pneumoperitoneal needle, spring-loaded, single-use  복막강에 가스를 주입하거나 제거하기 위해서 사용하는 침으로서 일회용임

LA5702700  일회용양수천자도구한벌 [2]  Trocar, amniotic, single-use  양수를 채취하기 위하여 사용하는 도구 한벌

LA5702800  재사용가능투관침 [1]  Trocar  케뉼라 등에 달린 침으로 사용 전에 멸균함

LA5702900  일회용투관침 [2]  Trocar, sterilized, single-use  케뉼라 등에 달린 멸균침으로 일회용임

LA5703000  재사용가능생검침 [1]  Biopsy needle, general-purpose, reusable  환축 조직을 생체 검사하려고 사용하는 침으로 재사용 가능함

LA5703100  일회용생검침 [2]  Biopsy needle, general-purpose, single-use  환축 조직생체 검사에 사용하는 일회용 침

LA5703200  골수생검도구한벌 [2]  Biopsy procedure kit, bone marrow  골수생검하여 조직표본을 흡인하기 위해 사용되는 일회용 생검침 및 기구를 모은 도구 한벌

LA5703300  신장생검도구한벌 [2]  Biopsy kit, kidney  신장 조직을 채취하기 위하여 필요한 도구 한벌

LA5703400  폐생검도구한벌 [2]  Biopsy procedure kit, lung  폐 조직 표본을 흡인 채취하기  위하여 필요한 도구 한벌

LA5703500  뇌생검도구한벌 [2]  Biopsy procedure kit, brain  뇌 조직을 채취하기 위하여 필요한 도구 한벌

LA5703600  재사용가능수동랜싯 [1]  Lancet, manually-operated, reusable  채혈 등을 목적으로 사용하는 작은창 구조의 수동식 침으로 손잡이가 있으며 멸균후 사용함

LA5703700  일회용수동랜싯 [2]  Lancet, manually-operated, single-use  채혈 등을 목적으로 사용하는 작은창 구조의 수동식 침으로 손잡이가 있으며 일회용임

LA5703800  재사용가능자동랜싯 [1]  Lancet, automatic, reusable  채혈 등을 목적으로 사용하는 펜형태의 기구

LA5703900  일회용자동랜싯 [2]  Lancet, automatic, single-use  채혈 등을 목적으로 사용하는 일회용 자동형 기구

동물의료용 주사기  Syringes for veterinary use

LA5800100  일회용주사기 [2]  Injector, medication/vaccine, syringe  동물용의약품 등을 동물에 주입하는 데에 사용하는 플라스틱 멸균 주사기

LA5800200  유리주사기 [2]  Injector, medication/vaccine, hyaline  동물용의약품 등을 동물에 주입하는 데에 사용하는 유리제 주사기

LA5800300  금속주사기 [2]  Injector, medication/vaccine, metal  동물용의약품 등을 동물에 주입하는 데에 사용하는 금속제 주사기

LA5800400  분사식주사기 [2]  Injector, medication/vaccine, needleless, gas-powered  액체의 약액을 가스, 스프링, 공압 등으로 미세하게 뿜어내어 피부를 통과시켜 주사하는 기구

LA5800500  카트리지형주사기 [2]  Syringe, hypodermic, cartridge  금속으로 된 몸체 내에 일회용 주사액을 삽입하여 마취액 등을 주입하는 데에 사용하는 기구

LA5800600  세정용주사기 [1]  Irrigation syringe  피스톤식, 공 모양으로 생긴 것이 있으며 약액통이 붙어있는 것, 분리할 수 있는 것 등이 있다. 동물의 체강이나 상처에 약액을 주입하고 뽑아내는 데에 사용함

LA5800700  치과용주사기 [1]  Dental syringe  인상재의 주입이나 생리 식염수의 점적 등을 목적으로 사용하는 주사기

LA5800800  필터주사기 [2]  Syringe, filter  주사액을 여과하여 동물에 주입할 목적으로 사용되는 멸균주사기로 일회용이다.

LA5800900  연속주사기 [2]  Injector, medication/vaccine, continuous 액체의 약액을 연속적으로 주입하는 데에 사용하는 기구로 수동식연속주사기, 전동식연속주사기 등을 포함

동물의료용 천자기, 천착기 및 천공기 Puncturing, abrasion, perforating instrument for  veterinary use

LA5900100  수동식재사용가능의료용천자기 [1]  Puncture instrument, surgical, manually-operated, reusable  생체 조직 등을 천자하는 수동식 기기로 재사용 가능이다. 송곳(drill), 리머(reamer) 등이 있으며 뼈에 보형물을 삽입하기 위하여 천자된 부위를 확대하는 데에 사용하는 기기를 포함함

LA5900200  수동식일회용의료용천자기 [2]  Puncture instrument, surgical, manually-operated, single use  생체 조직 등을 천자하는 수동식 기기로 일회용이다. 송곳(drill), 리머(reamer) 등이 있으며 뼈에 보형물을 삽입하기 위하여 천자된 부위를 확대하는 데에 사용하는 기기를 포함함

LA5900300 전동식의료용천자기 [2]  Puncture instrument, surgical, manual, electrically-powered  생체 조직 등을 천자하는 전동식 기기. 송곳(drill), 리머(reamer) 등이 있으며 뼈에 보형물을 삽입하기 위하여 천자된 부위를 확대하는 데에 사용하는 기기를 포함함

LA5900400  수동식재사용의료용천공기 [1]  Trephine instrument, manually-operated, reusable  조직 또는 뼈에 천공하기 위해 사용하는 수동식 기기로 재사용 가능함

LA5900500  수동식일회용의료용천공기 [2]  Trephine instrument, manually-operated, single-use  조직 또는 뼈에 천공하기 위해 사용하는 수동식 기기로 일회용임

LA5900600  전동식의료용천공기 [2]  Trephine system, electrically-powered  조직 또는 뼈에 천공하기 위해 사용하는 전동식 기기

LA5900700  수동식재사용가능의료용핸드피스 [1]  Surgical drill handpiece, manual  환축 조직을 천자, 천공, 절삭하는 기구에 연결되는 수동식 손잡이 기구로서 재사용 가능

LA5900800  수동식일회용의료용핸드피스 [2]  Drill handpiece, surgical, manually-operated, single-use  환축 조직을 천자, 천공, 절삭하는 기구에 연결되는 수동식 손잡이 기구로서 일회용임

LA5900900  전동식의료용핸드피스 [2]  Drill handpiece, surgical, electrically-powered  환축 조직을 천자, 천공, 절삭하는 기구에 회전력을 전달하거나, 물, 동물용의약품 등을 내뿜거나, 배출하는 전동식 기구

LA5901000  전동식치과용핸드피스 [2]  Dental drill system handpiece, line-powered  치아를 삭제 등 하기 위하여 전기모터 등 전동으로 구동하는 핸드피스

LA5901100 공기압축식치과용핸드피스 [2]  Dental drill system handpiece, pneumatically-powered  치아를 삭제 등 하기 위하여 공기압으로 구동하는 핸드피스

LA5901200  치과외과용핸드피스 [2]  Drill handpiece, dental, surgical  치과 치료 시 축체 조직을 절삭하는 데 사용되는 기타 핸드피스

LA5901300  치과기공용핸드피스 [1]  Drill handpiece, dental laboratory  기공용 엔진에 부착하여 사용하는 핸드피스

LA5901400  수동식의료용치석제거기 [1]  Dental scaler, manual, reusable  치아의 치석 등을 제거할 목적으로 사용하는 수동식 기기

LA5901500  전동식의료용치석제거기 [2]  Dental scaler, rotary  치아의 치석 등을 제거할 목적으로 사용하는 전동식 기기

LA5901600  치과용초음파치석제거기 [2]  Ultrasonic dental scaling system  초음파를 이용하여 치석을 제거하는 전동식 기기

LA5901700  치과치석제거기용팁 [1]  Scaler system tip, ultrasonic  치과용 치석제거기에 사용하는 팁

LA5901800  의료용절삭기구 [1]  Abrasive device   천자기, 천공기 및 핸드피스 등에 사용하는 절삭용 버(burr), 절삭용 디스크, 광택용 휠, 스트립 등의 기구. 레이저, 수술기용 디스크를 포함한다

LA5901900  치과연마용브러쉬 [1]  Teeth cleaning brush, dental-professional  회전운동을 이용하여 청소하는 브러쉬

LA5902000  치과연마용휠 [1]  Dental abrasive disk  회전운동을 이용하여 연마하는 휠

LA5902100  치과연삭용스트립 [1]  Dental abrasive strip  치과용 연삭 입자가 코팅된 스트립. 치아 또는 수복물 표면의 수정에 사용한다.

LA5902200  치과용회전연마기 [1]  Dental abrasive device  회전운동을 이용하여 연마하는 기기

LA5902300  치마컵 [1]  Prophylaxis cup  치과에서 연마재를 적용하기 위해서 사용하는 고무제 기구

LA5902400  각막절삭기 [3]  Corneal bur system, line-powered  각막의 혼탁 부분을 제거하기 위하여 사용하는 전동식 기구로서 모터와 드릴 등이 있음

LA5902500  공압분사연삭기 [2]  Blast, air powered  공기압으로 작은 입자를 분사하여 치아 표면, 피부 등을 갈아내거나 벗기거나 흠집을 내는 기구. 도포하는 기구를 포함함

LA5902600  치과용공압분사연삭기 [2]  Blast, dental, air powered  공기압으로 작은 입자를 분사하여 치아표면을 갈아내거나 벗기거나 흠집을 내는 기구

LA5902700  의료용삭피장치 [3]  Brush, dermabrasion, powered  연마에 의해 피부 표면을 제거하는데 사용하는 기구.  피부의 불순물 등을 제거하는 데 사용됨

동물의료용 개창 또는 개공 기구  Wound retractors and speculums for veterinary use

LA6000100  수동식의료용개창기구 [1]  Retractor, surgical, manually-operated  후크(hooks), 리트랙터(retractors), 분리기(separators), 유지기(retainers) 등과 같이 환부를 벌리는 데에 사용하는 수동식 기기

LA6000200  전동식의료용개창기구 [2]  Retractor, surgical, electrically-powered  후크(hooks), 리트랙터(retractors), 분리기(separators), 유지기(retainers) 등과 같이 환부를 벌리는 데에 사용하는 기구

LA6000300  의료용개공기구 [1]  Speculums  환축의 개구 부위를 관찰 등을 하기 위하여 벌려주는 그 밖의 기구

LA6000400  구강개구기 [1]  Mouth gag  구강을 관찰 등 하기 위하여 벌려주는 기구

LA6000500  개구유지기 [1]  mouth prop  발치 시 악관절 외상을 줄이도록 환축의 구강이 오픈된 상태를 유지시킬 때 사용하는 기구

LA6000600  개안기 [1]  eye specula  눈을 관찰 등 하기 위하여 벌려주는 기구

LA6000700  이경 [1]  ear specula  귀를 관찰 등 하기 위하여 벌려주는 기구

LA6000800  비경 [1]  nasal specula  코를 관찰 등 하기 위하여 벌려주는 기구

LA6000900  질경 [1]  Speculum, vaginal,  질을 관찰 등 하기 위하여 벌려주는 기구

LA6001000  직장개구기 [1]  Rectal specula  직장을 관찰 등 하기 위하여 벌려주는 기구

LA6001100  자궁개구기 [1]  endocervical specula  자궁을 관찰 등 하기 위하여 벌려주는 기구

동물의료용 취관 및 체액 유도관 Tube and catheter for veterinary use

LA6100000  회장루용튜브·카테터 [1]  Catheter, rectal, continent ileostomy  회장루 조성술(외과적으로 복벽에 누공을 만들어 그곳에 회장의 개구부를 만드는 것)을 할 때 사용하는 유연한 관(튜브) 모양의 기구로서 배액을 위해 사용하며 수술 후 배액을 위해 수시로 삽입하기도 함

LA6100100  단기사용위장용튜브·카테터 [2]  Catheter, Gastrointestinal  단기적 사용을 목적으로 동물에게 비경구를 통하여 흡인 또는 영양공급을 하기 위해서 사용되는 튜브·카테터. 영양백, 주입기 등을 포함하기도 함

LA6100200  단기사용식도정맥류용튜브 [2]  Irrigation catheter, short-term use  단기적 사용을 목적으로, 출혈성 정맥류를 하기 위해 사용하는 튜브

LA6100300  단기사용위장용급식튜브 [2]  Enteral feeding tube, short-term use   단기적 사용을 목적으로 영양을 공급하기 위해 위, 십이지장 또는 공장에 외과적으로 삽입하는 튜브

LA6100400  식도용풍선카테터 [2]  Oesophageal balloon catheter  식도의 진단 또는 치료적 처치를 위해서 사용하는 팽창성 풍선이 달린  카테터

LA6100500  식도정맥류경화요법용내시경고정용풍선카테터 [2]  Oesophageal balloon catheter  식도정맥류 경화요법에서 내시경을 식도내에 고정하기 위해 사용하는 풍선이 달린 카테터

LA6100600  식도정맥류경화요법용카테터 [2]  Catheter, oesophagealpile, hemostasis  식도정맥류 경화요법에서 천자부위를 하기 위해 사용하는 풍선이 달린 카테터

LA6100700  위내배설용튜브 [2]  Stoma drainage catheter  경구로 위의 내용물을 제거하기 위해 이용하는 튜브

LA6100800  위내식욕억제용풍선 [2]  Gastric appetite-suppressing balloon  위에 삽입시키고 확장하여 식욕을 억제하기 위해 사용하는 풍선

LA6100900  위장세정용튜브·카테터 [2]  Gastrointestinal cleansing tube and catheter  위장을 세정하기 위하여 사용되는 튜브·카테터

LA6101000  하부위장관조영용카테터 [2]  Catheter, hypogastrointestinal  하부 위장관의 조영을 위하여 조영제를 삽입하기 위한 카테터

LA6101100  관감압용튜브 [2]  Tube, intestinal decompression  장관 폐색시 발생할 우려가 있는 압력을 감소시키기 위해서 사용하는 감압용 튜브

LA6101200  장관용풍선카테터 [2]  Tube, intestinal, balloon  십이지장 이하의 소화관  협착부를 확장하기 위하여 사용하는 카테터

LA6101300  상부소화관용풍선카테터 [2]  Catheter, supraenteral  식도, 분문부, 유문부 등 상부소화관의 협착부를 확장하기 위하여 사용하는 카테터

LA6101400  장기사용위장관용튜브·카테터 [3]  Catheter, gastrointestinal, long-term use  장기적 사용을 목적으로 환축에게 비경구를 통하여 흡인 또는 영양공급을 하기 위해서 사용되는 튜브·카테터. 영양백, 주입기 등을 포함하기도 함

LA6101500  장기사용식도정맥류용튜브 [3]  Catheter, esophagealpile, hemostasis, long-term use  장기적 사용을 목적으로 출혈성 정맥류를 하기 위해 사용하는 튜브

LA6101600  장기사용위장관용급식튜브 [3]  Tube, gastrointestinal  장기적 사용을 목적으로 영양을 공급하기 위해 위, 십이지장 또는 공장에 외과적으로 삽입하는 튜브

LA6101700  직장용튜브·카테터 [2]  Tube, rectal  진단 또는 치료를 위하여 직장에 삽입하는 튜브·카테터로서 일회용임

LA6101800  압력측정풍선카테터 [2]  Catheter, monometric  각 내장의 압력을 측정하기 위하여 사용하는 풍선이 달린 카테터

LA6101900  단기사용기관·기관지용튜브·카테터 [2]  Catheter, bronchus, short-term use  단기적 사용을 목적으로 기도를 확보하기 위하여 기관 절개 또는 비강, 구강을 통하여 삽입되는 튜브·카테터

LA6102000  단기사용환기용기관용튜브 [2]  Catheter, ventilatory, short-term use  단기적 사용을 목적으로 기도의 확보, 흡입 마취약 투여 등 환기를 위해서 구강 또는 비강을 통하여 기관내에 삽입하는 튜브. 후두마스크 일체형도 있음

LA6102100  장기사용기관·기관지용튜브·카테터 [3]  Catheter, bronchus, long-term use  장기적 사용을 목적으로 기도를 확보하기 위하여 기관 절개 또는 비강, 구강을 통하여 삽입하는 튜브·카테터

LA6102200  장기사용환기용기관용튜브 [3]  Catheter, ventilatory, long-term use  장기적 사용을 목적으로 기도의 확보, 흡입 마취약 투여 등 환기를 위해서 구강 또는 비강을 통하여 기관내에 삽입하는 튜브. 후두마스크 일체형도 있음

LA6102300  기관지용풍선카테터 [2]  Catheter, balloon  기관지에 삽입하기 위한 풍선이 달린 카테터

LA6102400  일회사용기관절개튜브 [2]  Catheter, bronchotomy, single-use  기도의 확보를 위해서 기관을 절개한 후 인공개구부에 삽입하는 튜브로서 일회용임

LA6102500  재사용가능기관절개튜브 [2]  Catheter, bronchotomy, reusable  기도의 확보를 위해서 기관을 절개한 후 인공개구부에 삽입하는 튜브로서 재사용이 가능함

LA6102600  단기사용담관용튜브·카테터 [2]  Catheter, bileduct, short-term use  단기적 사용을 목적으로 담관에 약액 등을 주입하거나 배액, 담석 제거, 협착 방지 및 담관 조영 등을 위하여 사용하는 튜브·카테터

LA6102700  담관용압측정용카테터 [2]  Catheter, bileduct, manometric  담관 계통의 압력을 측정하기 위한 카테터

LA6102800  담관조영용카테터 [2]  Cholangiopancreatography catheter, single-use  담낭, 담관, 췌관 등에 조영제를 주입하기 위하여 사용하는 카테터

LA6102900  담관확장용튜브·카테터 [2]  Catheter, bileduct, dilator  담관의 협착부위를 확장하기 위해서 사용하는 튜브·카테터

LA6103000  장기사용담관용튜브.카테터 [3]  Cathter, bileduct, long-term use  장기적 사용을 목적으로 담관에 약액 등을 주입하거나 배액, 담석 제거, 협착 방지 및 담관 조영 등을 위하여 사용하는 튜브·카테터

LA6103100  담관결석제거용풍선카테터 [2]  Cathter, bileduct, balloon  결석을 제거하기 위해 내시경과 함께 또는 단독으로 사용하는 풍선이 달린 카테터

LA6103200  비뇨기과용치골상부튜브·카테터 [2]  Suprapubic catheter/drain  투관침과 캐뉼러를 사용하여 복벽을 통하여 삽입하는 유연한 튜브 모양의 튜브·카테터. 요로에 연결하고 약물 주입, 배액을 한다. 치골 상부용 카테터 및 튜브, 말레코(Malecot) 카테터, 치골 상부 배액 카테터, 치골 상부 캐뉼러 등이 있음

LA6103300  비뇨기과용경피카테터 [2]  Catheter, urological, transdermal  경피적 또는 경내시경적으로 요로를 확장하기 위하여 사용하는 카테터

LA6103400  비뇨기과용치골상부튜브·카테터 [2]  Suprapubic catheter/drain  투관침과 캐뉼러를 사용하여 복벽을 통하여 삽입하는 유연한 튜브 모양의 튜브·카테터. 요로에 연결하고 약물 주입, 배액을 하며, 치골 상부용 카테터 및 튜브, 말레코(Malecot) 카테터, 치골 상부 배액 카테터, 치골 상부 캐뉼러 등이 있음

LA6103500  요관결석제거용튜브·카테터 [2]  Catheter, lithotomy  요관내 결석을 제거하기 위하여 사용하는 튜브·카테터로서 결석을 포착하기 위한 철선 구조물이 있음

LA6103600  요관용카테터 [2]  Ureteral catheter  요관에 약물을 통과시키는 등 진료에 사용되는 카테터

LA6103700  비뇨기용항생제코팅카테터 [3]  Urinary drug-eluting catheter  요로에 사용되는 카테터로서 요로감염을 방지하기 위하여 항생물질이 코팅되어 있음

LA6103800  요로내압측정용카테터 [2]  ureter internal pressure measuring catheter   요관, 방광 또는 요도의 내압을 측정하기 위하여 요도로 삽입하는 카테터

LA6103900  요도조영용카테터 [2]  Catheter, urological, urethrographic, female  암컷의 요도에 조영제나 금속제 고리를 주입하거나 삽입하는 카테터

LA6104000  산소투여용튜브·카테터 [1]  Oxygen tube and catheter  산소를 경비강 통하여 투여하기 위하여 사용하는 튜브·카테터

LA6104100  흡인취관 [1]  Disposable sucker   상처부위를 진공 흡인하는 데 사용하는 취관

LA6104200  흡인용튜브·카테터 [1]  Catheter, evacuator  재주입을 목적으로 하지 않고 액상 또는 반고체의 물질을 흡인하는 튜브·카테터

LA6104300 심폐수술용혈관튜브·카테터 [4]  Catheter, cannula and tubing, vascular, cardiopulmonary  심폐 수술 시 혈관에 삽입되는 캐뉼러, 관상 동맥의 관류, 산소 공급기에 연결하는 카테터와 캐뉼러, 기타 우회로 기기의 부속품을 포함한다

LA6104400  헤파린사용심폐수술용혈관튜브·카테터 [4]  Catheter, cardiopulmonary, heparin  헤파린이 사용되어진 심폐수술용 혈관튜브·카테터

LA6104500  폐동맥카테터 [4]  Catheter, pulmonary artery  폐동맥의 압력을 측정하거나 조영하기 위해서 사용하는 확장풍선이 달린 기구

LA6104600  개심술용튜브·카테터 [4]  Catheter, cardiac  심장 수술 시 혈액 등을 공급하는 기구. 관상 동맥 관류용 등에 사용되며 체외 순환용을 포함함

LA6104700  헤파린사용개심술용튜브·카테터 [4]  Catheter, cardiac, heparin  헤파린이 사용되어진 개심술용 튜브·카테터

LA6104800  심실용심장카테터 [4]  Catheter, cardiac, venticular  심장의 심실에 삽입하기 용이하도록 설계된 카테터

LA6104900  심장순환기용풍선카테터 [4]  Cardiac catheter, balloon, pacing electrode  전극을 장착되어 있는 풍선부착 카테터로서 전극을 심장에 삽입하여 심박수를 조정함

LA6105000  헤파린사용심장순환기용풍선카테터 [4]  Catheter, cardiac, balloon, heparin  헤파린이 사용된 심장순환기용 풍선카테터

LA6105100  혈관내튜브·카테터 [2]  Intravascular catheter, short-term  동물의 혈관에 단기간 (30일 이내) 삽입하여 혈액 채취, 혈압 감시, 약물 주입에 사용되는 튜브 모양의 튜브·카테터

LA6105200  유로키나제사용혈관내튜브·카테터 [3]  Catheter, intravascular, general-purpose, urokinase  유로키나제가 사용된 혈관내튜브·카테터

LA6105300  헤파린사용혈관내튜브.카테터 [3]  Catheter, intravascular, general-purpose, heparin  헤파린이 사용된 혈관내튜브·카테터

LA6105400  가이딩용혈관내카테터 [2]  Intravascular guiding catheter  경피적으로 동맥 형성을 위하여 풍선카테터나 가이드와이어를 삽입하는 카테터

LA6105500  혈관조영용카테터 [2]  Catheter, intravascular, angiography  혈관을 조영하기 위하여 조영제를 주입하기 위하여 사용하는 카테터

LA6105600  의약품투여혈관조영용카테터 [3]  Catheter, intravascular, angiography, drug administration  동물용의약품을 투여를 목적으로 사용하는 혈관조영용 카테터

LA6105700  헤파린사용의약품투여혈관조영용카테터 [4]  Catheter, intravascular, angiography, heparin  헤파린을 사용한 동물용의약품 투여 혈관조영용 카테터

LA6105800  비중심순환계동맥카테터 [2]  Catheter, arterial, non-central circulation  비중심순환계 동맥을 통하여 주입흡인을 위하여 사용하는 카테터로서 동맥의 혈압을 연속적으로 측정하기 위하여 통상 오실로스코프와 연결되어 있음

LA6105900  중심순환계동맥카테터 [4]  Catheter, arterial  중심순환계 동맥을 통하여 주입흡인을 위하여 사용하는 카테터로서 동맥의 혈압을 연속적으로 측정하기 위하여 통상 오실로스코프와 연결되어 있음

LA6106000  헤파린사용중심순환계동맥카테터 [4]  Catheter, arterial, central circulation, heparin  헤파린을 사용한 중심순환계 동맥카테터

LA6106100  비중심순환계동맥마이크로플로우용카테터 [2]  Catheter, arterial, non-central circulation, microflow  비중심순환계 동맥의 혈류와 압력을 보다 정확하게 측정하기 위하여 사용하는 카테터

LA6106200  중심순환계동맥마이크로플로우용카테터 [4]  Arterial blood pressure catheter  중심순환계 동맥의 혈류와 압력을 보다 정확하게 측정하기 위하여 사용하는 카테터

LA6106300  비중심순환계트랜스듀서부착카테터 [2]  Transducer, pressure, catheter tip, non-central circulation  비중심순환계 혈관내에 삽입되어 압력의 변화를 모니터에 송신하기 위해서 사용되는 카테터

LA6106400  중심순환계트랜스듀서부착카테터 [4]  Transducer, pressure, catheter tip, central circulation  중심순환계 혈관 내에 삽입되어 압력의 변화를 모니터에 송신하기 위해서 사용되는 카테터

LA6106500  헤파린사용중심순환계트랜스듀서부착카테터 [4]  Transducer, pressure, catheter tip, central circulation, heparin  헤파린을 사용한 중심순환계 트란스듀서 부착 카테터

LA6106600 비중심순환계색전제거용카테터 [2]  Catheter, intravascular, embolectomy/thrombectomy, non- central circulation  비중심순환계에서의 색전을 제거하기 위해서 사용되는 카테터

LA6106700  중심순환계색전제거용카테터 [4]  Catheter, intravascular, embolectomy/thrombectomy, central circulation  중심순환계에서의 색전을 제거하기 위해서 사용되는 카테터

LA6106800 풍선확장식혈관성형술용카테터 [4]  Angioplasty catheter, balloon dilatation, non-coronary  협착성 동맥을 확장하기 위하여 사용하는 풍선이 달린 카테터

LA6106900  레이저식혈관성형술용카테터 [4]  Angioplasty catheter, laser  완전히 폐색한 혈관내를 레이저로 직접 절제하기 위해서 사용하는 광파이버가 포함된 카테터

LA6107000  풍선확장식밸브형성술용카테터 [4]  Cardiac catheter, balloon, valvuloplasty  심장밸브의 성형외과술 또는 회복수술에 사용하는 풍선이 달린 카테터

LA6107100 풍선확장식관상동맥관류형혈관형성술용카테터 [4]  Angioplasty catheter, balloon dilatation, coronary, perfusing  협착성 관상동맥을 확장시키기 위해서 사용하는 풍선이 달린 카테터

LA6107200  스네어용카테터 [2]  Catheter snare  혈관 등에 삽입하여 이물질을 제거하기 위해서 사용하는 카테터

LA6107300  중심순환계혈관처치용튜브카테터 [4]  Catheter, thrombectomy  중심순환계의 혈전제거나 혈관확장 등에 사용하는 튜브·카테터로서 임파관에 사용하기도 한다.

LA6107400  비중심순환계혈관내초음파카테터 [3]  Peripheral vasculature catheter  초음파를 이용하여 비중심순환계 혈관내를 진단하는 카테터로서 초음파 프로브가 포함되어 있음

LA6107500  중심순환계혈관내초음파카테터 [4]  vasculature catheter  초음파를 이용하여 중심순환계 혈관내를 진단하는 카테터로서 초음파 프로브가 포함되어 있음

LA6107600  관상동맥관통용카테터 [4]  Catheter, coronary arterial  관상동맥 폐색 등 협착부위의 경피적성형술을 하기 위해서 사용되는 카테터

LA6107700  마이크로카테터 [3]  Catheter, micro  1-2mm의 혈관의 조영이나 색전요법 등에 사용하는 카테터

LA6107800  광파이버옥시미트리용카테터 [4]  Oximeter catheter, fibreoptic, single-use  혈액의 산소포화도를 측정하기 위하여 산소포화도 측정기와 함께 사용하는 광파이버가 내장된 카테터

LA6107900  헤파린사용광파이버옥시미트리용카테터 [4]  Catheter, oximetry, fibreoptic, heparin  혈액의 산소포화도를 측정하기 위하여 산소포화도 측정기와 함께 사용하는 광파이버가 내장된 헤파린 사용 카테터

LA6108000  비중심순환계폐색술용혈관내카테터 [2]  Catheter, intravascular, occluding, non-central circulation  비중심순환계 혈관의 폐색에 사용하는 카테터로서 확장 풍선이 선단에 붙어 있거나 분리될 수 있음

LA6108100  중심순환계폐색술용혈관내카테터 [4]  Catheter, intravascular, occluding, central circulation  중심순환계 혈관의 폐색에 사용하는 카테터로서 확장 풍선이 선단에 붙어 있거나 분리될 수 있음

LA6108200  벌룬확장식가열형혈관성형술용카테터 [4]  Angioplasty catheter, balloon dilatation, coronary, heated  관상동맥 성형부위에 열에너지를 공급하기 위해서 사용되는 팽창성 풍선이 달린 카테터

LA6108300  일회용벌룬펌핑용카테터 [4]  Circulatory assist system, intra-aortic balloon  보조순환장치 벌룬펌프용 카테터, 심장의 보조순환시에 동맥에 유치하여 사용하는 벌룬부착 카테터로서 일회용임

LA6108400  말초혈관용혈관내카테터 [2]  Peripheral vasculature catheter, infusion  말초혈관계에 경피적으로 삽입하는 카테터

LA6108500  박리용순환기카테터 [4]  Cardiac catheter, ablative  심장영역을 외과적으로 박리(ablation)하거나 부분적으로 변화시키기 위해 설계된 전동식의 유연한 튜브모양의 카테터

LA6108600  산소포화도측정기용풍선부착카테터 [4]  Catheter, oximetry, fibreoptic, balloon  우심 또는 폐동맥의 산소포화도를 광파이버로 감시하는 팽창성 풍선이 달린 카테터

LA6108700  헤파린사용산소포화도측정기용풍선부착카테터 [4]  Catheter, oximetry, fibreoptic, balloon, heparin  우심 또는 폐동맥의 산소포화도를 광파이버로 감시하는 팽창성 풍선이 달린 헤파린 사용 카테터

LA6108800  관동맥용주입용카테터 [4]  Coronary artery infusion catheter  관동맥에 동물용의의약품(헤파린 등)을 국소적으로 주입하기 위해 사용하는 카테터

LA6108900  뇌내관류용카테터 [4]  Cerebral perfusion catheter  뇌내 관류에 사용되는 카테터

LA6109000 법용카테터캐뉼러 [2]  Cannula, general-purpose  혈관이나 체강에 범용적으로 삽입하는 캐뉼러. 커넥터 또는 튜브에 연결되도록 비교적 단단한 부분이 있음

LA6109100  동맥캐뉼러 [2]  Cardiopulmonary bypass cannula, arterial return  동맥에 삽입하는 일회용 캐뉼러

LA6109200  헤파린사용동맥캐뉼러 [3]  Cannula, arterial, heparin  동맥에 삽입하는 헤파린 사용 일회용 캐뉼러

LA6109300  관상동맥캐뉼러 [4]  Coronary artery cannula  관상동맥에 삽입하는 일회용  캐뉼러

LA6109400  헤파린사용관상동맥캐뉼러 [4]  Cannula, coronary artery, hepain  관상동맥에 삽입하는 헤파린 사용 일회용 캐뉼러

LA6109500  대퇴동정맥캐뉼러 [2]  Femoral artery cannula  대퇴혈관에 삽입하는 일회용 캐뉼러

LA6109600  헤파린사용대퇴동정맥캐뉼러 [3]  Cannula, femoral, heparin  대퇴혈관에 삽입하는 헤파린 사용 일회용 캐뉼러

LA6109700  대정맥캐뉼러 [4]  Vena cava cannula  대정맥에 삽입하는 일회용 캐뉼러

LA6109800  헤파린사용대정맥캐뉼러 [4]  vena cava cannula, heparin  대정맥에 삽입하는 헤파린 사용 일회용 캐뉼러

LA6109900  정맥캐뉼러 [2]  Cardiopulmonary bypass cannula, venous return  정맥에 삽입하는 일회용 캐뉼러

LA6110000  헤파린사용정맥캐뉼러 [3]  Cannula, venous, heparin  정맥에 삽입하는 헤파린 사용 일회용 캐뉼러

LA6110100  대동맥캐뉼러 [4]  Aorta cannula  대동맥에 삽입하는 일회용 캐뉼러

LA6110200  헤파린사용대동맥캐뉼러 [4]  Cannula, aortic, heparin  대동맥에 삽입하는 헤파린 사용 일회용 캐뉼러

LA6110300  심실캐뉼러 [4]  Cardiac ventricle cannula  심실 또는 심방에 삽입하는 일회용 캐뉼러

LA6110400  헤파린사용심실캐뉼러 [4]  Cannula, ventricular, heparin  심실 또는 심방에 삽입하는 헤파린 사용 일회용 캐뉼러

LA6110500  관상정맥동캐뉼러 [4]  Coronary sinus cannula  관상정맥에 삽입하는 일회용 캐뉼러

LA6110600  헤파린사용관상정맥동캐뉼러 [4]  Cannula, coronary sinus, heparin  관상정맥에 삽입하는 헤파린 사용 일회용 캐뉼러

LA6110700  재사용가능기관지캐뉼러 [2]  Cannula, bronchial, reusable  기관내강에 삽입하는 캐뉼러로서 재사용이 가능함

LA6110800  혈관폐색용카테터 [4]  Intravascular occluding catheter  혈관의 동맥류등과 같은 병변을 치료하고자 풍선 끝이 부풀거나 풍선을 떼어 놓어 혈관이 일시적으로 폐색되게 하는 기구로서 풍선이 있음

LA6110900  중격절개용카테터 [4]  Cardiac catheter, balloon, septostomy  심방 중격의 결손을 만들거나 확장하는 데에 사용하는 기구로서 특수한 풍선 또는 블레이드가 부착되어 있음

LA6111000  방향성카테터 [2]  Flow-directed catheter   원하는 위치로 카테터가 이동할 수 있도록 가스로 채워진 풍선이 있는 기구

LA6111100  위치조정카테터 [2]  Catheter, steerable  위치 제어 장치에 따라 움직이며 진단, 감시의 목적으로 사용하는 기구

LA6111200  전극카테터 [2]  Catheter, cardiac, electrophysiological mapping  심장 내 심전도, 심장 박출 등을 측정 및 이들 기록에 필요한 신호를 전달하고 자극(페이싱)의 전달 및 조직의 소작에 사용 하는 데에 사용하는 기구

LA6111300  연속관류카테터 [2]  Catheter, irrigation, continuous  혈병, 후방 누설, 댐핑 등을 제거할 목적으로 낮은 주입 속도로 연속적인 혈관 속을 관류하는 카테터-트랜듀서 시스템에 연결되는 기구

LA6111400  뇌척수용카테터 [4]  Catheter, cerebrospinal, single-use  중앙신경계로부터 뇌척수액을 배출하기 위해 사용하는 유연한 튜브로서 일회용임

LA6111500  뇌수종용카테터 [4]  Hydrocephalic catheter, single-use  두개골 내로부터 뇌척수액을 배액하기 위하여 사용하는 유연한 튜브 형태의 기구로서 일회용임

LA6111600  뇌척수액리저버 [2]  Cerebrospinal fluid reservoir  두개내압을 저하시킬 목적으로 뇌척수액의 배출 또는 수집을 위해 뇌실에의 접근에 이용하는 클로즈드 시스템을 말함

LA6111700  뇌척수액복강용카테터 [4]  Peritoneal catheter, single-use  뇌척수액을 배출하거나 뇌수종용션트의 원위부 카테터 등으로 사용하기 위하여 복강내로 삽입하는 유연한 튜브 형태의 기구로서 일회용임

LA6111800  뇌수종용션트 [4]  Hydrocephalic shunt  뇌수종 등으로 인하여 과다하게 생성된 뇌척수액을 체내의 다른 흡수부위(심방 또는 복강)로 전환하기 위해 이용하는 기구로서 이식이 가능한 튜브 형태이며 밸브, 연결구 등을 포함한다.

LA6111900  뇌수종용밸브프로그래머 [3]  Programmer, hydrocephalic valve  뇌수종용션트시스템의 구성품인 프로그래머블 밸브의 외부에 자기신호를 가해 비침습적으로 압력을 설정하기 위하여 사용하는 장치

LA6112000  뇌실용카테터 [4]  Catheter, intracranial, single-use  뇌척수액이 충만한 뇌강(뇌실)에 접근하기 위해 두개 및 뇌를 통해 외과적으로 삽입하는 유연한 튜브 형태의 카테터로서 일회용임

LA6112100  뇌용카테터 [4]  Cerebral perfusion catheter  뇌에 삽입하여 액을 배출함에 따라 두개내압을 저하시키는 유연한 튜브 형태의 기구로서 일회용임

LA6112200  뇌척수용드레인튜브 [4]  Cerebrospinal drain  두개내의 액량이나 압력을 조정할 목적으로 중추신경에서 심혈관계 또는 복막강으로 뇌척수액을 배출하기 위해 이용하는 관상의 기구를 말함

LA6112300  뇌수술용배액도구한벌 [4]  Closed-wound drainage kit, postcraniotomy  수술후에 뇌에서 액을 제거하기 위해서 사용하는 멸균완료 튜브 등의 기구를 모은 도구한벌을 말함

LA6112400  뇌실용배액도구한벌 [4]  Cerebrospinal fluid drainage kit, ventricular  뇌척수액의 멸균 드레인 및 계측을 가능하게 하기 위하여 두개내 뇌실용 카테터에 부착가능한 외부설치 튜브를 포함한 기구를 모은 도구 한벌

LA6112500  범용주입-배액용튜브카테터 [2]  Catheter, infusion, drainage  혈관을 제외한 체강에 약물이 아닌 액체를 주입하거나, 체강으로부터 배액하거나 또는 생체 조건을 평가하는 데에 사용하는 범용기구

LA6112600  심막배액용카테터 [2]  Cardiac catheter, pericardium drainage  심장 주변의 배액에 사용하기 위한 카테터

LA6112700  우로키나제사용심막배액용카테터 [4]  Catheter, cardiac, pericardium drainage, urokinase  심장 주변의 배액에 사용하기 위한 카테터로서 생물유래 재료로서 우로키나제를 함유함

LA6112800  일회사용멀티루멘카테터 [2]  Catheter, multiple lumen, single-use  체내에 액을 주입하거나 배액하기 위하여 사용하는 카테터로서 일회용임

LA6112900  의약품투여멀티루멘카테터 [3]  Catheter, multiple lumen, drug admisitration  체내에 액을 주입하거나 배액하기 위하여 사용하는 카테터로서 동물용의약품 투여에도 사용한다. 중심순환계 및 중추신경계용은 여기에서 제외함

LA6113000  중추신경용멀티루멘카테터 [4]  Catheter, multiple lumen, central nervous system  체내에 액을 주입하거나 배액하기 위하여 사용하는 카테터로서 동물용의약품 투여에도 사용한다. 중심순환계 및 중추신경계용을 포함함

LA6113100  범용흡인카테터 [2]  Catheter, suction, general-purpose  신체의 개구부 또는 외과적 절개부의 등에 삽입하여 액의 흡인에 사용하는 카테터

LA6113200  헤파린사용범용흡인카테터 [4]  Catheter, suction, general-purpose, heparin  신체의 개구부 또는 외과적 절개부의 등에 삽입하여 액의 흡인에 사용하는 헤파린 사용 카테터

LA6113300  우로키나제사용범용흡인카테터 [4]  Catheter, suction, general-purpose, urokinase  동물의 개구부 또는 외과적 절개부의 등에 삽입하여 액의 흡인에 사용하는 우로키나제 사용 카테터

LA6113400  이관용카테터 [2]  Eustachian catheter, single-use  중이에서 배액을 하기 위해 사용하는 카테터

LA6113500  흉부배액용튜브 [2]  Catheter, thoracic, drainage  심장수술 등에 따라 흉부에 생성되는 액을 배출하기 위한 튜브

LA6113600  헤파린사용흉부배액용튜브 [4]  Catheter, thoracic, drainage, heparin  심장수술 등에 따라 흉부에 생성되는 액을 배출하기 위한 헤파린 사용 튜브

LA6113700  우로키나제사용흉부배액용튜브 [4]  Catheter, thoracic, drainage, urokinase  심장수술 등에 따라 흉부에 생성되는 액을 배출하기 위한 우로키나제 사용 튜브

LA6113800  정액주입용자궁카테터 [2]  Catheter, vaginal, semen infusion  자궁내에 정액을 주입하기 위하여 사용되는 카테터로서 일회용임

LA6113900  인공수정용카테터 [2]  Catheter, artificial fertilization  인공수정을 위해 정자 및 수정란을 자궁내에 삽입하는 카테터로서 일회용임

LA6114000  난관조영용카테터 [2]  Catheter, intra-uterine, radiography  난관 조영 촬영을 위해서 난관에 조영제를 주입하기 위해서 사용하는 카테터

LA6114100  경막외카테터 [3]  Catheter, epidural  일반적으로 통증을 완화하기 위한 약물을 경막외강에 주입하기 위해서 사용되는 카테터로서 일회용임

LA6114200  카테터 [2]  Catheter, haemostatic  을 목적으로 사용하는 팽창성 벌룬 형태의 카테터

LA6114300  관절경배액용카테터 [2]  Catheter, suction, arthroscopic  관절경 수술후에 배액을 하기 위하여 관절부위에 삽입하는 카테터로서 일회용임

LA6114400  누액·누도실리콘튜브 [2]  Catheter, lacrimal duct  비루관폐색 등으로 인한 유루증을 치료하기 위하여 누소관에 삽입유치 또는 누도를 확장하는 실리콘형 튜브

LA6114500  헤파린사용누액·누도실리콘튜브 [4]  Catheter, lacrimal duct, heparin  비루관폐색 등으로 인한 유루증을 치료하기 위하여 누소관에 삽입유치 또는 누도를 확장하는 헤파린 사용 실리콘형 튜브

LA6114600  열희석카테터 [4]  Cardiac catheter, balloon, pulmonary artery, thermal dilution  열희석법을 이용하여 심박출량을 감시하는 프로브를 장착한 벌룬부착 카테터

LA6114700  헤파린용열희석카테터 [4]  Catheter, cardiac, balloon, pulmonary artey, thermal dilution, heparin  열희석법을 이용하여 심박출량을 감시하는 프로브를 장착한 헤파린 사용 벌룬부착 카테터

LA6114800 비중심순환계색전제거용카테터 [2]  Catheter, intravascular, embolectomy/thrombectomy, non- central circulation  비중심 순환계 색전을 끄집어내기 위하여 끝에 풍선을 단 기구

LA6114900  중심순환계색전제거용카테터 [4]  Catheter, intravascular, embolectomy/thrombectomy, central circulation  중심순환계 색전을 끄집어내기 위하여 끝에 풍선을 단 기구

LA6115000  비이식형혈관접속용기구 [2]  Catheterization kit, haemodialysis  혈액투석 및 만성질환 환축 등의 혈관에 접속하기 위해 사용하는 비이식형 기구로서 혈관이나 인공 혈관에 삽입하는 카테터, 캐뉼러, 주사침 등 다양한 튜브 형태, 피스툴라 바늘, 투석용 기구, 어뎁터(Adapter), 마개(Stopcock), 접속기(Connector), 고정 기구(Fixing devices), 매니폴드(Manifold), 확장 튜브(Extension tube)등이 있음

LA6115100  이식형혈관접속용기구 [3]  Catheterization kit, haemodialysis, implantable  혈액투석 및 만성질환 환축 등의 혈관에 접속하기 위해 사용하는 이식형 기구로서 혈관에 접속하기 적합한 다양한 튜브 형태로 30일 이상 체내에 유지함. 동정맥 분류기, 캐뉼러 등과 같이 특수하게 제작된 분류기, 접속 기구들이 있음

LA6115200  경피카테터 [2]  Catheter, percutaneous  확장기(dilator), 외피(sheath), 가이드와이어(guidewire) 등을 사용하여 피부를 통하여 동맥 또는 정맥으로 삽입되는 일반적인 기구

LA6115300  범용카테터 [2]  Catheter, general-purpose  일반적으로 다용도로 사용되는 카테터

LA6115400  광섬유카테터 [2]  Oximeter catheter, fibreoptic  카테터형의 광섬유로서 동물의 내부를 관찰, 처치하거나 혈액 내의 산소 포화도 등을 측정하는 데에 사용하는 기구

LA6115500  범용풍선카테터 [2]  Catheter, general-purpose, balloon  일반적인 용도로 사용되는 카테터로서 말단에 풍선이 달린 것

LA6115600  직장괄약근풍선 [2]  Rectosphincteric balloon  직장괄약근의 기능을 평가하기 위해서 압력측정기와 연결하여 사용하는 풍선으로서 공기 또는 액체로 팽창시킨다.

LA6115700  자궁용풍선 [2]  Intrauterine balloon  자궁내벽의 출혈억제를 위해 자궁내에 삽입하여 공기 또는 가스로 팽창시키는 풍선

LA6115800  일시적사용카테터풍선수리도구한벌 [2]  Catheter balloon repair kit, intermittent  풍선카테터의 풍선의 수리, 교체에 사용하는 도구 한 벌. 일시적 사용을 목적으로 함

LA6115900  단기사용카테터풍선수리도구한벌 [2]  Catheter balloon repair kit, short-term  풍선카테터의 풍선의 수리, 교체에 사용하는 도구 한 벌. 단기 사용을 목적으로 함

LA6116000  장기사용카테터풍선수리도구한벌 [3]  Catheter balloon repair kit, long-term  풍선카테터의 풍선의 수리, 교체에 사용하는 도구 한 벌. 장기 사용을 목적으로 함

LA6116100  코출혈방지용카테터 [1]  Catheter, nasal, haemostatic  코 내부의 출혈을 막기 위한 카테터. 튜브의 끝부분에 스폰지 또는 풍선이 달려있는 형태가 있음

LA6116200  마취액주입용카테터 [2]  Anaesthesia conduction catheter  부분 마취를 하려는 동물에게 마취액을 주입하기 위하여 사용하는 튜브 형태의 기구

LA6116300  코인두용카테터 [1]  Nasopharyngeal catheter  유스타키오관을 검사 또는 확장하기 위한 부지 또는 모상 카테터. 유스타키오 카테터를 포함함

LA6116400  복강-정맥션트 [3]  Peritoneovenous shunt  카테터와 압력으로 작동되는 단방향 밸브로 구성되어 있는 임플란트. 카테터의 한쪽 끝은 복강에 다른 쪽은 대정맥에 삽입되며 체강 내의 복수가 정맥 내로 흐르도록 하여 고질적인 복수 질환의 치료에 사용함

LA6116500  흉강-복강션트 [3]  Pleuroperitoneal shunt  외과적으로 흉막강 또는 복막강에 삽입해 배액에 이용하는 플라스틱제 튜브를 말함

LA6116600  자궁경부배액관 [2]  Tube, drainage, cervical  골반 수술 후 자궁 경부에서부터 배액 통로를 만들어 주는 기구

LA6116700  고막천공용튜브 [2]  Tube, tympanostomy  중이의 배액, 환기를 위하여 임플란트하는 튜브로서 고막을 통하여 삽입되어 외부와 중이 간에 환기가 되도록 한다. 이 기구는 주로 폴리테트라플루오로에틸렌, 폴리에틸렌, 실리콘 탄성 중합체, 포포스  (다공성) 폴리에틸렌 으로 만들어짐

LA6116800  고막천공용반투막튜브 [3]  Tube, tympanostomy, semi-permeable membrane  중이를 배액, 환기하고 외부에서 중이로 액이 침입하는 것을 방지하기 위하여 임플란트하는 튜브. 고막을 통하여 삽입되어 외부와 중이 간에 환기가 되도록 하며 튜브는 실리콘 탄성 중합체 또는 포포스 폴리에틸렌으로 만들어지며 막은 폴리테트라플루오로에틸렌으로 만듬

동물의료용 소식자 Probe and Sound for veterinary use

LA6200100  수동식의료용소식자 [1]  Probe, surgical, fistula, manually-operated  피하 및 심부 조직 병변부 누관 등의 상태를 검사하는 데에 사용하는 수동식 탐침용 기기

LA6200200  전동식의료용소식자 [2]  Probe, surgical, fistula, electrically-powered  피하 및 심부 조직 병변부 누관 등의 상태를 검사하는 데에 사용하는 전동식 탐침용 기기

LA6200300  체외형범용프로브 [1]  Probe, general-purpose, external  탐촉자, 디텍터 등 신호를 전달·측정하는 체외형 범용 프로브

LA6200400  체표면자극용프로브 [1]  Probe, stimulator, external  자극장치와 함께 사용하는 체표면용 프로브

LA6200500  체내형범용프로브 [2]  Probe, general-purpose, internal  탐촉자, 디텍터 등 신호를 전달·측정하는 체내형 범용 프로브

LA6200600  식도진단용초음파프로브 [2]  Probe, ultrasonic, oesophageal  식도내에 삽입하여 식도 초음파 진단에 사용하는 프로브

LA6200700  비강진단용초음파프로브 [2]  Probe, ultrasonic, sinus  비강에 삽입하여 비강 초음파 진단에 사용하는 프로브

LA6200800  혈관내진단용초음파프로브 [3]  Probe, diagnostic  정맥 또는 동맥 등의 혈관계에 삽입하여 혈관계 초음파 진단에 사용하는 프로브

LA6200900  거치형체외식초음파프로브 [2]  Probe, ultrasonic, stationary, external  유방 스캔 시스템, 도플러 플로 시스템, 초음파 골흡광도 분석 또는 골밀도 측정 등을 위한 초음파 진단에 사용하는 체외형 프로브

LA6201000  수지형체외식초음파프로브 [2]  Probe, ultrasonic, hand-held, external  동물의 체표 위를 이동시켜 초음파 진단을 하는 데 사용하는 수지형 장치인 체외식 초음파 트랜스듀서

LA6201100  비혈관계수술초음파진단용프로브 [2]  Probe, ultrasonic, diagnostic, non-vascular  비혈관계 수술시 초음파 진단을 위해 사용하는 프로브

LA6201200  혈관계수술초음파진단용프로브 [3]  Probe, ultrasonic, diagnostic, vascular  혈관계 수술시 초음파 진단을 위해 사용하는 프로브

LA6201300  중추신경·중심순환계수술초음파진단용프로브 [4]  Probe, ultrasonic, diagnostic, central nervous system  중추신경계 및 중심순환계 수술시, 초음파 진단을 위해 수술부위에 사용하는 프로브

LA6201400  질용초음파프로브 [2]  Probe, ultrasonic, vaginal  질 초음파 진단을 위해 사용하는 프로브

LA6201500  직장용초음파프로브 [2]  Probe, ultrasonic, rectal  직장 초음파 진단을 위해 사용하는 프로브

LA6201600  자궁내압측정프로브 [1]  Probe, measuring intrauterine pressure  자궁강내의 압력을 측정하기 위해 사용하는 프로브

LA6201700  방광검사용초음파프로브 [2]  Probe, ultrasonic, urinary bladder  초음파를 이용한 방광검사시 사용하는 프로브

LA6201800  피하자극용프로브 [2]  Probe, stimulator, subcutaneous  자극장치와 함께 사용하는 피하용 프로브

LA6201900  근육내자극용프로브 [3]  Probe, stimulator, intramuscular  자극장치와 함께 사용하는 근육내용 프로브

LA6202000  심장중추신경자극용프로브 [4]  Probe, stimulator, cardiac, central nervous system  자극장치와 함께 사용하는 심장, 중추신경용 프로브

LA6202100  치과용프로브 [1]  Periodontal probe  탐침 등 치과진료 시 치주낭 등의 깊이 측정에 이용되는 프로브

LA6202200  의료용패커 [1]  Packer, general-purpose  진료용 재료 등을 밀어 넣는 데에 사용하는 기기

LA6202300  의료용솔 [1]  Brush, cleaning  동물 조직 세정에 사용되는 기기. 조직 채취용은 별도로 분류함

LA6202400  의료용밀대 [1]  Pusher, medical  동물 조직을 밀어 넣는 데에 사용하는 기기

LA6202500  체외형의료용전극 [1]  Electrode, external  일반적인 동물 신호를 감지하거나 동물에자극을 주기 위한 체외형 기기. 별도로 분류된 전극은 여기에서 제외함

LA6202600  일회용심전도전극 [1]  Electrode, electrocardiograph, single-use  심장의 전기활동을 측정하기 위해 체표면에 부착하는 기구로서 일회용임

LA6202700  재사용가능심전도전극 [1]  Electrode, electrocardiograph, reusable  심장의 전기활동을 측정하기 위해 체표면에 부착하는 기구로서 재사용이 가능함

LA6202800  신생동물용심전도전극 [1]  Electrocardiograph electrode, neonatal  심장의 전기활동을 측정하기 위해 체표면에 부착하는 어린동물용기구로서 일회용임

LA6202900  자동흡착식심전도전극 [1]  Electrode, electrocardiograph, vacuum  심장의 전기활동을 측정하기 위해 체표면에 부착하는 진공식 자동흡착기구

LA6203000  체표면근전계전극 [1]  Electrode, electromyograph, external  체표면에 부착하여 근육이나 신경조직내 생체전기신호를 감지하는 기구

LA6203100  체표면전기자극기용전극 [1]  Electrode, electric stimulator, external  체표면에 부착하여 조직에 전류를 흐르게 하여 자극시키는 데 사용하는 기구

LA6203200  안진용전극 [1]  Electronystagmograph electrode  안와의 상하에 설치하여 안구운동(안진)을 감지, 평가하는 기구

LA6203300  비인두전극 [1]  Nasopharyngeal electrode  비인두에 부착하여 전기활동을 감지하는 기구

LA6203400  망막전위용전극 [1]  Electroretinograph electrode  눈 부위에 부착하여 망막의 전기신호를 감지하는 데 사용하는 기구

LA6203500  치과용교합음측정기용전극 [1]  Electrode, measuring device, dental, occlusal sound  하악운동시에 교합음(진동)을 전기적으로 측정하는 기기에 사용되는 체외용 전극

LA6203600  근전계전극 [2]  Electrode, electromyograph, internal  근육 또는 신경조직내에 삽입하여 생체전기신호를 감지하는 전극

LA6203700  전기자극기침전극 [2]  Electrode, electric stimulator  조직에 전류를 흘리기 위해 사용하는 침(바늘) 형태의 전극

LA6203800  헤파린사용체표면전기자극기전극 [4]  Electrode, electric stimulator, heparin  조직에 전류를 흘리기 위해 체표면에 부착하는 헤파린이 포함된 전극

LA6203900  방광용전극 [2]  Cystoscopic electrode  방광의 진단 검사시 방광과 접촉하여 자극을 가한 후 전기활동을 감지하는 전극

LA6204000  식도전극 [2]  Oesophageal electrode  식도의 근육수축을 자극하기 위해 이용하는 전극

LA6204100  카테터형심장전극 [4]  Catheter-tip electrode  심장내에 삽입하여 심장의 전기생리학 검사, 심장내 심전도 기록 등을 위해서 사용하는 전극

LA6204200  헤파린사용카테터형심장전극 [4]  Electrode, catheter tip, heparin  헤파린이 사용된 카테터형심장전극

LA6204300  심장내전극 [4]  Intracardiac electrode  심근에 설치하여 심전도 장애를 진단하기 위해서 사용되는 전극

동물의료용 확장기 Dilator and expander for veterinary use

LA6300100  수동식혈관확장기 [1]  Dilator, vascular, manually-operated  혈관을 확장하거나 측정하는 수동식 기구

LA6300200  전동식혈관확장기 [2]  Dilator, vascular, electrically-powered  혈관을 확장하거나 측정하는  전동식 기구

LA6300300  수동식식도확장기 [1]  Dilator, oesophageal, manually-operated  식도의 협착을 확장하는 수동식 기구. 식도용 또는 위장용 부지도 여기에 포함됨

LA6300400  전동식식도확장기 [2]  Dilator, oesophageal, powered  식도의 협착을 확장하는 전동식 기구. 식도용 또는 위장용 부지도 여기에 포함됨

LA6300500  수동식직장확장기 [1]  Dilator, rectal, manually-operated  항문을 확장하는 수동식 기기

LA6300600  전동식직장확장기 [2]  Dilator, rectal, electrically-powered  항문을 확장하는 전동식 기기

LA6300700  수동식요관확장기 [1]  Bougie, ureteral, manually-operated  협착이나 결석이 있는 요관 부위를 확장하기 위하여 특수하게 만든 카테터 또는 부지 형태의 수동식 기기

LA6300800  전동식요관확장기 [2]  Bougie, ureteral, electrically-powered  협착이나 결석이 있는 요관 부위를 확장하기 위하여 특수하게 만든 카테터 또는 부지 형태의 전동식 기기

LA6300900  수동식요도확장기 [1]  Dilator, urethral, manually-operated  속이 비어 있는 실린더 형태의 수동식 기기로서 기계식 요도 확장기, 요도 부지, 금속, 플라스틱제 요도 소식자, 요도계, 필리폼 등이 있음

LA6301000  전동식요도확장기 [2]  Dilator, urethral, electrically-powered  속이 비어 있는 실린더 형태의 전동식 기기로서 기계식 요도 확장기, 요도 부지, 금속, 플라스틱제 요도 소식자, 요도계, 필리폼 등이 있음

LA6301100  수동식자궁경부확장기 [1]  Dilator, cervical, manually-operated  자궁 경부를 확장하는 데에 사용하는 두 개의 손잡이와 두 개의 날이 있는 수동식 기기

LA6301200  범용의료용확장기 [1]  Dilator, general-purpose  생체 내에 보형물을 이식하고자 피부조직 등을 확장하는 일반적인 기구

LA6301300  기관확장기 [1]  Tracheal dilator  기관이나 기관조직을 확장하거나 열기 위해서 사용하는 기구

LA6301400  눈확장기 [1]  Lacrimal duct dilator  안과수술중 체강 및 도관을  확장하거나 열기 위하여 사용하는 기구

LA6301500  심장확장기 [1]  Dilator, cardiac  심장의 승모판 수술중  협착된 승모판을 확장하기 위해서 사용하는 기구

LA6301600  이비인후확장기 [1]  Dilator, esophageal, ENT  이비인후과 분야의 수술시 강관의 확장 등에 사용하는 기구

LA6301700  폐확장기 [1]  Dilator, pulmonary  페조직의 확장 등에 사용하는 기구.

동물의료용 도포기 Applicator for veterinary use

LA6400100  의료용도포기 [1]  Applicator  외용 도포 등에 사용하는 기구. 치과용은 여기에서 제외됨

LA6400200  치과용도포기 [1]  Dental applicator, filling/restorative material  치과 재료를 외용으로 도포하기 위해 사용하는 기구

동물의료용 혼합 및 분배용기구  Dispenser and Mixing instrument for veterinary use

LA6500100  의료용스프레더 [1]  Spreader, general-purpose  약액 등을 외용 도포하거나 충전할 때 고르게 분포시키는 기구

LA6500200  치과용근관치료스프레더 [1]  Endodontic spreader  치과에서 근관의 치료 등에 사용되는 기구

LA6500300  의료용혼합주걱 [1]  Spatula, mixing  약액 등을 혼합하는 기구

LA6500400  의료용시멘트연판 [1]  Cement mixing slab   동물의료용 시멘트의 혼합에 사용되는 판

LA6500500  치과용아말감캡슐 [1]  Dental amalgam capsule  치과용 아말감을 만드는 아말감 합금과 수은을 담는 통

LA6500600  치과용아말감혼합기 [1]  Dental amalgam mixer  치과용 아말감을 혼합하는 장비

LA6500700  수동식치과용인상재자동혼합기 [1]  Mixer, dental, impression material, rubber-based, manually- operated  카트리지 형태의 치과용 고무 인상재를 혼합하는 데 사용하는 기구

LA6500800  전동식치과용인상재자동혼합기 [1]  Mixer, dental, impression material, rubber-based, electrically- operated  치과용 고무 인상재를 혼합하는 장비

LA6500900  치과용알지네이트인상재혼합기 [1]  Mixer, dental, impression material, alginate, electrically- operated  치과용 알지네이트 인상재를 혼합하는 장비

LA6501000  치과용아말감합금분배기 [1]  Dispenser, dental, alloy  합금을 만드는 데에 적절한 양의 수은과 아말감 합금을 분배하는 기구

LA6501100  의료용시멘트혼합기 [1]  Mixer, orthopaedic cement  동물의료용 시멘트를 혼합하는 기구

LA6501200  의료용시멘트분배기 [1]  Orthopaedic cement dispenser  수술 부위에 골 시멘트를 주입하는 기구

LA6501300  전동식의약품혼합용기구 [2]  Pharmacy compounding system, electrically-powered  동물병원에서 환축에게 투여할 동물용의약품 조제 시 일정량 소분 및 혼합 등에 사용하는 전동식 기구. 동물용의약품제조에 사용하는 제품은 제외한다.

LA6501400  수동식의약품혼합용기구 [2]  Pharmacy compounding system, manually-operated  동물병원에서 환자에게 투여할 동물용의약품 조제 시 일정량 소분 및 혼합 등에 사용하는 수동식 기구. 동물용의약품제조에 사용하는 제품은 제외한다.

동물의료용 충전기 Filling instruments for veterinary use

LA6600100  의료용충전기 [1]  Filler, medical  동물 내부에 각종 성형 충전재 등을 압착 성형하는 기구. 치과용은 여기에서 제외됨

LA6600200  치과용충전기 [1]  Filling/restorative instrument, dental  치아에 각종 성형 충전재 등을 충전하는 기구

LA6600300  치과용전열식근관플러거 [2]  Plugger, root canal, endodontic, heat-sourced  열을 이용하여 충전재료를 용해, 충전하는 치과용 기구. 주로 충전물을 근관내에서 치축방향으로 작업하여 충전시킴

LA6600400  치과용근관플러거 [1]  Plugger, root canal, endodontic  원주형 또는 끝이 가는 작업부분을 갖고 횡단면이 원형이며 선단이 평탄한 치과용 기구. 근관에 충전물을 주로 축방향으로 충전하는 기구

LA6600500  치과충전용말렛 [1]  Mallet, dental  금박을 충전하거나 인레이를 채우기 위해 사용하는, 힘조절 가능한 수동식 스프링식 기구를 말함

LA6600600  치과용매트릭스고정기 [1]  Matrix band retainer  인접면 와동 수복에 사용하는 매트릭스 밴드를 고정하는 기구

LA6600700  치과용매트릭스밴드 [1]  Matrix band, dental  매트릭스 고정기에 끼워서 인접면 와동 수복에서 지지역할을 하는 재료

LA6600800  치과용매트릭스웨지 [1]  Dental wedge  치과 진료 시 치간을 분리하거나 치아 인접면을 격리하기 위해 치간부에 삽입하는 기구

LA6600900  의료용드롭수송기 [1]  Drop carrier   동물의료용 재료 등을 환부에 수송하는 기구

LA6601000  치과용접착성수송기 [1]  Carrier, dental, adhesive  끈적거리는 말단부를 가지고 있어서 보철물이나 수복물을 부착시켜 와동이나 치아에 옮기는 재료

LA6601100  치과용아말감수송기 [1]  Dental amalgam carrier  혼합된 아말감을 와동 내로 수송하는 기구

LA6601200  치과용아말감충전기 [1]  Dental amalgam condenser  혼합된 아말감을 와동내에 압착 성형하는 기구

LA6601300  치과용아말감버니셔 [1]  Dental burnisher  작업끝이 평평하거나 물결모양으로 된 치과용 기구로서 광택이 있는 평평한 금속연마면을 얻기 위해 냉간가공 또는 와연우각을 얇은 변연부에 늘리기 위해 이용하는 기구

LA6601400  치과용아말감성형기 [1]  Dental carver, amalgam  치과용 아말감을 해부학적 형상으로 조각하는데 사용하는 기구

동물의료용 누르개 Depressors for veterinary use

LA6700100  혀누르개 [1]  Tongue depressor, surgical  기관과 조직 주변의 검사를 용이하게 하기위해 혀를 이동시키기 위한 수술용 기기

LA6700200  의료용누르개 [1]  Depressor, general-purpose  기관과 조직 주변의 검사를 용이하게 하기위해 기관이나 조직을 이동시키기 위한 수술용 기기

LA6700300  의료용압박주걱 [1]  Spatula, surgical, general-purpose  동물 조직을 눌러 주는 압박용 주걱

LA6700400  약물흡수유도피부자극기 [2]  Stimulater, skin, drug absorption  피부를 자극하여 동물용의약품 등의 흡수를 돕기 위해서 사용되는 바늘이 달린 롤러 등의 기구

동물의료용 측정 및 유도 기구  Measuring and introducing instrument

LA6800100  수동식의료용측각도계 [1]  Clinical Goniometer, manually-operated   사지 등 동물 위치의 각도를 측정하는 수동식 기구

LA6800200  전자식의료용측각도계 [2]  Clinical Goniometer, powered  사지 등 동물 위치의 각도를 측정하는 전자식 기구

LA6800300  의료용게이지 [1]  Measuring instrument, general-purpose  동물 조직 등의 치수를 측정하는 기구

LA6800400  의료용캘리퍼스 [1]  Calliper, general-purpose  동물 조직의 내경, 외경, 길이, 깊이 또는 두께를 측정하기 위하여 사용하는 기구.

LA6800500  정형외과용캘리퍼스 [1]  Orthopaedic bone calliper  뼈의 직경이나 길이 등을 측정하기 위해 사용하는 기구

LA6800600  의료용가이드 [1]  Guide for medical use  임플란트 또는 기구의 진로, 위치, 수술부위의 표시 등을 안내하기 위하여 사용하는 기구

LA6800700  의료용가드 [1]  Guard for medical use   조직의 보호를 위하여 사용하는 기구

LA6800800  의료용측정자 [1]  Sizer for medical use  외과 수술시 해부학적 구조의 규격을 측정하여 보철물 교체와 이식조직의 규격을 결정하기 위한 수술기구

LA6800900  정형용형판(템플레이트) [1]  Template for clinical use   정형외과 시술시 위치 선정, 수술 부위의 표시 등에 사용하는 기구

LA6801000  비프레임의료용입체정위기 [1]  Stereotaxic unit, non-frame  환축의 뇌, 척수, 장기 및 조직 등을 잡아주거나 임플란트 또는 프로브 등의 기구의 위치를 잡아주기 위한 기구로서 틀(프레임)이 없는 기구

LA6801100  프레임입체정위기 [2]  Stereotaxic unit, frame  환축의 뇌, 척수, 장기 및 조직 등을 잡아주거나 임플란트 또는 프로브 등의 기구의 위치를 잡아주기 위한 기구로서 틀(프레임)으로 구성되어 있는 기구

LA6801200  네비게이션의료용입체정위기 [2]  Stereotaxic unit, navigation  임플란트 또는 시술기구의 위치를 잡아주거나 안내해 주는데 사용하는 기기

LA6801300  안과용거리계 [1]  Distometer  각막과 교정용 렌즈 사이의 거리를 측정하는 기구

LA6801400  안구돌출계 [1]  Exophthalmometer  안구 돌출 정도를 측정하는 자, 게이지, 캘리퍼스 등의 기구

LA6801500  혈관카테터안내선 [2]  Catheter guidewire, vascular  카테터를 혈관 속으로 유도하기 위하여 카테터 속에 넣어 사용하는 코일 형태의 기구

LA6801600  심혈관용카테터안내선 [4]  Catheter guidewire, cardiovascular  심혈관 등에 사용되는 카테터의 위치조정 및 이동보조에 이용하는 기구. 코팅 또는 비코팅이 있음

LA6801700  뇌혈관용카테터안내선 [4]  Catheter guidewire, neurovascular  뇌혈관 등에 사용되는 카테터의 위치조정 및 이동보조에 이용하는 기구.

LA6801800  장관카테터안내선 [2]  Catheter guidewire, enteral  카테터를 장관 속으로 유도하기 위하여 카테터 속에 넣어 사용하는 코일 형태의 기구

LA6801900  카테터삽입기 [2]  Catheter introducer  피부를 통하여 카테터를 삽입하는 데에 사용하는 외피(sheath)

LA6802000  헤파린사용카테터삽입기 [4]  Catheter introducer, heparin  정맥 또는 동맥용에 경피적으로 카테터를 배치하기 위하여 이용하는 헤파린 사용 삽입기

LA6802100  중심정맥용카테터삽입기 [4]  Catheter introducer, central vein  중심정맥에 카테터를 배치하기 위하여 사용하는 삽입기

LA6802200  삽입보조기 [2]  insertion Aid  치료 또는 진단을 위해, 침 등을 피부에 삽입하기 위한 보조기구

LA6802300  뇌외과용삽입기 [2]  Catheter introducer, cerebrospinal  뇌에 배출용 카테터 등을 용이하게 삽입시키기 위하여 사용하는 삽입기

LA6802400  재사용가능기관튜브삽입기 [1]  Tracheal tube introducer, reusable  기관내 튜브의 삽입에 사용하는 기구로서 재사용이 가능함

LA6802500  일회용기관튜브삽입기 [2]  Tracheal tube introducer, single-use  기관내 튜브의 삽입에 사용하는 일회용  기구

LA6802600  밸브부착카테터삽입기 [2]  Catheter introducer, haemostasis valve  정맥 또는 동맥으로의 카테터의 경피적 배치를 용이하게 하기 위해서 사용하는 삽입기로서 출혈을 방지하기 위한 밸브가 들어 있는 기구

LA6802700  소화기용카테터삽입기 [2]  Catheter introducer, biliary  소화기용 또는 담관용 카테터의 삽입을 경피적으로 하기 위해서 사용하는 삽입기

LA6802800  카테터탐침 [2]  Stylet, catheter  튜브, 카테터나 캐뉼러에 집어넣어 단단하게 하는 기구

LA6802900  밸브확장카테터용탐침 [4]  Valve-dilation catheter stylet  밸브 확장용 카테터를 밸브까지 유도하기 위해서 사용하는 탐침

LA6803000  재사용가능기관내튜브탐침 [1]  Tracheal tube stylet, reusable  기관내 튜브를 안정시키고 성대의 통과를 용이하게 하기 위해서 사용하는 재사용 가능 탐침

LA6803100  일회용기관내튜브탐침 [2]  Tracheal tube stylet, single-use  기관내 튜브를 안정시키고 성대의 통과를 용이하게 하기 위해서 사용하는 일회용 탐침

LA6803200  주사침탐침 [2]  Stylet, needle  주사침의 보강, 형상유지 등을 위해서 주사침의 내강에 삽입하는 탐침

LA6803300  카테터말단폐색기 [1]  Catheter tip occluder  카테터 삽입 시 구멍을 통해 물질이 유입되는 것을 차단하기 위하여 말단을 막는 기구

LA6803400  내시경체강삽입유도기구 [1]  Endoscopic dilator, cavity  내시경을 체강에 삽입하기 위하여 사용하는 외피, 인트로듀서 등 수동식 기구

LA6803500  내시경피하삽입유도기구 [2]  Endoscopic dilator, subcutaneous  내시경을 피하 조직내에 삽입하기 위하여 사용하는 외피, 인트로듀서 등 수동식 기구

LA6803600  체액용적측정장치 [1]  Body fluidvolumn mesauring apparatus   흡인용 튜브·카테터 등에 부착하여 체외로 배출되는 체액의 양을 측정하는 데에 사용하는 기구.

LA6803700  침습형일회용의료용가이드 [2]  Guide for medical use, invasive, single use  임플란트 또는 기구의 진로, 위치, 수술부위의 표시 등을 안내하기 위하여 체내에 접촉되거나, 침습적으로 사용하는 일회용 기구

동물의료용 세정기 Douche instruments for veterinary use

LA6900100  수동식의료용세정기 [1]  Irrigation unit, general purpose, manually-operated  수술 부위, 창상 등을 세정하는 수동식 기구

LA6900200  수동식구강세정기 [1]  Irrigation unit, oral cavity, manually-operated  구강을 세정하는 수동식 기구

LA6900300  수동식코세정기 [1]  Irrigation unit, nasal, manually-operated  코를 세정하는 수동식 기구

LA6900400  수동식생체용세정기 [1]  Irrigation unit, in vivo, manually-operated  동물의 일부에 적용하는 액체를 분출하는 수동식 기구로서 위생상태의 유지 또는 치료의 일환으로서 이용할 수 있음

LA6900500  멸균액수동식생체용세정기 [1]  Irrigation unit, in vivo, manually-operated, sterile solution  동물의 일부에 적용하는 액체를 분출하는 수동식 기구로서 위생상태의 유지 또는 치료의 일환으로서 이용할 수 있으며, 멸균완료 액체를 사용함

LA6900600  치과용수동식구강세정기 [1]  Irrigation unit, dental, oral cavity, manually-operated  구강을 세정하기 위한 수동식 기구

LA6900700  치과용수동식근관세정기 [1]  Dental syringe, irrigating/aspiration  치근관 세정 등을 위하여 사용하는 수동식기구

LA6900800  전동식수의용세정기 [2]  Irrigation unit, general purpose, electrically-powered  수술 부위, 창상 등을 세정하는 전동식 기구

LA6900900  치과용압력식구강세정기 [2]  Irrigation unit, dental, oral cavity, air-driven  구강을 세정하기 위한 압력식 기구

LA6901000  치과용압력식근관세정기 [2]  Syringe, dental, irrigating, pulp canal, air-driven  치근관 세정 등을 위하여 사용하는 압력식 기구

LA6901100  전동식코세정기 [2]  Irrigation unit, nasal, electrically-powered  코를 세정하는 전동식 기구

LA6901200  전동식생체용세정기 [2]  Irrigation unit, in vivo, electrically-powered  동물의 일부에 적용하는 액체를 분출하는 전동식 기구로서 위생상태의 유지 또는 치료의 일환으로서 이용할 수 있음

LA6901300  멸균액전동식생체용세정기 [2]  Irrigation unit, in vivo, electrically-powered, sterile solution  동물의 일부에 적용하는 액체를 분출하는 전동식 기구로서 위생상태의 유지 또는 치료의 일환으로서 이용할 수 있으며 멸균완료 액체를 사용함

LA6901400  정형외과용세정기 [2]  Irrigation unit, orthopaedic  정형외과 수술에서 조직 또는 잔류 시멘트를 제거할 목적으로 사용하는 기구

LA6901500  치과용전동식세정기 [2]  Irrigation unit, dental, electrically-powered  구강내의 외과수술후, 생리식염수를 소형 가스봄베 또는 콤프레서의 공기압에 의해 분출시키고, 환부를 세정하는 기구를 말함

LA6901600  대장세척장치 [2]  Irrigation system, colonic  증류수 등을 대장에 삽입하여 관장을 하는 기구. 이 기구는 세정 중에 대장의 내용물을 제거할 수 있도록 되어 있으며 물의 압력, 온도, 흐름을 제어할 수 있으며 관장 도구 한 벌은 여기서 제외함

LA6901700  루용수동식세정기 [1]  Irrigation kit, ostomy, manually-operated  약액을 담는 용기, 콘 형태의 팁 또는 카테터가 있는 튜브로 구성되어 있으며 피부에서 만든 개구를 통하여 장을 세척하는 기구(수동식).

LA6901800 루용전동식세정기 [2]  Irrigation kit, ostomy, electrically-powered  약액을 담는 용기, 콘 형태의 팁 또는 카테터가 있는 튜브로 구성되어 있으며 피부에서 만든 개구를 통하여 장을 세척하는 기구(전동식).

LA6901900  의료용분사식세정기 [2]  Lavage unit, jet  상처 부위에 소독액을 내뿜어 깨끗이 하는 데에 사용하는 기구. 분사 헤드 부분, 튜브, 분사를 위한 전동 펌프 등으로 구성되어 있음

LA6902000  자궁내막세정기 [2]  Irrigation/aspiration unit, endometrial  자궁 내막을 물 또는 식염수로 씻고 음압으로 흡인하는 기구. 이 기구는 자궁 내막 세포를 검사하는 데에 사용됨

LA6902100  질세정기 [2]  Irrigation unit, vaginal  튜브와 노즐이 있는 병 또는 자루 형태의 질 세정 기구로서 피임을 목적으로 하지 않는 기구. 세정액은 포함하지 않음

LA6902200  요도세정기 [2]  Irrigation unit, urethral  요도를 세정하는 데에 사용하는 기구로서 세정액은 포함하지 않음

동물용 채혈, 수혈 및 생체검사기구  Blood donor or transfusion and biopsy set for  Veterinary use

LA7000100  혈액저장용기 [3]  Blood collection container  혈액 또는 혈액 성분을 채집, 저장하는 플라스틱 백 또는 플라스틱 용기로서 채혈에 필요한 채혈침과 튜브를 포함하기도 함

LA7000200  항응고제포함혈액저장용기 [4]  Blood collection container, anticoagulant  혈액 또는 혈액 성분을 채집, 저장하는 항응고제가 포함된 플라스틱 백 또는 플라스틱 용기로서 채혈에 필요한 채혈침과 튜브를 포함하기도 함

LA7000300  채혈세트 [2]  Blood collection set   동물에서 채혈하는 기구

LA7000400  채혈기 [1]  Blood collection unit, non-needle  동물에서 적은 양을 채혈하는 데에 사용하는 기구. 채혈침 제외

LA7000500  채혈침포함채혈기 [2]  Blood collection unit  동물에서 적은 양을 채혈하는 데에 사용하는 기구. 채혈침 포함

LA7000600  수혈세트 [2]  Blood transfusion set  동물에 수혈하는 기구

LA7000700  수혈용채혈세트 [2]  Blood donor set  수혈 등을 위한 혈액을 동물에서 채혈하는 기구.

LA7000800  모세관채혈튜브 [1]  Capillary blood collection tube  모세관 현상을 이용하여 혈액을 채취하는 가는 튜브 모양의 기구

LA7000900  진공채혈기 [2]  Blood collection system, vacuum  내부 진공압으로 채혈하는 기구. 진공 채혈관을 포함하기도 함

LA7001000  진공채혈관 [1]  Tube, blood collecting, sealed, evacuated  진공 채혈기에 사용되는 진공 채혈관

LA7001100  혈액표본채집기구 [2]  Blood collection unit  혈액의 표본을 채집하는 기구. 채혈용 튜브, 채혈 병, 혈청 분리기, 채혈용 트레이, 진공 표본 튜브 등으로 구성되어 있음

LA7001200  동맥혈채취용도구한벌 [2]  Arterial blood sampling kit  동물의 혈중 가스 측정을 위하여 동맥 혈액 표본을 채취하는 기구로서 주사기, 바늘, 코르크 등을 포함함

LA7001300  생체검사용도구한벌 [2]  Biopsy procedure kit  현미경 검사 등을 위하여 조직의 제거, 절개, 흡인, 채취하는 기구. 심근 내막 생체 검사 기구, 양수 채취 기구 등을 포함함

LA7001400  검체채취용도구 [1] Clinical specimen sampling kit  동물의 구강액 등을 채취하기 위해 고안된 기구로서 생체에 침습적 행위를 통해 검체를 채취하는 기구는 포함하지 않는다

동물용 정형 및 기능 회복용 기구  Veterinary device for orthopedics and restoration

LA7100100  전동식정형용견인장치 [2]  Traction unit, electrically-powered  추간판탈출증, 퇴행성 협착증 등의 치료를 목적으로 동물을 견인하는 전동식 기구

LA7100200  수동식정형용운동장치 [1]  Exerciser, orthopaedic, manually-operated  근육의 재건, 관절 운동의 회복 등에 사용하는 수동식 기구

LA7100300  전동식정형용운동장치 [2]  Exerciser, orthopaedic, electrically-powered  근육의 재건, 관절 운동의 회복 등에 사용하는 전동식 기구

LA7100400  정형용교정장치 [2]  Orthopedics appliance   동물을 정위로 교정하는 데에 사용하는 기구

LA7100500  수동식흉벽진동기 [1]  Percussor, chest, manually-operated  동물의 흉벽을 통하여 진동을 주는 기구로서 폐 내의 점액 침전물을 배출하는 데에 도움을 주는 수동식 기구

LA7100600  전동식흉벽진동기 [1]  Percussor, chest, electrically-powered  동물의 흉벽을 통하여 진동을 주는 기구로서 폐 내의 점액 침전물을 배출하는 데에 도움을 주는 전동식 기구

LA7100700  수동식골수술기 [1]  Instruments, bone, surgical, manually-operated  골수술시 절골, 절제, 천자, 천공 등에 사용하는 수동식 수술기구

LA7100800  전동식골수술기 [2]  Instruments,  bone, surgical, electrically-powered  전기콘솔 등의 형태의 전동식 기구로, 핸드피스, 어태치먼트(절삭용 등) 등을 연결하여 절골, 절제, 천자, 천공 등을 하는 데 사용하는 기구기계. 어태치먼트에 의해 많은 외과영역 등에서 사용할 수 있음

LA7100900  전지전원식골수술기 [2]  Instruments,  bone, surgical, battery-powered  전지전원의 동력으로 작동되는 전동식 기구로,  핸드피스, 어태치먼트(절삭용 등) 등을 연결하여 절골, 절제, 천자, 천공 등을 하는 데 사용하는 기구기계. 어태치먼트에 의해 많은 외과영역 등에서 사용할 수 있음

LA7101000  수동식기능회복용기구 [1]  manually-operated rehabilitation exerciser  동물의 저하된 기능을 회복하기 위하여 훈련 등에 사용하는 수동식 기구이며, 정형용 운동 장치는 여기에서 제외됨

LA7101100  전동식기능회복용기구 [2]  electrically-powered rehabilitation exerciser  동물의 저하된 기능을 회복하기 위하여 훈련 등에 사용하는 전동식 기구이며, 정형용 운동 장치는 여기에서 제외됨

동물의료용 치과 진료 장치  Veterinary dental unit

LA7200100  치과용진료장치 [2]  Unit, dental 치과 영역의 진료에 사용하는 진료 장치를 말하며 진료 시스템이 구성되어 있으며, 진료용 의자는 제외함

동물의료용 치과 엔진  Veterinary Dental engine

LA7300100  치과용엔진 [1]  Dental engine  에어 터빈, 기름 터빈, 전동기 등을 이용한 치과용 엔진

LA7300200  치과임플란트시술용엔진 [2]  Dental engine, implant surgery  치과 임플란트 시술 시에 임플란트용 핸드피스를 구동시키는 엔진

LA7300300  치과임플란트시술용핸드피스 [2]  Handpiece, dental, implant surgery  치과 임플란트 시술에서 골 삭제용 버를 장착하여 구동시키는 핸드피스

동물의료용 치과 브로치  Broaches for Veterinary dental use

LA7400100  근관치료용브로치 [1]  Broach, endodontic  치아 신경의 발수 등에 사용하는 기구

LA7400200  근관치료용수동용파일리머 [1]  File/reamer, endodontic, hand-held  수동으로 근관 내의 신경을 제거하거나 근관을 확대하는 기구

LA7400300  근관치료용전동용파일리머 [1]  File/reamer, endodontic, power-operated  전동 핸드피스에 끼워서 근관 내의 신경을 제거하거나 근관을 확대하는 기구

동물의료용 치과 탐침  Explorers for Veterinary dental use

LA7500100  치과용탐침 [1]  Dental explorer/periodental pocket probe  치과 진료 시 일반적으로 사용되는 탐침용 기구

동물의료용 치과 방습기  Moisture-excluding instruments for Veterinary dental use

LA7600100  치과용공기건조기 [2]  Tooth dryer  치과 진료 시 압축 공기를 내뿜는 기구. 수동식 고무 튜브형은 제외됨

LA7600200  치과용고무방습기 [1]  Dental rubber dam  치과 시술시 구강내의 수술영역을 격리하기 위하여 펀치로 구멍을 뚫어 치아에 씌우는 시트

LA7600300  치과용고무방습기클램프 [1]  Dental rubber dam clamp  노출시킨 치아의 치경부에 러버댐을 늘린 상태로 유지하는 클램프

LA7600400  치과용고무방습기프레임 [1]  Dental rubber dam frame  시술영역에 도달하기 쉽게 하기 위해 러버댐을 늘린 상태로 유지하는 유연한 프레임

동물의료용 눈 적용 렌즈  Ophthalmic lens for Veterinary use

LA7700100  치료용콘택트렌즈 [3]  Contact lens, therapeutic  각막 질환 (수포성 각막염, 각 결막 건조증, 각막 궤양 등) 등 치료와 상처 보호에 사용하는 렌즈

LA7700200  헤파린사용후방렌즈 [4]  Lens, intraocular, posterior chamber, heparin  백내장 수정체의 치환 등을 목적으로 눈의 후방에 영구적으로 삽입하는 헤파린 사용 렌즈

LA7700300  진단용콘텍트렌즈 [2]  Contact lens, diagnostic  전방우각 검사, 안저 검사, 전방우각 수술용, 망막전도 기록 등을 위하여, 안구에 직접 접촉하면서 단기간 사용하는 렌즈

동물용의약품 주입기 Infusion instruments for Veterinary use

LA7800100  의약품주입펌프 [2]  Infusion pump   약액을 동물에게 일정량 주입할 때에 사용하는 기구. 약액에 공기 방울 유무 등 고장 상태를 알려 주는 경보 장치가 있는 것도 있음

LA7800200  관리무통법용수액펌프 [3]  Syringe pump control unit  미리 설정한 양의 정맥내 또는 경막외 마취 진통약을 공급하는 장치

LA7800300  정맥주사용기 [2]  Intravenous fluid container  동물에게 투여할 혼합 약액을 담고 있는 플라스틱 재질로 만든 용기

LA7800400  수액세트 [2]  Intravascular administration set   정맥에 바늘 또는 카테터를 삽입하여 용기에 있는 약액을 주입하는 기구. 바늘, 카테터, 유량 조절기, 점적구, 여과기, 마개, 관, 접속기, 연결 침 등으로 구성되어 있음

LA7800500  수액펌프용수액세트 [2]  Intravascular administration set for fluid pump  수액펌프에서 수액부위에 수액을 공급하기 위해 이용하는 전용 수액세트를 말함

LA7800600  의약품압력주입기 [1]  Pressure infusor for an I.V. bag   커프를 아이브이(I.V.) 백 주위에 감아 공기 압력을 줌으로써 주사액의 주입을 도와주는 기구

LA7800700  조영제주입기 [2]  Contrast medium injector system  화상진단시 혈관 등으로 조영제를 주입하는 장치로서 양과 속도를 조절할 수 있다.

LA7800800  바륨조영제주입·배설기 [2]  Contrast medium delivery/evacuation kit, barium enema  하부 소화관 검사에 사용하는 기구로서 황산바륨액(조영제) 및/또는 공기를 주입배설하기 위해 이용하는 백, 튜브, 크램프, 팽창 및/또는 다른 유동을 조정계측하는 기기 및 에네마 칩 등으로 이루어짐

LA7800900  재사용가능관절조영도구한벌 [1]  Reusable kit of arthrography  관절의 조영에 사용하는 재사용 가능한 도구 한벌

LA7801000  일회용관절조영도구한벌 [2]  Disposable kit of arthrography  관절의 조영에 사용하는 일회용 도구 한벌

LA7801100  재사용가능지시액주입기 [1]  Injector, indicator, reusable  혈액에 정확한 양의 지시 용액을 주입하는 전기 또는 가스로 작동되는 재사용 가능한 기구. 심장 박출량을 측정하기 위하여 농도계 또는 열 희석법 기구와 함께 사용되기도 함

LA7801200  일회사용지시약주입기 [2]  Injector, indicator, single-use  혈액에 정확한 양의 지시 용액을 주입하는 전기 또는 가스로 작동되는 일회용 기구. 심장 박출량을 측정하기 위하여 농도계 또는 열 희석법 기구와 함께 사용되기도 함

LA7801300  의약품동기주입기 [3]  Injection system actuator  지시약의 주사 시간을 제어하고 심전도 신호와 시간 동기를 맞추는 데에 사용하는 기구

LA7801400  방사선물질투여기 [2]  Radiation substance injector  방사성 약제 또는 방사성 동물용의약품을 피검동물에게 주입하는 장치

LA7801500  이비인후과용분말의약품분사기 [1]  ENT(ear, nose and throat) powder medicine applicator  이비인후과용 기구로서 분말 의약품을 내뿜는 기구

LA7801501  이비인후과용액상의약품주입기[1]  ENT(ear, nose and throat) liquid medicine applicator  이비인후과용 기구로서 액상 의약품을 내뿜는 기구

LA7801600  의약품자동점적장치 [2]  Automatic fluid delivery systems  수액 등을 자동으로 주입하는 기구. 가온기가 부착된 것도 있음

LA7801700  의약품주입량감시기 [3]  Electronic monitor for gravity flow infusion systems   동물에 주입되는 약액의 양을 감시하는 기구. 이 기구는 전자 트랜듀서, 신호증폭기, 처리기, 표시부 등으로 구성되어 있음

LA7801800  마취액주입도구한벌 [2]  Anethesia kit  국부 마취 등의 약물 주입에 사용하는 기구로서 주사기, 주사침 등을 포함함

LA7801900  관장기 [1]  Enema kit  증류수 등의 액제를 결장에 삽입하여 관장하는 기구. 액제를 담는 통, 튜브, 노즐로 구성되어 있으며, 대장 세척 장치는 여기에서 제외함

LA7802000 관장용칩 [1]  Enema tip  관장기를 직장으로의 주입을 용이하게 하기 위해 관장튜브의 선단에서 이용하는 일회사용 기구

LA7802100  의약품주입여과기 [2]  Infusion filter  혼합 액상의 약물 등을 주입할 때 오염 물질을 걸러내는 기구

LA7802200  이식형의약품주입기 [4]  Implantable infusion device   체내에 이식하여 약물을 주입하는 기구, 장기 제품과 단기 제품으로 분류됨

LA7802300  간접주입용의약품주입용기구 [1]  Indirect infusion device  기타 동물용의약품을 주입하는 데에 사용하는 기구로서 동물이나 동물용의약품에 직접 접촉되지 않으며 주입 보조에 사용되는 기구

LA7802400  직접주입용의약품주입용기구 [2]  Direct infusion device  기타 동물용의약품을 주입하는 데에 사용하는 기구로서 동물용의약품에 직접 접촉되는 주입용 기구

LA7802500  자궁용의약품등주입기 [1]  Infusion device for uterus  자궁내에 액체 또는 동물용의약품 등을 주사하기 위해 사용하는 수동식 기구로서 재사용이 가능. 피하주사에는 사용되지 않음

LA7802600  치과용재료주입기 [1]  Infusion device, dental  근관처치재의 충전 등 치과재료를  주입하기 위해서 사용하는 기기

LA7802700  의약품부화계란용주입기 [1]  Infusion device, hatching egg  부화중인 계란의 난각에 작은 구멍을 뚫어 동물용의약품을 주입하는 기구

LA7802800  약액이송기 [2]  Transfer of a liquid medicine 동물용 분말주사제 약품과 희석액의 혼합을 용이하게 하는 일회용 기구

동물용 헤르니아 치료 기구   Veterinary Hernia supporters

LA7900100  탈장대 [1]  Hernia aid  탈장을 방지하기 위하여 사용하는 기구

LA7900200  음낭지지대 [1]  Therapeutic scrotal supporters  음낭을 지지하는 데에 사용하는 탄력성 허리 밴드가 있는 기구

동물용 흡입기 Inhalators for Veterinary use

LA8000100  가열식흡입기 [2]  Nebulizing system, heated  폐에 액체상태의 동물용의약품을 기체상태로 투여하기 위해서 사용하는 가열 방식의 흡입기

LA8000200  비가열식흡입기 [2]  Nebulizing system, non-heated  폐에 액체 상대의 동물용의약품을 기체상태로 투여하기 위해서 사용하는 비가열 방식의 흡입기

LA8000300  초음파흡입기 [2]  Nebulizing system, ultrasonic  폐에 액체 상대의 동물용의약품을 기체상태로 투여하기 위해서 사용하는 초음파 방식 흡입기

LA8000400  의료용분무기 [2]  Medicinal nonventilatory nebulizer (atomizer)  액상의 약물을 동물이 호흡하는 공기 중으로 분무하는 기구

개별용 전기 자극기 Electric stimulator for Veterinary use by individual

LA8100100  개별용저주파자극기 [2]  Low frequency electric stimulator for medical use, home use  경피적으로 진통이나 근위축 개선에 이용하는 신경 및 근자극 장치를 말한다. 전극은 피부에 두고 축체에 삽입하지 않기 때문에 전기자극이 피부를 거쳐(경피적으로) 통증이 있는 부위 또는 근장애 부위에 공급됨

LA8100200  개별용전위발생기 [2]  Statics electricity generator for electric stimulation home use  동물에 수백에서 수만볼트의 교류 또는 수백에서 천볼트 정도의 직류전압을 발생시키고, 이 전압을 땅에서 절연상태로 한 축체에 가함으로써 전체요법적인 치료효과를 꾀하는 장치를 말함

LA8100300  개별용적외선조사기 [2]  Phototherapy unit, infrared, home use  동물의 경직, 동통, 염증이 있는 부위를 따뜻하게 하여 치료하는 장치. 600-50000나노미터(nm)의 파장을 공급함

LA8100400  개별용자외선조사기 [2]  Phototherapy unit, ultraviolet, home use  자외선 빛을 발하는 특수한 램프를 갖춘 장치를 말한다. 보통 피부질환(건선)의 치료에 이용. 본품은 솔라렌 자외선 A(PUVA)요법으로서, 솔라렌과 함께 사용되는 일이 많음

LA8100500  개별용광선조사기 [3]  Visible light irradiator for medical use, home use  광선(적외선 및 자외선 제외)을 이용하여 피부 질환을 치료하는 등에 사용하는 기구로서 이를 사용할 때에는 수의사의 처방·지도가 필요하다.

LA8100600  개별용온열기 [2]  Heating pad system under/overlay, electric, home use  동물에 일정한 열을 가하여 근육통 완화 등에 사용 하거나 체온이 저하된 동물에게 열을 공급하는 전기로 가온되는 패드로서 이를 사용할 때에는 수의사의 처방·지도가 필요함

LA8100700  개별용공기온열기 [2]  Heating pad system under/overlay, air, home use  동물에 일정한 열을 가하여 근육통 완화 등에 사용 하거나 체온이 저하된 동물에게 열을 공급하는 공기로 가온되는 패드로서 이를 사용할 때에는 수의사의 처방·지도가 필요함

LA8100800  개별용물온열기 [2]  Heating pad, water, home use  동물에 일정한 열을 가하여 근육통 완화등에 사용 하거나 체온이 저하된 동물에게 열을 공급하는 물로 가온되는 패드로서 이를 사용할 때에는 수의사의 처방·지도가 필요함

LA8100900  개별용초단파자극기 [2]  Diathermy treatment system, short wave, home use  13~ 27.12MHz의 전자파 에너지를 환부에 투열하여 근육통 완화 등에 사용하는 기구로서 이를 사용할 때에는 수의사의 처방·지도가 필요함

LA8101000  개별용조합자극기(2등급) [2]  Combinational stimulator for medical use, home use  근육통 완화 등의 목적으로 두 가지 이상의 기능을 조합하여 사용하는 기구. 개별용 온열·전위 발생기, 저주파 자극 · 온열기 등이 이에 해당하며, 등급은 개별 기능의 최고 등급이 2등급인 기구에 한한다. 이를 사용할 때에는 수의사의 처방·지도가 필요함

LA8101100  개별용조합자극기 [3]  Combinational stimulator for medical use, home use  근육통 완화 등의 목적으로 두 가지 이상의 기능을 조합하여 사용하는 기구. 개별용 온열·전위 발생기, 저주파 자극 · 온열기 등이 이에 해당한다. 이를 사용할 때에는 수의사의 처방·지도가 필요함

LA8101200  개별용전기자극기 [2]  Stimulator, electrical, home-use  근육통 완화 등을 목적으로 전기 펄스 등을 이용하는 기구로서 이를 사용할 때에는 수의사의 처방·지도가 필요함

LA8101300  개별용초음파자극기 [2]  Diathermy treatment system, ultrasonic, home-use  근육의 동통완화를 얻기 위해 이용하는 장치. 전자에너지를 초음파로 변환하고 이것이 조직에 침투하며 열 및 비열성 이학적 반응에 따라 동통을 완화함

LA8101400  개별용광양자조사기 [2]  Phototheraphy unit, photon, home-use 가시광선으로 광양자를 쬐어 동물의 면역기능 항진을 보조하는 기구

동물의료용 침구 기구  Acupuncture and moxibustion apparatus for Veterinary use

LA8200100  비멸균침 [1]  Acupuncture needle, reusable  약물 등의 투여를 목적으로 하지 않고 치료를 목적으로 동물에 사용하는 비멸균 침류

LA8200200  멸균침 [2]  Acupuncture needle, single-use  약물 등의 투여를 목적으로 하지 않고 치료를 목적으로 동물에 사용하는 멸균 침류

LA8200300  수동식부항기 [1]  Cupping therapy device, manually-operated  음압을 이용하여 혈액 순환을 개선하려고 사용하는 수동식 기구

LA8200400  전동식부항기 [2]  Cupping therapy device, electrically-powered  음압을 이용하여 혈액 순환을 개선하려고 사용하는 전동식 기구

LA8200500  점화식온구기 [1]  Moxibustion apparatus  온열자극을 환부에 가해 치료하는 농가용 점화식 기구

LA8200600  전기식온구기 [2]  Moxibustion apparatus, electrical  온열자극을 환부에 가해 치료하는 가정용 전기식 기구. 수의학적인 효능·효과를 목적으로 제조되지 않은 전기뜸질기는 제외함

동물의료용 물질 생성기 Medicinal substance-producing equipment for veterinary use

LA8300100  알칼리이온수생성기 [2]  Alkali water producing equipment  먹는 물을 전기분해 등을 하여 위장증상(만성설사, 소화불량, 위장내 이상발효) 개선에 도움이 되는 알칼리이온수를 생성하는 기구

LA8300200  의료용물질생성기 [3]  Medicinal substance-producing equipment   동물용의약품으로 정하지 아니한 동물의료용 물질을 생성하는 기구

LA8300300  의료용살균소독수생성장치 [2]  Disinfectant producing equipment for veterinary use  동물병원 등에서 미생물의 살균을 위하여 차아염소산수, 차아염소산나트륨수, 이산화염소수, 오존수 등을 생성하는 장치

LA8300400  방역용소독수생성장치 [2]  Disinfectant producing equipment for animal disease control 거점소독시설 등에서 가축전염병의 예방을 위하여 사용되는 차아염소산수, 차아염소산나트륨수, 이산화염소수, 오존수 등을 생성하는 장치

동물의료용 필름 판독장치 Film viewing devices for veterinary use

LA8400100  수동식의료용필름판독장치 [1]  View box, diagnostic imaging, manually-operated  동물의료용 필름을 판독하기 위하여 사용되는 수동식 기구

LA8400200  전동식의료용필름판독장치 [1]  View box, diagnostic imaging, electrically-powered  동물의료용 필름을 판독하기 위하여 사용되는 전동식 기구

동물이비인후과용 진료 장치 Treatment table for Ear, Nose and Throat for veterinary use

LA8500100  이비인후과용진료장치 [2]  Table, examination/treatment, ENT(ear/nose/throat)  ENT 영역의 진료 장치로서 진료 시스템이 구성되어 있으며, 진료용 의자가 제외된 장치

동물안과용 진료 장치 Ophthalmic instrument table for veterinary use

LA8600100  안과용진료장치 [2]  Table, instrument, ophthalmic  안과 영역의 진료 장치로서 진료 시스템이 구성되어 있으며, 진료용 의자가 제외된 장치

LA8600200  수동식안과용진료대 [1]  Ophthalmic examination/treatment table/stand, manually- operated  안과 진료에 사용되는 수동식 진료대

LA8600300 전동식안과용진료대 [2]  Ophthalmic examination/treatment table/stand, electrically- powered  안과 진료에 사용되는 전동식 진료대

LA8700000  의료용기구기계기타[1~4]  Veterinary Medical Instrument others

동물치과용 중합기 Vulcanizers and curing units for dental use

LA8800000  치과용가시광선중합기 [1]  Dental polymerization activator-visible light  수지계통의 수복재료, 전색제 등에 가시광선을 쬐어 중합하는 기구

동물의료용 정온기 Thermostats for medical use

LA8900100 의료용미생물배양기 [1]  Culture medium, bacterial cultivation/identification  동물의료용으로 사용하는 미생물 배양용 기구

LA8900200 의료용세포·조직배양기 [1]  Culture medium, tissue  동물의료용으로 사용하는 세포 및 조직을 배양하는 기구

동물의료용 챔버 Veterinary medical chamber

LA9000100  고압산소챔버 [2]  Hyperbaric chamber for veterinary use  대기압보다 높은 압력으로 산소를 가하여 환축의 조직으로 산소를 전달하는 기구. 단순히 기압조절을 위하여 사용되는 산업장비는 해당되지 않음.

LA9000200 경피산소챔버 [2]  Patient chamber, extremities  환축의 사지를 챔버에 넣고 사용하는 기구. 대기압보다 약간 높은 압력으로 습기가 있는 산소를 공급한다

LA9000300  복부감압챔버 [2]  Hypobaric chamber, abdominal  임신이나 분만 중에 복부의 통증을 완화하고자 복부의 압력을 줄이는 데에 사용하는 기구

LA9000400  환축격리챔버 [2]  Patient chamber, isolation  화상 또는 면역성이 약한 환측 등을 보호하기 위한 챔버, 팬, 공기 여과기 등을 갖추고 있으며 외부의 오염을 막기 위하여 내부 압력을 약간 높게 유지하는 기구

동물의료용 세포 및 조직 처리 기구 Cell and tissue processing apparatus for veterinary medical use

LA9100100  혈액처리용기구 [3]  Blood seperating kit  동물에서 채취한 혈액을 재주입하기 위한 처리과정을 거치는 데 사용하는 제품으로 원심분리용용기, 수혈세트, 주사기 등을 포함한다.

LA9100200  골수처리용기구 [3]  Bone marrow seperating kit  동물에서 채취한 골수를 재주입하기 위한 처리과정을 거치는 데 사용하는 제품으로 원심분리용용기, 수혈세트, 주사기 등을 포함한다.

LA9100300  지방분리용기구 [3]  Fat separator, filter  동물에서 채취한 지방을 재주입할 목적으로 분리하는 데 사용하는 기구

LA9100400  표본가공기 [1]  Sample processing system  동물 조직 또는 체액 등의 표본을 검사하고자 탈석 회, 침윤, 절개, 현미경용 슬라이드 봉입, 도말 표본(smearing) 제작, 염색(staining) 등에 사용하는 기구. 조직 절편기(Microtome) 등을 포함한다.

2. 동물의료용품  Veterinary medical supplies

동물의료용방사선용품 Radiographic suppliesor for veterinary use

LB1000100  증감지형의료용엑스선필름 [1]  X-ray film, medical, screen  동물의료용으로 사용하는 엑스선 필름으로서 증감지에 의하여 이미지가 형상화됨

LB1000200  비증감지의료용엑스선형필름 [1]  X-ray film, medical, non-screen  동물의료용으로 사용하는 엑스선 필름으로서 엑스선에 직접 노광 되어 이미지가 형상화됨

LB1000300  영상진단용시네필름 [1]  Photographic film, diagnostic imaging, cine  동물의료용 영상진단을 위하여 사용하는 시네필름

LB1000400 영상진단용비자가현상필름 [1]  Photographic film, diagnostic imaging, non-self-developing  동물의료용 영상진단을 위하여 사용하는 비자기식 시트 또는 롤 필름

LB1000500  영상진단용자가현상필름 [1]  Photographic film, diagnostic imaging, self-developing  동물의료용 영상진단을 위하여 사용하는 자기식 필름

LB1000600  증감지형치과영상진단용필름 [1]  X-ray film, dental, screen  치과용으로 사용하는 엑스선 필름으로서 증감지에 의하여 이미지가 형상화 된다.

LB1000700  비증감지형치과영상진단용필름 [1]  X-ray film, dental, non-screen  치과용으로 사용하는 엑스선 필름으로서 엑스선에 직접 노광 되어 이미지가 형상화됨

LB1000800  방사선용증감지 [1]  X-ray intensifying screen  방사선 조사시 발광작용으로 동물의료용 목적에 사용되는 발광지

LB1000900  방사선용형광지 [1]  X-ray fluorescent screen  방사선 조사시 형광작용으로 동물의료용 목적에 사용되는 형광지

LB1001000  광휘진성형광판 [1]  Fluorescent screen  엑스선 에너지를 비축하는 형광판으로서 레이저광을 조사하면 비축한 에너지에 상당하는 형광을 발광함

동물의료용 봉합사 및 결찰사 Suture and ligature for veterinary use

LB1100100  비멸균견제봉합사 [3]  Silk suture, non-sterile  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 견제 실로 비멸균으로 포장되어 있으며 봉합침을 포함하기도 함

LB1100200  멸균견제봉합사 [3]  Silk suture, sterile  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 견제 실. 봉합침을 포함하기도 함

LB1100300  면사 [3]  Suture, cotton  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 코튼 재질의 실. 봉합침을 포함하기도 함

LB1100400  린넨사 [3]  Suture, linen  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 린넨 재질의 실. 봉합침을 포함하기도 함

LB1100500  폴리에스터봉합사 [3]  Polyester suture  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 폴리에스터 재질의 실. 봉합침을 포함하기도 함

LB1100600  폴리에틸렌봉합사 [3]  Polyethylene suture  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 폴리에틸렌 재질의 실. 봉합침을 포함하기도 함

LB1100700  폴리프로필렌봉합사 [3]  Suture, polypropylene  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 폴리프로필렌 재질의 실. 봉합침을 포함하기도 함

LB1100800  폴리부테스터봉합사 [3]  Polybutester suture  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 폴리부테스터 재질의 실. 봉합침을 포함하기도 함

LB1100900  폴리테트라풀오로에틸렌봉합사 [3]  Polytetrafluoroethylene suture  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 폴리테트라풀오로에틸렌 재질의 실. 봉합침을 포함하기도 함

LB1101000  폴리아마이드봉합사 [3]  Suture, polyamide  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 폴리아마이드 재질의 실. 봉합침을 포함하기도 함

LB1101100  폴리비닐리덴풀루오라이드봉합사 [3]  Polyvinylidene fluoride suture  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 폴리비닐리덴풀루오라이드 재질의 실. 봉합침을 포함하기도 함

LB1101200  스테인레스제봉합사 [3]  Suture, stainless steel  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 스테인레스 재질의 실. 봉합침을 포함하기도 한다.

LB1101300  티탄제봉합사 [3]  Suture, titan  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 티타늄 재질의 실. 봉합침을 포함하기도 한다.

LB1101400  니티놀제봉합사 [3]  Suture, nitinol  연조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 니티놀 재질의 와이어. 봉합침을 포함하기도 한다.

LB1101500  은봉합사 [3]  Suture, silver  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 실버 재질의 와이어. 봉합침을 포함하기도 한다.

LB1101600  기타비흡수성봉합사 [3]  Surgical suture, non-absorbable, with/without needle  조직을 봉합하는 데에 사용되는 금속, 합성 또는 생체유래물질 재료의 기타 비흡수성 실. 봉합침을 포함하기도 함

LB1101700  크로믹캣것봉합사 [4]  Suture, catgut, chromic  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 동물이나 합성 유래의 콜라겐 섬유 재질의 실. 장력 강화 및 흡수 속도 조절을 위해 크롬 소금(chromic salts)를 주입한 것. 봉합침을 포함하기도 함

LB1101800  캣것봉합사 [4]  Catgut suture  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 합성 또는 포유동물에서 유래된 콜라겐 섬유 재질의 실.  주로 영구적 또는 장시간 봉합을 요하는 조직을 봉합하는데 사용하지 않음

LB1101900  폴리글리콜산봉합사 [4]  Polyglycolic acid suture  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 폴리클리콜산 재질의 실. 봉합침을 포함하기도 함

LB1102000  폴리글리코네이트봉합사 [4]  Polyglyconate suture  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 폴리글리코네이트 재질의 실. 봉합침을 포함하기도 함

LB1102100  폴리글락틴봉합사 [4]  Polyglactin suture  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 폴리글락틴(Polyglactin acid, polyglactin) 재질의 실. 봉합침을 포함하기도 함

LB1102200  폴리디옥사논봉합사 [4]  Polydioxanone suture  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 폴리디옥사논 재질의 실. 봉합침을 포함하기도 함

LB1102300  폴리글리카프론봉합사 [4]  Suture, polyglecaprone  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 폴리글리카프론 재질의 실. 봉합침을 포함하기도 함

LB1102400  기타흡수성봉합사 [4]  Suture, absorbable  조직을 봉합하는 데에 사용되는 흡수성 재료의 실. 봉합침을 포함하기도 하는데 안전성이 확보된 천연 재료 및 합성고분자 재료인 것

LB1102500  폴리디옥사논/폴리에틸렌혼합사 [4]  Suture, polydioxanone/polyethylene composite  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 흡수성 폴리디옥사논과 비흡수성 폴리에틸렌 재질을 꼬아서 만든 합성사. 봉합침을 포함하기도 함

LB1102600  기타부분흡수성봉합사 [4]  Suture, composite  조직을 봉합하는 데에 사용되는 흡수성과 비흡수성 재료의 실이 혼재하며 봉합침을 포함하기도 함

LB1102700  의약품함유봉합사 [4]  Suture, medicated  조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 봉합사로 항생제 등의 동물용의약품을 포함하며 봉합침을 포함하기도 함

LB1102800  유전자재조합형봉합사 [4]  Suture, recombinant Technology  연조직의 봉합, 결찰 및 고정에 사용하는 유전자 재조합 재질의 실. 봉합침을 포함하기도 함

LB1102900  일시적사용결찰사 [2]  Wire, ligature  혈관, 조직 등을 묶어 고정하는 데에 일시적으로 사용하는 줄 등

LB1103000  제대용결찰사 [2]  Tape, umbilical  출산후에 제대 주변을 묶거나 봉합할 때 사용하는 줄 등

LB1103100  요실금치료용띠 [3]  Ligature/mesh, incontinence   요실금 치료를 위해 중부요도를 끌어올리는 줄 및 메쉬 등으로 구성됨

LB1103200  이식형결찰사 [4]  Ligature, implantable   혈관, 조직 등을 묶어 고정하는 데에 사용하는 이식형 줄 등

LB1103300  흡수형결찰사 [4]  Ligature, absorbable   혈관, 조직 등을 묶어 고정하는 데에 사용하는 흡수성 줄 등

동물의료용 정형용품  Orthopedic materials for veterinary use

LB1200100  골절합용판 [3]  Orthopaedic fixation plate, non-biodegradable  파손된 뼈를 묶는 데에 사용하는 기구. 안전성이 확인된 재질로 구성되어 있으며 표면처리(금속재질의 porous coating, 산화막 등)된 것을 포함함

LB1200200  특수재질골절합용판 [4]  Orthopaedic fixation plate, biodegradable  파손된 뼈를 묶는 데에 사용하는 기구. 안전성이 확인되지 아니한지 아니한 재료(생체 재료, 흡수성 재료 등) 및 특수표면 처리한 경우에 해당함

LB1200300  골절합용나사 [3]  Orthopaedic bone screw, non-biodegradable  파손된 뼈를 고정하는 데에 사용하는 나사. 안전성이 확인된 재질로 구성되어 있으며 표면처리(금속재질의 porous coating, 산화막 등)된 것을 포함함

LB1200400  특수재질골절합용나사 [4]  Orthopaedic bone screw, biodegradable  파손된 뼈를 고정하는 데에 사용하는 나사. 안전성이 확인되지 아니한 재료(생체 재료, 흡수성 재료 등) 및 특수표면 처리한 경우에 해당함

LB1200500  연골반월형판접합용나사 [4]  Meniscus screw, biodegradable  연골 반월형판(meniscus)을 고정하는 데에 사용하는 기구로  흡수성 재질(degradable polymer 등)로 만들어짐

LB1200600  골접합용스태플 [3]  Bone staple  파손된 뼈를 고정 또는 교정하는데 사용하는 곡선, U 또는 L 형태의 기기. 인대나 건 등을 뼈에 고정하기 위해 사용하거나 성장기형 환축의 뼈 성장을 감소/중단하기 위해 사용할 수 있다. 보통 금속 합금으로 만들어져 있음

LB1200700  골수내고정막대 [3]  Orthopaedic bone nail, arthrodesis  장골의 파손 부분을 고정하는 데에 사용하는 막대로서 골수 내에 삽입하는 임플란트. 막대를 고정하기 위한 나사, 워셔, 너트 및 본캡 등과 함께 한 벌로 구성될 수 있다. 안전성이 확인된 재질로 구성되어 있으며 표면처리(금속재질의 porous coating, 산화막 등)된 것을 포함함

LB1200800  특수재질골수내고정막대 [4]  Orthopaedic bone nail, biodegradable  장골의 파손 부분을 고정하는 데에 사용하는 막대로서 골수 내에 삽입하는 임플란트. 막대를 고정하기 위한 나사, 워셔, 너트 및 본캡 등과 함께 한 벌로 구성될 수 있다. 안전성이 확인되지 아니한지 아니한 재료(생체 재료, 흡수성 재료 등) 및 특수표면 처리한 경우에 해당함

LB1200900  원형결찰골고정재 [3]  Orthopaedic internal fixation system, cerclage wire/cable  뼈의 파손 부위를 둘러싸서 고정하는 데에 사용하는 기기로 와이어 등의 형태로 되어 있어 원형봉합 등의 방법으로 고정한다. 안전성이 확인된 구조나 재질, 표면처리(금속재질의 porous coating 등)에 해당함

LB1201000  특수재질원형결찰골고정재 [4]  Orthopaedic internal fixation system, cerclage wire/cable biodegradable  뼈의 파손 부위를 둘러싸서 고정하는 데에 사용하는 기기로 와이어 형태로 되어 있어 원형봉합 등의 방법으로 고정한다. 안전성이 확인되지 아니한지 아니한 재료(생체 재료, 흡수성 재료 등) 및 특수표면 처리한 경우에 해당함

LB1201100  금속골고정재 [3]  Orthopaedic fixation plate kit, non-biodegradable  뼈를 고정하거나 조이는 기구로서 볼트, 워셔, 핀 등의 형태가 있다. 안전성이 확인된 재질로 구성되어 있으며 표면처리(금속재질의 porous coating, 산화막 등)된 것을 포함함

LB1201200  골절합용와이어 [3]  Orthopaedic bone wire  골절된 뼈를 고정하기 위해 사용하는 와이어로 여러가지 형태로 사용하며 보통 스테인레스 스틸, 코발트크롬합금 또는 티타늄합금으로 만들어짐

LB1201300  특수재질골고정재 [4]  Orthopaedic fixation plate kit, biodegradable  뼈를 고정하거나 조이는 기구로서 볼트, 워셔, 핀, 와이어 등의 형태가 있으며 안전성이 확인되지  아니한 재료(생체 재료, 흡수성 재료 등) 및 특수표면 처리한 경우에 해당함

LB1201400  추간체고정재 [3]  Spinal internal fixation system, intervertebral body  척추의 고정, 지지 또는 얼라이먼트 보정에 이용하며 로드, 판, 후크, 나사, 커넥터 등이 개별 또는 한 벌로 구성될 수 있음. 안정성이 확인된 재질로 구성되어 있으며 표면처리(금속재질의 porous coating, 산화막 등)된 것을 포함함

LB1201500  재사용가능체외고정기구 [1]  Orthopaedic external fixation system, reprocessed component  골절된 뼈 또는 얼라이먼트 교정 등에 사용하는 축체외부에서 뼈를 고정하는 기구로서 다양한 외부 고정 부속품을 포함하며 재사용 가능함

LB1201600  일회용체외고정기구 [2]  Orthopaedic external fixation system  골절된 뼈 또는 얼라이먼트 교정 등에 사용하는 축체외부에서 뼈를 고정하는 기구로서 다양한 외부 고정 부속품 등을 포함하며 일회용임

LB1201700  이식용체외고정기구 [3]  Orthopaedic fixation system implantation kit, external  골절된 뼈 또는 얼라이먼트 교정 등에 사용하는 축체외부에서 뼈를 고정하는 기구로서 외부 고정 부속품 및 이식용 금속골고정재 등을 포함함

LB1201800  골시멘트 [3]  Orthopaedic cement, non-medicated  폴리메틸메타크리레이트(PMMA) 등의 재질로 인공관절을 생체에 고정하기 위해 사용되는 기기로 골 충전제로 이용하는 경우도 있음

LB1201900  향균골시멘트 [4]  Cement, orthopaedic, bone, antibiotic  폴리메틸메타크리레이트(PMMA) 등의 재질로 인공관절을 생체에 고정하기 위해 사용되는 기기로 항생물질을 포함한다. 골 충전제로 이용하는 경우도 있음

LB1202000  인공안와연 [3]  Orbital rim prosthesis  안와저 또는 안와연의 재건에 이용하는 기구로서 보통 스테인레스, 티타늄 또는 티타늄 합금제이며 그밖의 물질을 원재료로 하는 것도 있음

LB1202100  안구영역임플란트 [3]  Scleral shell  안구의 내용물을 제거하는 수술을 한 후 공막 사이의 빈 곳에 삽입하거나 망막을 재부착하고자 공막에 삽입하거나, 재건할 때 등 안구 영역에 사용하는 임플란트로서 비흡수성으로서 안전성이 확인된 재료

LB1202110  인공수정체[4]  Intraocular lens  수정체를 대체하기 위하여 유리 또는 플라스틱 등과 같은 재료로 만든 임플란트로서 시력교정 기능이 있는 것도 있다.

LB1202200  특수재질안구영역임플란트 [4]  Prosthesis, ocular, sclera, biological/biodegradable  안구의 내용물을 제거하는 수술을 한 후 공막 사이의 빈 곳에 삽입하거나 망막을 재부착하고자 공막에 삽입하거나, 재건할 때 등 안구 영역에 사용하는 임플란트로서 흡수성 또는 안전성 확보가 확인되지 아니한 재료

LB1202300  담관용스텐트 [3]  Biliary stent  담관의 폐색부위에 삽입하여 개통을 유지시키는 스텐트로서 관상구조이며 확장할 수 있으며 풍선카테터 등과 함께 사용될 수 있음

LB1202400  기관용스텐트 [3]  Tracheal stent  기관의 폐색부위에 삽입하여 개통을 유지시키는 스텐트로서 관상구조이며 확장할 수 있으며 풍선카테터 등과 함께 사용될 수 있음

LB1202500  기관지용스텐트 [3]  Bronchial stent  기관지의 폐색부위에 삽입하여 개통을 유지시키는 스텐트로서 관상구조이며 확장할 수 있으며 풍선카테터 등과 함께 사용될 수 있음

LB1202600  장골동맥용스텐트 [3]  Stent, iliac  장골동맥에 이식하여 골관절염환축의 혈관직경을 개선하는데 사용하는 스텐트로서 관상구조이며 확장할 수 있음

LB1202700  식도용스텐트 [3]  Oesophageal stent  식도 또는 위식도의 폐색을 치료하기 위하여 이식하는 스텐트로 관상구조이며 확장할 수 있으며 풍선카테터 등과 함께 사용될 수 있음

LB1202800  췌장용스텐트 [3]  Pancreatic stent  췌장혈관의 폐색부위에 삽입하여 개통을 유지시키는 스텐트로서 관상구조이며 확장할 수 있다. 풍선카테터 등과 함께 사용될 수 있다.

LB1202900  요관용스텐트 [3]  Ureteral stent  요관의 폐색부위에 삽입하여 개통을 유지시키는 스텐트로서 관상구조이며 확장할 수 있으며 풍선카테터 등과 함께 사용될 수 있음

LB1203000  요도용스텐트 [3]  Urethral stent, long-term  요도의 폐색부위에 삽입하여 개통을 유지시키는 스텐트로서 관상구조이며 확장할 수 있으며 풍선카테터 등과 함께 사용될 수 있음

LB1203100  질용스텐트 [3]  Vaginal stent  질의 폐색부위에 삽입하여 개통을 유지시키는 스텐트로서 관상구조이며 확장할 수 있으며 풍선카테터 등과 함께 사용될 수 있음

LB1203200  대장용스텐트 [3]  Stent, colon  대장의 폐색부위에 삽입하여 개통을 유지시키는 스텐트로서 관상구조이며 확장할 수 있으며 풍선카테터 등과 함께 사용될 수 있음

LB1203300  십이지장용스텐트 [3]  Stent, duodenal  십이지장의 폐색부위에 삽입하여 개통을 유지시키는 스텐트로서 관상구조이며 확장할 수 있으며 풍선카테터 등과 함께 사용될 수 있음

LB1203400  혈관용스텐트 [3]  Stent, vascular  혈관의 폐색부위에 삽입하여 개통을 유지시키는 스텐트로서 관상구조이며 확장할 수 있음. 단, 심혈관 또는 뇌혈관에 사용하는 것을 제외한다. 풍선카테터 등과 함께 사용될 수 있음

LB1203500  심혈관용스텐트 [4]  Coronary artery stent  심혈관의 폐색부위에 삽입하여 개통을 유지시키는 스텐트로서 관상구조이며 확장할 수 있으며 풍선카테터 등과 함께 사용될 수 있음

LB1203600  금속제이식용메쉬 [3]  Mesh, surgical  조직이나 뼈를 지지하거나 보호하기 위하여 이식하는 금속재질의 망으로서 비흡수성이며 재건술, 정형외과 수술 등에 사용함

LB1203700  비흡수성이식용메쉬 [3]  Mesh, polymeric, non-biodegradable  외과수술시 연조직을 지지하거나 보호하기 위하여 이식하는 폴리머 재질의 매쉬로 비흡수성이며 탈장, 골반저 등에 사용함

LB1203800  부분흡수성이식용메쉬 [4]  Mesh, polymeric, composite  외과수술시 연조직의 복구를 돕기 위해 이식하는 폴리머 재질의 매쉬로 흡수성과 비흡수성폴리머가 혼재한다.

LB1203900  흡수성이식용메쉬 [4]  Mesh, polymeric, biodegradable  외과수술시 연조직을 지지하거나 보호하기 위한 단기이식용으로 또는 조직의 재생을 돕기 위한 임시보조판으로 사용하는 폴리머 재질의 매쉬로 흡수성임

LB1204000  알부민사용접착제 [4]  Albumin-based adhesive  생체조직을 다른 생체조직 또는 재료에 고착하는 데 사용하는 범용 알부민 함유 물질

LB1204100  연조직접합용접착제 [4]  Adhesive, soft-tissue approximation  상처치유 촉진을 목적으로 상처조직접착에 사용하는 물질

LB1204200 콜라겐사용연조직접합용접착제 [4]  Adhesive, soft tissue approximation, collagen-based  상처치유 촉진을 목적으로 상처조직접착에 사용하는 콜라겐 함유 물질

LB1204300  비흡수성합성폴리머재료 [3]  Tissue reconstructive material, synthetic, polymer  축체 부분의 재건, 공간에 채우는 물질로 사용되는 합성수지 등으로서 비흡수성 재료

LB1204400  흡수성합성폴리머재료 [4]  Tissue reconstructive material, synthetic, polymer, absorbable  축체 부분의 재건, 공간에 채우는 물질로 사용되는 합성수지 등으로 흡수성 재료

LB1204500  안구밸브임플란트[3]  Eye valve prosthesis  한쪽으로 방향성을 갖고 압력에 대응하며 밸브같이 생긴 임플란트. 내압을 정상적으로 유지하고 녹내장 등을 치료하기 위해 사용한다.

LB1204600  인공발목관절 [3]  Prosthesis, ankle, Internal total  발목관절부의 관절성형술에 사용하는 임플란트로서 인공경골부, 인공거골부 등이 개별 또는 한 벌로 구성될 수 있다. 안전성이 확인된 재질로 구성되어 있으며 표면처리(금속재질의 porous coating, 산화막 등)된 것을 포함한다.

LB1204700  특수재질인공발목관절 [4]  Prosthesis, ankle, Internal total biodegradable  발목관절부의 관절성형술에 사용하는 임플란트로서 인공경골부, 인공거골부 등이 개별 또는 한 벌로 구성될 수 있다. 안전성이 확인되지 아니한지 재료(생체 재료, 흡수성 재료 등)를 사용하거나 특수표면 처리한 경우 또는 구조적 측면에서 특수한 경우에 해당함.

LB1204800  인공엉덩이관절 [3]   Hip prosthesis, internal, total   엉덩이관절부의 관절성형술에 사용되는 임플란트로서 인공 대퇴골두, 인공관골구부, 인공대퇴골부, 나사, 플러그(plug), 센트럴라이져(centralizer) 등이 개별 또는 한 벌로 구성될 수 있다. 안전성이 확인된 재질로 구성되어 있으며 표면처리(금속재질의 porous coating, 산화막 등)된 것을 포함한다.

LB1204900  특수재질인공엉덩이관절 [4]  Hip prosthesis, internal, total , biodegradable엉덩이관절부의 관절성형술에 사용되는 임플란트로서, 인공 대퇴골두, 인공관골구부, 인공대퇴골부, 나사, 플러그(plug), 센트럴라이져(centralizer) 등이 개별 또는 한 벌로 구성될 수 있다. 안전성이 확인되지 아니한지 아니한 재료(생체 재료, 흡수성 재료 등)를 사용하거나 특수표면 처리한 경우 또는 구조적 측면에서 특수한 경우에 해당함.

LB1205000  인공무릎관절 [3]   Knee prosthesis, internal, total   무릎관절부에 대한 관절성형술에 사용되는 임플란트로서, 인공 대퇴골부, 인공경골부, 인공슬개골, 인공반월상연골, 블록, 스템, 나사 등이 개별 또는 한 벌로 구성될 수 있다.  안전성이 확인된 재질로 구성되어 있으며 표면처리(금속재질의 porous coating, 산화막 등)된 것을 포함한다.

LB1205100  특수재질인공무릎관절 [4]   Knee prosthesis, internal, total  biodegradable  무릎관절부에 대한 관절성형술에 사용되는 임플란트로서, 인공 대퇴골부, 인공경골부, 인골슬개골, 인공반월상연골, 블록, 스템, 나사 등이 개별 또는 한 벌로 구성될 수 있다. 안전성이 확인되지 아니한지 아니한 재료(생체 재료, 흡수성 재료 등)를 사용하거나 특수표면 처리한 경우 또는 구조적 측면에서 특수한 경우에 해당함.

조직 또는 기능 대치품 Veterinary tissue and organ substitute

LB1300100  생체재료이식용뼈 [4]  Bone graft, natural  외상 또는 골다공증 등으로 뼈를 손실하였을 때 대체하는 생체 유래 재료로 만든 임플란트. 척추의 대체재 등으로 사용한다. 기능의 향상을 위하여 첨가물을 혼합하여 2차 가공된 동물 유래 DBM(demineralized bone matrix)을 함유한 제품을 포함함

LB1300200  인공각막 [4]  Corneal prosthesis  각막의 치환 및 시각의 회복을 위해 이용하는 기기

LB1300300  인공수정체 [4]  Intraocular lens   수정체를 대체하기 위하여 유리 또는 플라스틱 등과 같은 재료로 만든 임플란트로서 시력교정 기능이 있는 것도 있다.

LB1300400  인공인대 [3]  Prosthesis, ligament  결손 또는 손상된 인대구조의 기능회복을 위해 치환 또는 회복을 목적으로 한 이식형 기기

LB1300500  합성재료이식용뼈 [4]  Graft, bone, synthetic  외상 또는 골다공증 등으로 뼈를 손실하였을 때 대체하는 합성 재료로 만든 임플란트. 척추의 대체재 등으로 사용한다. 다만, 생체 유래 재료로 만든 것은 여기에서 제외된다.

LB1300600  복합재료이식용뼈 [4]  Bone graft, composit  외상 또는 골다공증 등으로 뼈를 손실하였을 때 대체하는 두 가지 이상의 재료를 복합적으로 이용하여 제조한 임플란트. 척추의 대체재 등으로 사용한다.

LB1300700  조직수복용생체재료 [4]  Graft/prosthesis, biomaterial  혈관, 심장, 격막, 근막, 피부(dermal, cutaneous 등) 등 인체 조직 및 기관의 대체·수복·재건(reconstruction)에 사용되는 생체 유래 재료. 기능의 향상을 위하여 첨가물을 혼합하여 2차 가공된 인체유래 피부를 함유한 제품을 포함한다.

LB1300800  조직수복용재료 [4]  Graft/prosthesis  혈관, 심장, 격막, 근막, 피부(dernal, cutaneous) 등 인체 조직의 대체·수복·재건(reconstruction)에 사용되는 재료. 다만, 생체 유래 재료로 만든 것은 여기에서 제외된다

LB1300900  누점플러그 [3]  Lacrimal punctum plug  누점 개구부에 삽입해 눈물의 유출을 방지하는 기구. 안구건조증 환축에게 이용할 수 있다.

LB1301000  콜라겐누점플러그 [3]  Lacrimal punctum plug, collagen  누점 개구부에 삽입해 눈물의 유출을 방지하는 콜라겐 사용 기구. 안구건조증 환자에게 이용할 수 있다.

LB1301100  항문플러그 [3]  Incontinence-control, anal, plug  사용자가 직장 안에 삽입하여 삽입한 채로 유지되는 기구로서, 대변의 통로를 막아줌으로써 대변 실금을 방지해 주는 기구

LB1301200  콜라겐임플란트 [3]  Prosthesis, collagen  동물 진료에 사용되는 콜라겐 재질의 임플란트

LB1301300  인공피부 [4]  Skin graft  회복, 재건 또는 치료목적으로 피부결손의 치료에 이용하는 그래프트를 말한다.

LB1301400  콜라겐사용인공피부 [4]  Graft, skin, collagen  회복, 재건 또는 치료의 목적으로 피부결손 치료에 이용하는 콜라겐 사용 그래프트를 말한다.

LB1301500  콜라겐사용조직보충재 [4]  Tissue supplement, collagen  (내·외과적) 처치 및 수술 시 결손 또는 손상된 뼈, 인대, 건, 근육, (생체)막, 연골 등을 보충하기 위하여 사용하는 콜라겐 함유 물질

동물의료용 부목 Splints

LB1400100  부목 [1]  Splint, general purpose  동물(허리, 무릎, 목 등)의 일부분을 압박, 고정하는 지지 기능이 있는 기구. 캐스팅 테이프(Casting tape)와 치과용 부목을 포함하되, 받혀주거나 지지하는 기능이 없는 것은 제외함

LB1400200  팽창성부목 [1]  Splint, extremity, inflatable  사지 주위에 위치하여 사지를 움직이지 않도록 팽창되는 기기

LB1400300  성형부목 [1]  Splint, mouldable  손상된 부위나 동물의 일부를 고정하기 위하여 체형에 맞도록 설계된 기구

LB1400400  진공성형부목 [1]  Splint, mouldable, vacuum  상처 입은 부분을 고정하기 위해서 사용하는 기구로서 상처 부위의 주변에 설치한 후 공기를 빼서 고정함

LB1400500  패드식부목 [1]  Splint, padded stays  손상된 부위나 동물의 일부를 고정하기 위한 패드식 기구

동물의료용 외과용품  Surgical supplies

LB1500100  수술용장갑 [2]  Glove, surgical  수술시 동물 및 사용자를 교차감염으로부터 지키기 위해 사용하는 일회용 장갑

LB1500200  진료용장갑 [1]  Glove, patient examination  진료시 동물 및 사용자를 교차감염으로부터 지키기 위해 사용하는 일회용 장갑

LB1500300  점착성투명창상피복재 [2]  Dressing, fluid-impermeable film  삼출액이 적은 창상의 보호를 위해 사용하는 점착성의 투명한 필름상 피복재

LB1500400  비고착성창상피복재 [2]  Dressing, non-adhesive  창상 보호를 위해 사용하는 바셀린 등의 물질이 코팅 또는 합성되어 있는 거즈상 또는 패드상의 비고착성 피복재

LB1500500  국소하이드로겔창상피복재 [2]  Dressing, occlusive, hydrogel  삼출액의 흡수, 출혈 또는 체액손실 및 오염 방지를 위해서 사용하는 친수성 폴리머제 피복재

LB1500600  국소생리식염수창상피복재 [2]  Sterile saline, wound irrigation  창상의 세정 및 이물 제거를 위해서 사용하는 고장 생리식염수 함유 피복재

LB1500700  생체유래흡수성창상피복재 [4]  Dressing, absorbable, wound, biological origin  창상의 오염방지 및 보호에 사용하는 기구 및 재료로서 생체유래 흡수성 재료를 사용함

LB1500800  생체유래비흡수성창상피복재 [4]  Dressing, absorbable, wound, synthetic  창상의 오염방지 및 보호에 사용하는 생체유래 비흡수성재료

LB1500900  항균성창상피복재 [4]  Dressing, antimicrobial  창상의 오염방지 및 보호에 사용하는 기구 및 재료로서 항균제 등이 코팅 또는 합성되어 있어 항균작용을 함

LB1501000  콜라겐흡수성창상피복재 [3]  Dressing, collagen, wound  창상의 오염방지 및 보호에 사용하는 기구 및 재료로서 생체유래 흡수성 콜라겐을 사용함

LB1501100  국소폼제창상피복재 [2]  Dressing, high-absorbent, foam/sheet/liquid/powder  삼출액이 많은 창상의 보호를 위해서 사용하는 친수성 폼제 피복재

LB1501200  2차치유폼제창상피복재 [3]  Dressing, secondardy treatment, high-absorbent, foam/ sheet/ liquid/powder  2차 치유를 목적으로 삼출액이 많은 창상의 보호를 위해서 사용하는 친수성 폼제 피복제

LB1501300  상호작용창상피복재 [3]  Dressing, interaction, wound   직접 또는 간접적인 신체조직과의 상호작용에 의한 창상 또는 열상의 치유 촉진를 목적으로 사용하는 천연 또는 합성소재의 피복제

LB1501400  가온밀봉창상피복재 [3]  Dressing, occlusive, heated  공기 및 세균에의 노출을 방지하기 위해서 창상을 밀봉하는 데 사용하는 것으로서 치유 촉진을 위해 가온하여 사용함

LB1501500  비유지놀계치주창상피복재 [2]  Dressing, periodontal, eugenol  치주치료 후 창상을 보호하기 위해 수술부위에 부착하는 비유지놀계 보호대

LB1501600  유지놀계치주창상피복재 [2]  Dressing, periodontal, non-eugenol  치주치료 후 창상을 보호하기 위해 수술부위에 부착하는 유지놀계 보호대

LB1501601  심부체강창상피복재[3]  Dressing, deep-cavity wound  근골에 이르는 심부체강 창상의 유착을 방지하는 목적으로 사용되는 천연 또는 합성 소재의 창상피복재

LB1501602  국소지혈용드레싱 [2]  Dressing, topical hemostat, external  경피적 천자부위 등 국소 부위에 물리적인 압박을 가하여 지혈 등의 출혈 관리에 사용한다.

LB1501603  국소지혈용품 [2]  topical hemostat, external  피부 또는 발톱에서의 경미한 출혈시 국소 지혈을 목적으로 사용하는 제품을 말한다.

LB1501604 비흡수성체내용지혈용품 [3]  Hemostat, internal, non-absorbable  혈관 등 체내조직의 지혈을 목적으로 사용하는 제품으로 비흡수성 재료를 사용한다.

LB1501605 흡수성체내용지혈용품 [4]  Hemostat, internal, absorbable  혈관 등 체내조직의 지혈을 목적으로 사용하는 제품으로 흡수성 재료를 사용한다.

LB1501700 피부보호대 [1]  Pad, skin, protective  동물의료용 시술이나 치료 등에 사용하기 위하여 환축의 피부에 가해지는 압박을 줄이는 목적 등으로 의료기관에서 사용하거나 체액 흡수 등으로 환축의 피부를 보호하기 위한 목적으로 사용하는 기구. 다만, 욕창 등을 방지하고자 사용하는 매트리스, 방석 등의 기구는 여기에서 제외한다.

LB1501800 압박용밴드 [1]  Bandage, compression  혈액이 괴는 것을 방지하거나 신체의 일부분을 탄력으로 압박 또는 잡아주는 기구. 보온 또는 흘러내림 방지와 찰과상 예방 및 충격완화 등의 목적으로 사용하는 스포츠 용품은 제외한다.

LB1501900 비멸균의료용겔 [1]  Gel for veterinary use, non-sterilized  의료용 프로브, 전극 등과 동물의 체표 사이의 공기를 제거하고 전도성을 높이기 위하여 사용하는 비멸균 겔

LB1502000 멸균의료용겔 [2]  Gel for veterinary use, sterilized  의료용 프로브, 전극 등과 동물의 체표 사이의 공기를 제거하고 전도성을 높이기 위하여 사용하는 멸균 겔

LB1502100 의료용윤활제 [2] Lubricant for veterinary use 진단 또는 치료 등 의료목적으로 의료기기를 체구(body orifice)에 삽입하기 위한 윤활제

LB1600000 의료용품기타[1~4]  Veterinary Medical Supplies other

동물의료용 치과가공용합금

LB1700100 치과용귀금속박 [2]  alloy, foil, noble metal  귀금속(금, 백금, 팔라듐, 이리듐, 루테늄, 로듐 등)의 합계 75wt% 이상을 함유하며 주로 치관 수복물 제작에 사용하는 박을 말한다.

LB1700200 메탈세라믹용금속박 [2]  alloy, metal-ceramic restorative systems, foil  메탈 세라믹 코핑을 제작하기 위해 사용하는 금속박

LB1700300 절삭가공용치과금속 [2]  Metal, alloy, milling  인레이, 인공치, 크라운, 브릿지 등의 치과수복물을 제작하기 위해서 사용하는 금속으로서 치과용 컴퓨터 지원설계, 제조유닛으로 절삭가공하는 금속

동물의료용 치과주조용합금

LB1800100 치과주조용귀금속합금 [2]  alloy, casting, noble metal (at least 75wt.%)  귀금속의 합계 75wt% 이상을 함유하는 주조용 합금

LB1800200 치과주조용준귀금속합금 [2]  alloy, casting, other noble metal (at least 25wt.% but less than 75wt.%)  귀금속의 합계 75wt% 미만, 25wt% 이상을 함유하는 주조용 합금

LB1800300 치과주조용비귀금속합금 [2]  alloy, casting, base metal  귀금속(금, 백금, 팔라듐, 이리듐, 루테늄, 로듐 등)의 합계가 25wt% 미만 또는 주 성분이 니켈, 크롬, 코발트, 티타늄 등의 주조용 비귀금속의 합금

동물의료용 메탈세라믹합금

LB1900100 메탈세라믹용귀금속합금 [2]  alloy, metal-ceramic restorative systems, noble metal  (at least 75wt.%)  귀금속의 합계 75wt% 이상을 함유하는 메탈-세라믹의 코핑 제작용 주조용 합금

LB1900200 메탈세라믹용준귀금속합금 [2]  alloy, metal-ceramic restorative systems, other noble metal (at least 25wt.% but less than 75wt.%)  귀금속의 합계 75wt% 미만, 25wt% 이상을 함유하는 메탈-세라믹의 코핑 제작용 주조용 합금

LB1900300 메탈세라믹용비귀금속합금 [2]  alloy, metal-ceramic restorative systems, base metal  귀금속(금, 백금, 팔라듐, 이리듐, 루테늄, 로듐 등)의 합계가 25wt% 미만 또는 주 성분이 니켈, 크롬, 코발트, 티타늄등의 메탈-세라믹의 코핑 제작용 주조용 합금

동물의료용 납착용합금

LB2000100 납착용귀금속합금 [2]  alloy,soldering,  noble metal (at least 75wt.%)  귀금속의 합계 75% 이상을 함유하는 주조용 합금으로 제작된 치과 보철물의 납착에 사용하는 합금

LB2000200 납착용준귀금속합금 [2]  alloy, soldering, other noble metal (at least 25wt.% but less than 75wt.%)  귀금속의 합계 75% 미만, 25% 이상을 함유하는 주조용 합금으로 제작된 치과 보철물의 납착에 사용하는 합금

LB2000300 납착용비귀금속합금 [2]  alloy, soldering, base metal  주 성분이 니켈, 크롬, 코발트, 티타늄등의 주조용  비귀금속의 합금으로 제작된 보철물의 납착에 사용하는 합금

동물의료용 가공용합금

LB2100100 성형된치관 [2]  artificial teeth, crown, temporary (austenite alloy or at least 75wt.% noble metal)  오스테나이트 합금 또는 75% 이상 금합금 또는 플라티늄계 금속으로 만든 치관으로 자연 치관이 파손되거나 제거된 후 영구 치관을 설치하기 전 임시로 사용한다. 또한 유치가 심하게 손상되었을 때 기능 회복을 위해 사용하기도 한다.

LB2100200 의치용이장·전장 [2]  artificial teeth, facing/backing/clasp  치관 또는 브리지와 같은 고정성 또는 가철성 치과용 보철물을 제작할 때 사용한다. 지지 구조가 의치에 부착되며 세라믹 또는 플라스틱으로 만든 전장을 지지한다.

LB2100300 국소의치용가공용선재 [1]  wire, prosthetic  의치와 같은 치과 보철물을 고정하는 금속선 클래스프. 오스테나이트 합금,  금합금 또는 플라티늄계 합금으로 만든다

동물의료용 직접수복재료

LB2200100 치과용직접금충전재 [2]  pure metal, filling, gold  재료를 망치 및 충전기로 전색함에 따라 직접 구강내에서 하는 금충전을 위한 금박, 소결 금가루 또는 양쪽을 조합한 재료

LB2200200 치과용캡슐형아말감 [2]  capsule dental amalgam, alloy and mercury  은, 주석 및 동을 주성분으로 하는 미립자상의 아말감용합금과 고순도 수은이 혼합되기 전 캡슐 안에 담겨 있는 형태로, 치아 우식증, 파손된 치아의 수복용으로서 사용한다.

LB2200300 치과수복용시멘트 [2]  cement, filling, glass ionomer  와동을 영구적으로 수복하는데 사용하는 시멘트로 주로 글라스 아이오노머 시멘트이다.

LB2200400 심미수복용복합레진 [2]  resin, filling, composit  구강 내‧외에서 중합하여 심미수복에 사용하는 레진 기질과 무기질 필러 또는 복합필러를 성분으로 하는 복합재료

LB2200500 와동바니쉬 [2]  cavity varnish  와동형성 후 표면에 바르는 재료로 약리작용은 없고, 단지 격리막 역할만 한다.

LB2200600 와동베이스 [2]  cavity base  와동이 형성된 후 치수면에 축성하는 재료로 열차단 효과와 와동 형태를 형성하는 재료

LB2200700 와동이장재 [2]  cavity liner  와동이 형성된 후 치수면에 바르는 재료로 약리작용을 가지고 있는 재료

LB2200800 임시수복재 [2]  material, filling, temporary  형성된 와동을 영구 수복하지 않을 경우, 다음 내원시까지 일시적으로 수복하는데 사용하는 재료

동물의료용 심미치관재료

LB2300100 일반용치과도재 [2]  ceramic, all-ceraimc, powder/paste/blank   인레이, 인공치, 크라운, 브릿지 등의 치과수복물을 제작하기 위해서 사용하는 전부도재로 소성한 재료. 금속하부와 같이 사용되는 도재는 여기에서 제외한다.

LB2300200 유리용융침투용치과도재 [2]  ceramic, glass  1차 소결한 알루미나에 용융유리를 침투시켜 강화시키는 전부도재 시스템의 코아용 재료

LB2300300 가압주조용치과도재 [2]  ceramic, injection  인레이, 인공치, 크라운, 브릿지 등의 치과수복물을 제작하기 위해서 사용하는 도재로서 사출성형법으로 성형하며 소성하는 것을 말한다.

LB2300400 금속도재시스템용치과도재 [2]  ceramic, metal-ceramic restorative systems  치과용 금속도재 수복물을 제작하기 위해 사용하는 도재로서 금속제 치관상에 축성하고 소성하는 것을 말한다.

LB2300500 절삭가공용치과도재 [2]  ceraimc, milling  인레이, 인공치, 크라운, 브릿지 등의 치과수복물을 제작하기 위해서 사용하는 도재로서 치과용 컴퓨터 지원설계, 제조유닛으로 절삭가공하는 도재

LB2300600 주조용치과도재 [2]  ceraimc, casting  인레이, 인공치, 크라운, 브릿지 등의 치과수복물을 제작하기 위해 사용하는 도재로서 원심력 또는 압력에 의해 주형에 주입하여 성형화 하는것을 말한다.

LB2300700 치관용레진 [2]  resin, crown & bridge  영구 수복 피복관, 브릿지 등의  보철물을 제작하기 위한 치과용 고분자 재료

LB2300800 절삭가공용레진 [2] resin, milling 인레이, 인공치아, 크라운, 브릿지, 코핑 등을 제작하기 위해서 치과용 컴퓨터 지원설계, 제조유닛으로 절삭가공하는 고분자 재료. 무기질 필러 또는 복합 필러를 포함하는 복합재질을 포함한다.

LB2300900 임시레진계치관 [2]  resin, crown & bridge, temporary, preformed  영구 수복물이 완성될 때까지 사용하는 이미 성형된 고분자계 임시 피복관

LB2301000 임시치관용레진 [2]  resin, crown & bridge, temporary  영구수복물이 완성될 때까지 사용하는 피복관, 브릿지 등의 임시 보철물을 제작하기 위한 치과용 고분자 재료

LB2301100 치관광택·경화제 [2]  crown, glazing/hardening  치관수복물 표면에 발라 활택성 및 내마모성을 높이는 제품

동물의료용 근관치료재

LB2400100 고형근관충전재 [2]  root canal filler, endodontic, solid, gutta-percha  근관에 충전하는 고상의 재료로서 주로 거타퍼차

LB2400200 연고형근관충전재 [2]  root canal filler, endodontic, paste, calcium hydroxide/zinc-oxide eugenol  근관에 충전하는 연고상 재료로서 주로 칼슘하이드록사이드나 산화아연-유지놀 소재이다.

LB2400300 근관용은포인트 [2]  point, endodontic, silver  치근관에 영구적으로 충전하는 은 금속

LB2400400 기타근관충전용재료 [2]  root canal filler, endodontic, others  기타 근관 충전시 사용하는 재료.

LB2400500 치과용근관충전실러 [2]  root canal filler, endodontic, sealer  근관충전 포인트의 병용 유무와 상관없이, 치근관의 영구적인 봉쇄를 위해 사용하는 재료. 본재는 치관측으로부터의 근관충전에 사용할 것을 목적으로 한다.

LB2400600 근관치료용페이퍼포인트 [1]  point, endodontic, paper  치근관의 건조, 약제 도포에 사용하는 재료

LB2400700 치과용클린저 [1]  cleanser, endodontic, root canal  치근관 내의 치수 조직 등을 제거하거나 거타퍼처 등을 제거하기 위해서 사용하는 재료

LB2400800 치수복조재 [2]  pulp capping  직접치수복조술식이나 부분치수절단술 시 치수복조와 같은 천공부위의 수복에 사용하는 재료

동물의료용 치과접착용시멘트

LB2500100 치과용수성시멘트 [2]  cement, water-based, zinc phosphate/zinc polycarboxylate/glass polyalkenoate  인산아연시멘트, 폴리카복실레이트 시멘트, 규산 시멘트, 글라스 아이오노머 시멘트와 같이 수용액을 성분으로 갖는 시멘트

LB2500200 치과용산화아연비유지놀시멘트 [2]  cement, zinc-oxide non-eugenol  산화아연과 이와 반응하는 비유지놀을 구성성분으로 하는 시멘트

LB2500300 치과용산화아연유지놀시멘트 [2]  cement, zinc-oxide eugenol  산화아연과 이와 반응하는 유지놀을 구성성분으로 하는 시멘트

LB2500400 치과용하이브리드아이오노머시멘트 [2]  cement, hybrid ionomer  레진의 중합반응과 수성 시멘트의 산-염기 반응이 동시에 일어나는 레진과 글라스 아이오노머 시멘트의 복합재료

LB2500500 치과용레진계시멘트 [2]  cement, resin composit  브라켓, 수복물 등을 치면에 합착하기 위해 사용하는, 레진계 접착재료

LB2500600 임시치과용시멘트 [2]  Dental cement, temporary  수복물 등을 치관부에 임시로 합착하기 위해 사용하는 접착재료

LB2500700 치과용산소차단제 [1]  agent, oxygen barrier  레진 시멘트의 완전한 중합을 위하여 산소를 차단해 주기 위해 도포하는 재료

LB2500800 레진시멘트색조확인재 [1]  material, shade checking, resin cement  접착에 사용할 심미 레진 시멘트의 색깔을 확인하기 위하여 미리 사용해 보는 연고로서 시적해 본 후 제거한다.

LB2500900 세라믹산부식제 [1]  agent, restorative, etchant  치과용 도재 또는 세라믹으로 제작한 치과수복물 또는 기기와 레진계 재료를 접착하기 위해 사용하는 불산계 부식제

LB2501000 세라믹프라이머 [1]  agent, restorative, sealant  치과용 도재 또는 세라믹으로 제작한 치과수복물 또는 기기와, 레진계 재료를 접착하기 위해 사용하는 씰란계 중개재

LB2501100 치아색상용합성수지 [2]  agent, tooth shade, resin  치아의 우식성 병변이나 구조적 결함을 개선하는 데에 사용하는 재료

LB2501200 레진접착보조제 [1]  Adhesive, dentine, adjuvant  인공치아가 의치상용레진에 보다 잘 결합되도록 돕거나 레진간의 접착을 돕는 액상 재료.

동물의료용 치과용접착제

LB2600100 4세대상아질접착시스템 [2]  adhesive, dentine, conditioner/primer/resin  컨디셔너, 프라이머, 접착용 레진으로 구성된 상아질 접착 시스템

LB2600200 5세대상아질접착시스템 [2]  adhesive, dentine, conditioner/self priming resin  컨디셔너, 자가 프라이밍 접착용 레진으로 구성된 상아질 접착 시스템

LB2600300 6세대상아질접착시스템 [2]  adhesive, dentine, self etching & priming resin  자가 산부식 프라이머, 접착용 레진으로 구성된 상아질 접착 시스템

LB2600400 7세대상아질접착시스템 [2]  adhesive, dentine, self conditioning & priming resin  단일 구성품에 컨디셔너, 프라이머, 접착용 레진의 기능을 모두 담당하는 상아질 접착 시스템

LB2600500 접착용레진 [2]  adhesive, dentine, resin  산부식한 법랑질 또는 상아질의 혼성층과 결합하고 레진시멘트 또는 복합레진과 결합시키기 위해 사용하는 흐름성이 좋은 레진 용액

LB2600600 컨디셔너 [1]  agent, dentine, conditioner  상아질의 스미어층을 제거 또는 처치하기 위하여 사용하는 산성 물질

LB2600700 프라이머 [1]  agent, dentine, primer  스미어 층이 제거된 상아질에 침투하여 혼성층을 형성하는 재료

LB2600800 산부식제 [1]  agent, dentine, etchant  치아의 전처리을 목적으로 레진등의 접착을 돕기 위해서 법랑질을 산 부식하는 산성 물질

동물의료용 치과용인상재료

LB2700100 치과용임프레션콤파운드 [1]  impression material, compound  구강내의 인상을 채득하기 위해 사용하는 열가소성 인상재. 천연수지, 필라 및 윤활재의 혼합물로 이루어진다.

LB2700200 인상용왁스 [2]  wax, impression  구강 내 온도에서 흐름성을 갖는 인상 채득용 왁스

LB2700300 축합형치과용실리콘인상재 [2]  impression material, condensation silicone  축합반응에 따라 인상채득에 적합한 고무상 재료를 형성하는 실리콘을 주재로 하는 탄성재료

LB2700400 치과인상용석고 [2]  impression material, gypsum  황산칼슘 반수염을 주성분으로 하는 구강내 인상 채득 재료

LB2700500 치과용산화아연유지놀계인상재 [2]  impression material, zinc-oxide eugenol  산화아연 및 유지놀을 주성분으로 하는 인상재

LB2700600 치과용알지네이트인상재 [2]  impression material, alginate  겔 형성의 주성분으로서 알긴산염을 함유하는 인상재. 물과 반응하여 인상채득에 적합한 재료가 된다.

LB2700700 치과용폴리설파이드인상재 [2]  impression material, polysulfide  반응에 따라 인상채득에 적합한 고무상 재료를 형성하는 폴리설파이드를 주재료로 하는 탄성재료

LB2700800 치과용폴리에테르인상재 [2]  impression material, polyether  반응에 따라 인상채득에 적합한 고무상 재료를 형성하는 폴리에테르를 주재료로 하는 탄성재료

LB2700900 치과용한천인상재 [2]  impression material, agar  겔 형성성분으로서 가역성 한천 하이드로 콜로이드를 함유하는 인상재

LB2701000 부가중합형폴리비닐실리콘인상재 [2]  impression material, addition silicone, polysiloxane, polyvinyl siloxane  반응에 따라 인상채득에 적합한 고무상 재료를 형성하는 폴리시록산을 주 원재료로 하는 탄성재료

LB2701100 치과용인상처치재 [1]  impression material, treatment  턱이나 치아의 주형을 만들 때 인상 재료의 경화가 촉진되도록 인상 전후 인상 재료의 처치에 사용하는 재료

LB2701200  교합인기용재료 [1] Bite registration  상하악 관계를 기록하기 위해서 치아 경조직에 사용하는 치과재료로 왁스, 폴리이써, 실리콘 등의 재료. 단, 구강내 인상채득을 위한 인상재는 여기서 제외한다.

동물의료용 치과용왁스

LB2800100 치과주조용왁스 [1]  wax, casting  로스트왁스법에 의한 고정식 보철 수복물의 납형 제작용 캐스팅 왁스로 환축 구강 내에서 사용하는 왁스

LB2800200 치과용베이스플레이트왁스 [1]  wax, base plate  상하악 관계를 기록하기 위해서 가상 또는 본상에 장치된 치열궁의 개형모형. 교합제는 개개의 환축에게 맞춰 제작 또는 조절된다.

LB2800300 쉘락베이스플레이트 [1]  wax, base plate, shellac  교합제의 축성 또는 시험적용 의치 제작의 기초가 되는 토대로서 치과용 베이스 플레이트의 성분은 왁스, 쉘락 또는 고분자로 이루어지며 개개의 환축마다 제작된다.

동물의료용 예방치과재료

LB2900100 시아노아크릴레이트계치면열구전색재 [2]  sealant, pit and fissure, cyanoacrylate-based  소와열구 봉쇄에 사용하는 시아노아크릴레이트계 재료

LB2900200 치과용연마제 [1]  abrasive material  치아 및 보철물의 연삭 및 연마에 사용되는 재료

LB2900300 글라스아이오노머계치면열구전색재 [2]  sealant, pit and fissure, glass-ionomer  소와열구 봉쇄에 사용하는 글라스 아이오노머 시멘트계 재료

LB2900400 레진계치면열구전색재 [2]  sealant, pit and fissure, resin  소와열구 봉쇄에 사용하는 레진계 재료

LB2900500 치아재광화촉진제 [1]  agent, tooth remineralization  탈석회화 된 치아의 표면의 재광화를 촉진하는 제재

LB2900600 치과용불소제재 [2]  Fluoride for dental  치아우식을 방지하기 위해 사용하는 불소제재

동물의료용 치과용임플란트시스템

LB3000100 임시치과용임플란트 [3]  implant, endosseous, temporary  임시로 환축의 저작 기능 회복을 위해 사용하는 인공 치아와 같은 보철물을 지지하기 위하여 삽입하는 임플란트 고정체

LB3000200 치과용임플란트고정체 [3]  implant, endosseous, fixture  환축의 저작 기능 회복을 위해 사용하는 인공 치아와 같은 보철물을 지지하기 위하여 삽입하는 임플란트로서 동물에 삽입되는 하부 구조물

LB3000300 치과용임플란트상부구조물 [2]  implant, endosseous, superstructure  환축의 저작 기능 회복을 위해 사용하는 인공 치아와 같은 보철물을 지지하기 위하여 삽입하는 임플란트의 상부 구조물

LB3000400 치과용임플란트시스템 [3]  implant, endosseous, system  상부와 하부 구조물을 포함하는 일체형 치과용 임플란트 시스템

LB3000500 특수재질치과용임플란트고정체 [4]  implant, endosseous, system, new synthetic surface treatment  환축의 저작 기능 회복을 위해 사용하는 인공 치아와 같은 보철물을 지지하기 위하여 삽입하는 안전성이 확인되지 아니한 재료(생체 재료, 흡수성 재료 등) 사용 또는 특수표면 처리한 임플란트로서 동물에 삽입되는 하부 구조물

LB3000600 특수재질치과용임플란트시스템 [4]  implant, endosseous, fixture, with animal and/or human source or biologic component  상부와 하부 구조물을 포함하는 일체형 치과용 임플란트 시스템으로써 안전성이 확인되지  아니한 재료(생체 재료, 흡수성 재료 등)사용 또는 특수표면 처리한  것

LB3000700 치과용임플란트상부구조물홀충전재 [2]  Implant, endosseous, superstructure hole filler 치과용임플란트고정체와 상부구조물을 나사로 결합 후 상부구조물 내부공간을 충전하는데 사용하는 재료

동물의료용 치과임플란트시술기구

LB3100100 치과용임플란트시술기구 [1]  implant, endosseous, hand instrument  치과용 임플란트를 시술하는 데에 사용되는 기구

LB3100200 치과임플란트시술용드릴 [1]  implant, endosseous, drill/handpiece  임플란트 시술에서 임플란트용 핸드피스에 부착하여 골을 삭제하는 기구

LB3100300 치과임플란트시술용스크루드라이버 [1]  implant, endosseous, screw driver  임플란트 시술시 구성품들을 결합하는 과정에서 나사를 조이는 기구

LB3100400 치과용임플란트가이드 [2]  Implant, surgical, guide for medical use 치과용임플란트 시술시  식립 위치를 계획하고 그 결과를 바탕으로 식립방향, 깊이, 위치를 안내하기 위해 사용하는 재료 및 기구

동물의료용 치과용골이식재

LB3200100 골이식용복합재료 [4]  Bone graft material, composit  두 가지 이상의 재료(이종골-합성골)를 복합적으로 이용하여 제조한 골이식재.

LB3200200 생체골이식재 [4] Bone graft material, biological origin 기능 향상을 위해 첨가물을 혼합하여 2차 가공된 동물 뼈를 함유한 골이식재. 다른 성분의 이식재가 추가로 함유된 제품도 포함한다.

LB3200400 치과용골시멘트 [4]  Bone graft material, cement  파절된 골을 결합하거나 결손부를 채울 때 사용하는 시멘트

LB3200500 합성골이식재 [4]  Bone graft material, synthetic  합성하여 제조한 골 이식재

동물의료용 치주조직재생유도재

LB3300100 비흡수성치주조직재생유도재 [3]  Barrier, intra oral, tissue regeneration, non-absorbable  치은과 치조골간의 장벽 역할을 하여 치주 조직의 재생을 유도하는 비흡수성 재료

LB3300200 흡수성치주조직재생유도재 [4] Barrier, intra oral, resorbable  치은과 치조골간의 장벽 역할을 하여 치주 조직의 재생을 유도하는 흡수성 재료로 이차수술이 필요없다.

LB3300300 치주조직재생유도재고정용나사 [3]  Barrier fixation screw, intra oral, tissue regeneration  치주조직재생유도재를 고정하기 위해 치조골에 일시적으로 식립하는 나사 등.

동물의료용 치과용진단제

LB3400100 냉각치수활성감별재 [1]  agent, pulp tester, cold  치수의 생활도를 평가하기 위해 사용하는 냉각작용을 갖는 스프레이 등의 재료

동물의료용 보철물분리재료

LB3500100 보철물철거재 [1]  remover, prosthesis, crown  임시 보철물 등을 제거하기 위해서 사용하는 점착성을 지닌 재료

LB3500200 보철물분리재 [1]  material, prosthesis, seperating medium  보철물을 제작 또는 임시 접착하는 과정에서 치아에 견고하게 부착되지 않도록 미리 도포하는 제재

동물의료용 기타보철재료

LB3600100 트레이용레진 [1]  resin, impression tray  메틸메타아크릴레이트와 같은 수지로 되어 있으며 인상용 트레이를 만드는 데에 사용한다

LB3600200 인상전처치제 [2]  impression, pre-treatment material, gingival retraction cord  인상을 채득하기 전에 치은을 퇴축시키기 위하여 사용하는 gingival cord 등과 같은 재료

LB3600300 치과용어태치먼트패턴 [1]  pattern, attachment  수복치의 치관에 고정하거나 가철성 의치를 정확하게 안정시키는 데에 사용하는 장치. 치관 내 고정기, 치관 외 고정기가 있다. 치과 모형 복제용 부착 장치

LB3600400 치과용어태치먼트 [2]  attachment, precision  수복치의 치관에 고정하거나 가철성 의치를 정확하게 안정시키는 데에 사용하는 장치. 치관 내 고정기, 치관 외 고정기가 있다.

LB3600500 치과용적합시험재 [1]  material, fit checker  수복물의 적합도를 시험하는 실리콘, 왁스 제재 등의 재료

LB3600600 치과용색조가이드 [1]  chart, shade guide  보철물의 색조를 결정하기 위하여 사용하는 색 조견표

LB3600700 입체광학인상채득보조재료 [2]  optical, impression, material  입체광학인상채득장치 사용시 선명한 촬영에 도움을 주기 위해 치아에 도포하는 재료

동물의료용 기타보존재료

LB3700100 지각과민처치제 [2]  material, dentine, desensitizer  치아의 과민 반응을 치료하기 위해 사용하는  재료

LB3700200 금속제근관포스트 [2]  post, endodontic, metal  근관치료된 치아에서 수복물을 지지하고 고정하기 위하여 치근관에 접속하는 금속제 기구

LB3700300 비금속제근관포스트 [2]  post, endodontic, non-metal  근관치료된 치아에서 수복물을 지지하고 고정하기 위하여 치근관에 접속하는 비금속제 기구

LB3700400 치과용유지용핀 [2]  pin, retentive/splinting  치관과 같은 수복이나 치아의 연결 상태를 유지하고 고정하기 위하여 치아에 영구적으로 위치시킨다

LB3700500 치과용방습재료 [2]  Material, seperating medium, dental  치과 시술 시 구강 내 조직을 보호하기 위해 일시적으로 도포하는 재료로 약리적 작용은 없고 격리막 역할만 한다.

3. 동물용 체외진단용 시약  Veterinary Reagents for In Vitro Diagnostics

동물혈액 검사용 시약  IVD reagents for hematology for veterinary use

LC0100100  혈구검사시약 [2]  IVD reagents for blood test  혈액내 존재하는 세포에 대한 정보를 다양한 지표(예: 혈구의 수, 혈액학적 파라미터 등)를 이용하여 확인하는 검사에 사용되는 시약

LC0100200  혈구검사 보조시약 [1]  IVD supportive reagents for blood test  혈액 내 존재하는 세포에 대한 정보를 다양한 지표를 이용하여 확인하는 혈구검사시약과 함께 사용되는 보조시약으로 단순 희석 및 전해질시약 등을 포함

LC0100300  적혈구침강속도검사시약 [2]  IVD reagents for erythrocyte sedimentation rate(ESR)  적혈구 침강속도 검사(ESR) 시 사용되는 시약(단순 희석 및 전해질시약 제외)

LC0100400  혈구염색검사시약 [1]  IVD reagents for hematological stains  Wright  염색 등의 혈구 염색검사 시 사용되는 시약

LC0100500 혈액응고일반검사시약 [2]  IVD reagents for hemostasis and thrombosis, non-essential tests for clinical decision  수의학적 결정을 내리는데 단독으로 사용되지 않는 시약으로 혈액응고인자, 혈액응고인자 분해산물, vWF assay, Anti-thrombin, Protein C & S, Lupus anticoagulant, Platelet factor 4, ß-thromboglobulin test 등의 출혈 및 혈전 질환 검사 시 사용되는 시약(임상증상 및 증후, 다른 검사결과 참조 필요)(Fibrinogen, FDP, D-dimer 검사 등 3등급 혈액응고검사시약 제외)

LC0100600  혈액응고검사시약 [3]  IVD reagents for hemostasis and thrombosis, essential tests for clinical decision  수의학적 결정을 내리는데 단독으로 사용될 수 있는 시약으로 PT, aPTT, Thrombin time, Fibrinogen, Platelet function test, Anti-factor Xa, ACT, LMWH, Fibrinolysis test(FDP, D-dimer) 등의 검사 시 사용되는 시약

LC0100700  혈구응집검사시약 [2]  IVD  reagents for red cell agglutination, not for transfusion  수의학적 결정을 내리는데 단독으로 사용되지 않는 시약으로 PNH test 등 수혈의학 이외의 목적으로 사용되는 시약(임상증상 및 증후, 다른 검사결과 참조 필요)

동물수혈 검사용 시약 IVD reagents for transfusion for veterinary use

LC0200100  혈액형검사시약 [4] IVD reagents for blood typing 동물의 혈액형 검사에 사용되는 시약

LC0200200  용혈반응검사시약 [2] IVD reagents for hemolysis, for transfusion 동물의 수혈 후 용혈 반응의 유무 검사 시 사용되는 시약

요 또는 분변 검사용 시약  IVD reagents for urine or feces for veterinary use

LC0300100  요화학검사시약 [2]  IVD reagents for urine chemistry  Urobilinogen, protein, glucose, blood, bilirubin, ketone body, pH, 비중, 아질산염, 백혈구 등 요화학 검사 시 사용되는 시약

LC0300200  분변잠혈검사시약 [2]  IVD reagents for fecal occult blood  분변 잠혈 반응검사, 분변 혈색소 정량검사 등의 분변 잠혈 검사 시 사용되는 시약

면역․화학 검사용 시약  IVD reagents for clinical immunochemistry for veterinary use

LC0400100  면역화학검사시약 [2]  IVD reagents for clinical Immunochemistry  Total protein, Albumin, Cholesterol, Lipid, Free fatty acid, Fe, AST, ALT, LD, Phosphatase, Amylase, Lipase, LAP, Electrolytes(Na, K, Cl, ionized Ca, Mg, P), Aldolase, Cholinesterase, γ-GTP, Glucose, Bilirubin, BUN, Creatinine, Creatine, Uric acid, Hb A1c, Ammonia, Fructosamine, Apolipoproteins, β-lipoprotein, Ferritin, Transferrin, ALP isoenzyme, Amylase isoenzyme, Cystatin C, TIBC, UIBC, Plasma hemoglobin, ICD, HBD, PHI, ADA, ACE, G6PD, δ-ALA dehydratase, 5-Nucleotidase, Pyruvate kinase, Lactate(유전성대사질환 제외), Ketone body, Bilinogen, Bile acid, AKBR, Lp(a), Folate, Carotene, Carnitine 등 각종 비타민, CK, CK isoenzyme, CRP, Homocysteine, Haptoglobin, Ceruloplasmin, α1-microglobulin, β2-microglobulin, α1-antitrypsin, Immunoglobulin assay(immunoglobulin 아형 검사 포함), Hb electrophoresis, immunoelectrophoresis 등의 면역․화학 검사 시 사용되는 시약 (임상증상 및 증후, 다른 검사결과 참조 필요)

LC0400200  혈액가스분석검사시약 [2]  IVD reagents for blood gas analysis  pCO2, pO2, CO 등의 혈액가스분석 검사 시 사용되는 시약

LC0400300  심질환표지자검사시약 [3]  IVD reagents for cardiac marker  Myoglobin, Troponin, BNP, NT-proBNP, CK-MB 등 심근 혈관 표지자 검사 시 사용되는 시약

LC0400400  치료적약물농도검사시약 [3]  IVD reagents for therapeutic drug monitoring  항생제, 강심제, 면역억제제 등 치료받는 환축의 약물농도 모니터링 검사 시 사용되는 시약(primidone, phenobarbital, Carbamazepine, Ethosuximide, Phenytoin, Valproic acid, Barbiturate, Benzodiazepine, Digoxin, Digitoxin, Theophylline, Gentamycin, Vancomycin, Methotrexate,  Cyclosporine, Tacrolimus, Sirolimus, Haloperidol, Amiodarone, Fluoxetine, Isopropranol, Propranolol, Sulfamethoxazole, Thioridazine, Verapamil, Monoethyl glycine xylidide, Lithium Carbonate 등)

LC0400500  독성물질대사검사시약 [2]  IVD reagents for toxin, heavy metal and drugs of abuse  수의학적 결정을 내리는데 단독으로 사용되지 않는 시약으로 paraquat, ethylene glycol,  Benzene, Phenol, Toluene, Styrene, Xylene, Hippuric acid, MIBK, Mandelic acid, Methyl hippuric acid, Methyl ethyl ketone, N-methylformamide, Acetone, Cu, Pb, Hg, Cd, Mn, Zn, Organophosphates, Carbamates(소변 검체) 등의 독물, 중금속 검사 시 사용되는 시약(임상증상 및 증후, 다른 검사결과 참조 필요)

LC0400600  종양표지자면역검사시약 [3]  IVD reagents for tumor marker, immunological test   CA125, CA15-3, CA19-9, HER-2, SCC, NSE 등 종양 표지자 검사 시 사용되는 시약

LC0400700  내분비물질검사시약 [2]  IVD reagents for endocrinology, hormone  수의학적 결정을 내리는데 단독으로 사용되지 않는 시약으로 growth hormone, prolactin, Adrenocorticotropic hormone(ACTH), Follicle stimulating hormone, Lutenizing hormone, Thyroid stimulating hormone(T4, T3, rT3, Free T4), TBG, Thryoglobulin, Parathyroid hormone(PTH), Catecholamine, Aldosterone, Cortisol, Renin, Estrogen, Progesterone, Testosterone, Steroid metabolite, Calcitonin, Erythropoietin, Prostaglandin, Pepsinogen, Antidiuretic hormone(ADH), Histamine, Serotonin, Osteocalcin, Vanillylmandelic acid(VMA), 5-Hydroxyindoleacetic acid(5-HIAA), Homovanillic acid(HVA), C-peptide, Insulin, Glucagon, Gastrin, Cholyglycine, hCG, Fibronectin 등의 내분비 또는 호르몬 검사 시 사용되는 시약(임상증상 및 증후, 다른 검사결과 참조 필요)

LC0400800  선천성기형검사시약 [3]  IVD reagents for congenital anomaly screening  산전 검사 또는 선천성 기형검사 시 사용되는 시약(inhibin A,  hCG, unconjugated estrol(uE3), Alpha feto protein(AFP) 등)

LC0400900  유전성대사질환검사시약 [3]  IVD reagents for in born error of metabolism  Amino acid analysis   Mucopolysacharide, Ferric chloride, Very long chain fatty acid 등 유전성 분석(Pyruvic acid, Sialic acid, Lactic acid, Citric acid, Hyaluronic acid)등 유전성 대사 질환 검사 시 사용되는 시약

LC0401000  자가면역질환검사시약 [2]  IVD reagents for autoimmune disease   Reumatoid Factor, Anti-nulear Ab(ANA), anti-DNA Ab, 각종 Anti-ENA Ab(Sm, RNP, Scl-70 등), Thyroid auto Ab(TPO Ab, Thyroglobulin Ab, Microsomal Ab, Anti-TSHR Ab), Anti-Mitochondria Ab, Anti-Smooth muscle Ab, Anti-Phospholipid Ab(Anti-Cardiolipin Ab), Anti-Neutrophil Ab, Anti-neutrophil cytoplasmic Ab, Anti-Platelet Ab, Anti-Parietal cell Ab, Anti-ß-2-Glycoprotein I Ab, Anti-Insulin Ab, Anti-ICA 512 Ab, Anti-Acetylcholine Receptor Ab, Anti-GBM Ab, GAD Ab 등 자가면역 질환 검사 시 사용되는 시약

LC0401100  알레르기검사시약 [2]  IVD reagents for allergy  수의학적 결정을 내리는데 단독으로 사용되지 않는 시약으로 Allergen specific IgE for each allergen, Allergen specific IgG for each allergen 등의 알레르기 검사 시 사용되는 시약을 포함하여 피내 알러지 검사항원물질 및 검사시 사용되는 시약

LC0401200  인수공통전염병면역검사시약 [3]  IVD reagents of immunological method for zoonosis disease   소해면상뇌증을 포함하여 결핵병, 브루셀라병, 탄저, 렙토스피라병, 비저, 유비저, 돼지단독, 세균성이질, 장출혈성대장균, 페스트, 야토병, 에시니아증, 리스테리아증, 파스튜렐라병, 서교열, 회귀열, 라임병, 연쇄구균감염증, 파상풍, 가스괴저, 보툴리누스증, 살모렐라감염증, 캠필로박터병, 바르토넬라증, 방선균증, 노카르디아균증, 야토병(토끼) 등의 세균성 질병과 발진열, 홍반열, 츠츠가무시병, 리케차두창, 큐열, 엘리키노병, 앵무병 등 리케치아 및 클라미디아성 질병과 조류인플루엔자, 광견병, 돼지일본뇌염, 리프트계곡열, 웨스트나일열, 뎅귀열, 황열, 뉴캐슬병, 가성우두, 수포성구내염, 말뇌염(동부, 서부, 베네쥬엘라), 크리미안콩고출혈열, 니파바이러스뇌염 등 바이러스 질병과 아스퍼길루스균증, 자이고진균증, 크립토콕커스증, 칸디다증, 스포로트리쿰증, 히스토플라즈마병 등 진균성 질병과 톡소플라스마병, 바베시아증, 리슈마니아병 등의 원충성 질병과 선모충증, 낭충증, 소간질증 등 기생충성 질병으로서 사람과 동물에서 문제되는 인수공통전염병의 진단을 위하여 감염원, 항원, 항체 또는 기타 유래물질을 검출하는데 사용되는 시약(단 식품의약품안전처에서 저위험성감염체로 분류한  Helicobacter pylori,  Saccharomyces, Clostridium difficile 등의 검출에 사용되는 시약은 2등급으로 분류한다)

LC0401300 고위험성동물전염병면역검사시약 [3] IVD reagents of immunological method for legally designated infectious pathogens by OIE. 구제역, 우역, 우폐역, 가성우역, 블루텅병, 럼프스킨병, 소바이러스성설사병, 소류코시스, 소타일레리아병, 소바베시아병, 소아나플라즈마. 소전염성비기관지염, 요네병, 소생식기캠필로박터감염증, 아프리카마역, 말전염성빈혈, 말전염성동맥염, 구역, 슈라, 마두, 말옴, 유행성림프관염, 말비강폐렴, 말전염성자궁염, 아프리카돼지열병, 돼지열병, 돼지수포병, 돼지오제스키병, 돼지텟센병, 돼지생식기호흡기증후군, 돼지전염성위장염, 돼지위축성비염, 양두, 스크래피, 마렉병, 조류전염성기관지염, 닭마이코플라스마병, 오리바이러스간염, 오리바이러스장염, 닭전염성F낭병, 닭전염성기관지염, 닭전염성후두기관지염, 마렉병, 조류클라미디아증, 조류결핵, 가금티푸스, 가금콜레라, 추백리, 개심장사상충, 부저병(꿀벌) 등 세계동물보건기구(OIE)에서 정한 동물의 전염병의 진단을 위하여 감염원, 항원, 항체 또는 기타 유래물질을 검출하는데 사용되는 시약

LC0401400 저위험성동물전염병면역검사시약 [2] IVD reagents of immunological method for non-legally designate infectious pathogens by OIE. 기종저, 소유행열, 소아까바네병, 소이바라기병, 젖소유방염, 소부제병, 소 및 돼지의 로타바이러스 및 코로나바이러스성 설사병, 말선역, 사슴만성소모성질병, 돼지유행성설사병, 돼지파보바이러스병, 돼지흉막폐렴, 돼지파스튜렐라패염, 돼지부종병, 돼지마이코플라스마폐렴, 돼지헤모필루스성폐렴, 조류대장균증, 오리패혈증, 닭전염성코라이자, 조류뉴모바이러스감염증, 닭뇌척수염, 닭산란저하증, 개파보바이러스, 디스템퍼, 코로나바이러스, 아데노바이러스에 의한 질병, 고양이전염성복막염, 칼리시바이러스, 파보바이러스, 코로나바이러스에 의한 질병 등 세계동물보건기구(OIE)에서 지정하지 않은 동물의 전염병의 진단을 위하여 감염원, 항원, 항체 또는 기타 유래물질을 검출하는데 사용되는 시약

임상미생물 검사용 시약  IVD reagents for clinical microbiology for veterinary use

LC0500100 미생물염색및배양시약 [1]  IVD reagents for staining or culturing clinical microbiology  각종 미생물 염색 시약 및 미생물 배양용 선택⋅동정 배지, 혈액 배양 배지

LC0500200 약제감수성및내성미생물검사시약 [2]  IVD reagents and media for antibiotic susceptibility  내성미생물 검출을 위한 동정용 배지, 항균성 확인 배지, 항균제 디스크 등 미생물 약제감수성 검사에 사용되는 시약

LC0500300 약제감수성및내성표지자검사시약 [3]  IVD reagents for infectious disease marker(Drug resistant microorganism)  항균제 내성과 관련된 단백질, 유전자(예 : PBP2a, mec) 등의 미생물 항균제 내성 검사에 사용되는 시약

분자유전 검사용 시약  IVD reagents for molecular genetics for veterinary use

LC0600100  유전질환검사시약 [3]  IVD reagents for congenital or genetic disease  Kits for SRY gene, VHL gene mutation, GJB2 gene, CFTR gene 등 선천성 질환 및 유전질환 검사 시 사용되는 시약

LC0600200  종양관련유전자검사시약 [3]  IVD reagents for cancer related gene  Kits for BRAF gene mutation, PMP22 sequencing, BRCA1,2, RET gene, N-myc, p53, AML1/ETO, BCR/ABL, CBF ß, MYH11, PML․RARA, TEL․AML1, MLL, FLT3-TKD․ITD, JAK2 gene, NPM1, K-ras, EGFR, PIK3CA 등 종양 관련 유전자 검사시 사용되는 시약

LC0600300  약물유전자검사시약 [3]  IVD reagents for pharmacogenetics  CYP2C19, CYP2C9, VKORC1 등 약물유전학 검사 시 사용되는 시약

LC0600400  인수공통전염병유전검사용시약 [3]  IVD reagents of molecular genetics for zoonosis disease   소해면상뇌증을 포함하여 결핵, 브루셀라병, 탄저, 렙토스피라병, 비저, 유비저, 돼지단독, 세균성이질, 장출혈성대장균, 페스트, 야토병, 에시니아증, 리스테리아증, 파스튜렐라병, 서교열, 회귀열, 라임병, 연쇄구균감염증, 파상풍, 가스괴저, 보툴리눔독소증, 살모렐라감염증, 캠필로박터병, 바르토넬라증, 방선균증, 노카르디아균증, 야토병(토끼) 등의 세균성 질병과 발진열, 홍반열, 츠츠가무시병, 리케차두창, 큐열, 엘리키노병, 앵무병 등 리케치아 및 클라미디아성 질병과 조류인플루엔자, 광견병, 돼지일본뇌염, 리프트계곡열, 웨스트나일열, 뎅귀열, 황열, 뉴캐슬병, 가성우두, 수포성구내염, 말뇌염(동부, 서부, 베네쥬엘라), 크리미안콩고출혈열, 니파바이러스뇌염 등 바이러스 질병과 아스퍼길루스균증, 자이고진균증, 크립토콕커스증, 칸디다증, 스포로트리쿰증, 히스토플라즈마병 등 진균성 질병과 톡소플라스마병, 바베시아증, 리슈마니아병 등의 원충성 질병과 선모충증, 낭충증, 소간질증 등 기생충성 질병으로서 사람과 동물에서 문제되는 인수공통전염병의 진단을 위하여 감염원 등의 유전자를 검출하는데 사용되는 시약(단 식품의약품안전처에서 저위험성감염체로 분류한 Helicobacter pylori,  Saccharomyces, Clostridium difficile 등의 검출에 사용되는 시약은 2등급으로 분류한다)

LC0600500  고위험성동물전염병유전검사용시약 [3] IVD reagents of molecular genetics for legally designated infectious pathogens by OIE. 구제역, 우역, 우폐역, 가성우역, 블루텅병, 럼프스킨병, 소바이러스성설사병, 소류코시스, 소타일레리아병, 소바베시아병, 소아나플라즈마. 소전염성비기관지염, 요네병, 소생식기캠필로박터감염증, 아프리카마역, 말전염성빈혈, 말전염성동맥염, 구역, 슈라, 마두, 말옴, 유행성림프관염, 말비강폐렴, 말전염성자궁염, 아프리카돼지열병, 돼지열병, 돼지수포병, 돼지오제스키병, 돼지텟센병, 돼지생식기호흡기증후군, 돼지전염성위장염, 돼지위축성비염, 양두, 스크래피, 마렉병, 조류전염성기관지염, 닭마이코플라스마병, 오리바이러스간염, 오리바이러스장염, 닭전염성F낭병, 닭전염성기관지염,, 닭전염성후두기관지염, 마렉병, 조류클라미디아증, 조류결핵, 가금티푸스, 가금콜레라, 추백리, 개심상사상충, 부저병(꿀벌) 등 세계동물보건기구(OIE)에서 정한 동물의 전염성 질병의 진단을 위하여 감염원 등의 유전자를 검출하는데 사용되는 시약

LC0600600  저위험성동물전염병유전검사용시약 [2] IVD reagents of molecular genetics for non-legally designated infectious pathogens by OIE. 기종저, 소유행열, 소아까바네병, 소이바라기병, 젖소유방염, 소부제병, 소 및 돼지의 로타바이러스 및 코로나바이러스성 설사병, 말선역, 사슴만성소모성질병, 돼지유행성설사병, 돼지파보바이러스병, 돼지흉막폐렴, 돼지파스튜렐라패염, 돼지부종병, 돼지마이코플라스마폐렴, 돼지헤모필루스성폐렴, 조류대장균증, 오리패혈증, 닭전염성코라이자, 조류뉴모바이러스감염증, 닭뇌척수염, 닭산란저하증, 개파보바이러스, 디스템퍼, 코로나바이러스, 아데노바이러스에 의한 질병, 고양이전염성복막염, 칼리시바이러스, 파보바이러스, 코로나바이러스에 의한 질병 등 세계동물보건기구(OIE)에지정되지 않은 동물의 전염병의 진단을 위하여 감염원 등의 유전자를 검출하는데 사용되는 시약

LC0600700 유전자추출시약 [1] IVD reagents for extracting nucleic acids  동물 유래 검체에서 유전자 검사를 위하여 특정 유전자(DNA, RNA 등)를 추출하는 시약

체외진단 검사지  IVD strip

LC0700100  자가검사용면역화학검사지 [3] IVD strip for self testing 수의학적 결정을 내리는데 단독으로 사용되지 않는 현장검사 또는 자가검사용 검사지로 혈당측정검사지, 혈액응고시간측정검사지

LC0700200  면역화학검사지 [2] IVD strip for high throughput 수의학적 결정을 내리는데 단독으로 사용되지 않는 혈당측정검사지, 혈액응고시간측정검사지로 개인용은 제외함

병리 검사용 시약  IVD reagents for pathology for veterinary use

LC0800100  세포 및 조직병리검사용 염색시약 Ⅰ [1] IVD reagents for tissue stain, histopathology Ⅰ 병리학적 진단을 위해 조직, 염색체 등을 염색하는 시약 (Wright 염색 등의 혈구 염색검사에 사용되는 시약 제외)

LC0800200  세포 및 조직병리검사용 염색시약 Ⅱ [2] IVD reagents for tissue stain, histopathology  Ⅱ 병리학적 진단 후, 환축의 예후 및 치료경과를 반정량적 측정법으로 검사하는 시약

LC0800300  세포 및 조직병리검사용 염색시약 Ⅲ [3] IVD reagents for tissue stain, histopathology Ⅲ  고식적 세포 및 조직병리검사용 염색시약이 아닌 것으로 특정유전체변이 검사 혹은 환축 치료제 선택을 위해 검사하는 시약

기타 검사용 시약  IVD reagents for other tests

LC0900100  기타검사용시약 [1~4]  IVD reagents for Other tests  기타 검사용 시약

LC0900200  정도관리물질 [1~4]  Calibrators, controls or standards  검사장비의 성능 검증과 검사결과의 확인을 위해 사용되는 물질

4. 동물전용 의료기기 Medical device only used for animals

동물산과용 기구 및 기계 Veterinary Medical device for obstetrics

LD0100100 발정탐지기 [2]  Heat detecor  동물의 수정시기를 알아보기 위하여 발정 여부를 측정하기 위한 기구

LD0100200 배란진단기 [2]  Ovul Detector  동물의 배란 여부를 알아보기 위한 기구

LD0100300  수정적기측정기 [2]  Estrous tester for cow  자궁경관의 점액을 측정하여 수정의 적당한 시기를 측정하는 기구

LD0100400  유방염측정기 [2]  Bovine mastitis testing instrument  유방염의 진단에 사용하는 기구

LD0100500  질저항측정기 [2]  Vaginal impedance checker  질 저항을 측정하는 기구

LD0100600  동물태아절단줄 [1]  Animal embryo cutting wire  동물 태아의 사체를 외부로 꺼내기 위하여 사용하는 사체 절단용 줄

LD0100700  유두절단기 [1]  Cutter of teat   유두를 자르는데 사용되는 기구

LD0100800  질탈봉합기 [1]  Vaginal hernia suture instrument   동물의 질탈․탈장의 봉합을 위해 사용하는 기구

LD0100900  난소불활화용주사기 [2]  Injector for inactivation on ovary of animal   소 등의 동물의 난소를 불활화하기 위한 주사기

LD0100910  대동물재사용난소결찰기[2]  Reusable ovary ligator for large animal  천공용 추로 소 등의 동물 질벽을 천공하고 결찰링을 이용하여 난소를 결찰하는 기구이다.

LD0101000  인공수정용주입기 및 기구셋 [2]  Artificial insemination cathether and kit  인공수정에 사용하는 기구 셋과 인공수정용 주입기구

LD0101100  정액과 수정란의 채취, 보관, 주입 등에 사용되는 기구 [2]  catheter  warming and dry instrument of Sperm and embryo  동물의 정액 또는 수정란을 채취하고, 보관하고, 주입하기 위한 주입기 및 가온건조기

LD0101200  기타 [1~2] Instrument for other  정액 및 수정란의 취급에 관련된 기구 및 기계로서 수정란이식용자동관류장치 [2], 정액희석용교반기 [2], 수정란배양플레이트 [1], 인공질세트 [2] 등이 포함된다.

동물외과용 기구 및 기계 Veterinary Medical device for surgery

LD0200100  제1위 금속탐지기 [1]  Ruminal metal detection instrument   반추동물의 제1위의 금속을 탐지하여 치료목적으로 사용하는 기계

LD0200200  수술동물집중치료기 [2] Veterinary care for animals under surgery and emergency 개와 고양이 등의 수술동물 또는 위급한 동물의 의료 환경을 개선하기 위해 사용하는 장치

LD0200300  발굽치료기 [1]  Hoof nipper and knife of animal 소 등의 동물의 발굽 치료를 목적으로 사용하는 집게 및 칼

LD0200400  제각기 [1]  Dehorner   동물의 뿔을 자르는데 사용되는 기구

LD0200500  단미기 [1]  Tail docker  돼지 등의 동물 꼬리를 자르는데 사용되는 기구

LD0200600  이각기 [1]  Ear notcher  귀를 자르거나 뚫어서 표시를 목적으로 사용하는 기구

LD0200700  거세기 [1]  Castrator  소 등의 동물 거세에 사용되는 기구

LD0200800  위즙채취기 [1]  Stomach evaculation outfit   위즙을 채취하여 소화기 질병을 진단하는데 사용하는 기구

LD0200900  제1위내 마그네틱투여기 [1]  Ruminal magnetic introducer  반추동물의 제1위내 마그네틱을 투여하기 위해 사용하는 기구

LD0201000  소1위내 이물적출기 [1]  Sucker for ruminal foreign body   소 등의 반추동물의 제1위내에 있는 이물을 적출하기 위해 사용하는 기구

표식용 및 헬스케어 기계기구 Instrument for healthcare and identification of animal

LD0300100  동물체외표시기 [2]  Marker, surgical, external  소, 돼지 등의 동물 체외에 표시하기 위해 사용하는 기구로서 문신기 등을 포함함

LD0300200  전자인식기  [3] Identification microchip 개, 고양이, 말 등의 동물 체내에 전자적 인식장치를 주입하거나 특정부위를 손상시켜 삽입하는 내장형 무석식별장치(마이크로칩)

LD0300300  반추위내무선캡슐장치 [3] Capsule, Electronic tracking, ruminal   소의 반추위내 투입된 센서를 통해 산도(pH), 온도, 활동량 등을 측정하고 수집된 자료를 분석해 소의 건강상태를 모니터링 할 수 있도록 하는 장치로서, 무선송신센서[3], 무선네트워크를 구성해 자료를 수하는 수신기[1], 중계기[1], 애플리케이션인 메신저[1], 센서주입기[1]로 구성됨

LD0300400  체표부착형 생체신호 측정장치 [2]  Vital sign measuring wearable device in animal body  동물의 체 표면에 부착한 센서를 통해 체온, 호흡, 심장박동, 사료섭취량, 반추활동 등의 생체 신호를 수집, 송신, 저장, 분석하여 동물의 건강상태를 모니터링 할 수 있도록 하는 장치로서, 생체신호수집센서[2], 무선송신장치를 포함하는 무선네트워크를 구성해 자료를 수하는 수신기[1], 중계기[1], 애플리케이션인 메신저[1]로 구성됨

기타 기구 Others instrument

LD0400100  보정용 기구 [1-2] Instrument for modification of animal 동물의 진료를 위하여 보정에 사용되는 기구로서 진료용보정틀 [1], 리프트 [1], 족쇄 및 뒷다리보정기 [1], 돼지보정기 [1], 코염자 [1], 보정용밧줄 [1], 조산기 [1], 동물유도기/충격기 [2], 환축고정보조대 [1], 수액치료용 다리보조기구 [1] 등을 포함함

LD0400200  버릇교정기구 [1]  Instrument for correction on habit of animal 동물의 행동을 교정하기 위하여 사용되는 버릇교정용기구 등을 포함함

LD0400300  동물입원장 [1] Apparatus for animal medical care 개와 고양이 등의 입원동물을 병원 내에서 수용하기 위한 장치 및 기구